# 论建筑工程测量中存在的问题及解决办法梁顺斌

广东省重工建筑设计院有限公司510670

摘要：建筑施工测量无论在哪种建筑工程中都是一项不可缺少的基础工作，它是施工阶段的前提，是顺利施工的基础保障，也是检查、验收工程的重点，因为施工测量不仅决定了工程建设是否能顺利进行，还直接影响了工程建设的质量和速度。但是在日常建筑施工中，建筑施工测量仍存在这样或那样的问题，本文针对建筑工程测量中存在的问题及解决办法谈了自己的看法和认识。

关键词：建筑施工；测量问题；解决办法

1.建筑工程测量概述

建筑工程测量是工程建设规划设计、施工与经营管理各个阶段所进行的测量工作，是为规划设计提供完整可靠地形资料的工作，是按照规定精度要求进行施工阶段定线放样的工作，是在经营管理阶段对建筑物的变形进行观测，判断建筑物稳定性的工作，是保障建筑工程质量与安全使用的重要。

工程测量技术是服务于工程建设的一种测绘技术,它的发展与测绘科学技术和工程建设的发展密切相关。建筑工程测量的项目越来越多，工程规模越来越大，内容越来越复杂，对建筑工程测量工作的速度和精度要求也必将越来越高。

2.建筑工程测量的重要性

2.1工程施工前必要性分析

规划阶段测量工作主要是通过测绘地形，地貌来确定建筑物的占地范围，周边公共设施等，为后期建筑工程提供了基础数据。建筑物的环境取决于这个阶段的测量精度。如果忽略了测量精度，则有可能造成拆迁大片不必要拆的建筑物，造成资源浪费；而若过度地强调测量精度，则会造成时间上与经济上的浪费。

2.2工程施工建设过程中的必要性分析

施工阶段测量对工程的影响尤为重要。在施工阶段控制测量精度时，可以根据工程的性质，比如说民用还是商用，现场规模等来合理确定测量与施工误差两者之间的的关系，控制点与放样点误差之间的关系。施工阶段的测量精度控制对整个建筑工程起着指导性的作用。对设计方案的反复讨论、分析和最后的审核批示过程是建筑工程施工阶段之前必须进行的，只有通过了最终的批准确认才能够宣布施工环节正式开始。

2.3建筑使用中以及后期管理必要性分析

经营管理阶段的工程测量主要是保障建筑工程质量、使用者人身安全及工程安全运营所进行的变形观测。而进行观测的前提，就是要有准确可靠的施工测量数据。因此，施工测量必须严格按照要求进行，以高质量的测量工作来保障后期经营管理阶段变形观测的正常进行。此外，施工测量还为后期建筑物体的扩建和维修提供基础数据，便于对建筑工程进行客观公正的评定，以此保障建筑物体的使用者与使用设备的安全。

3.建筑工程施工测量中普遍存在的问题

3.1测量设备使用管理不当

一般来说，工程测量设备都属于精密仪器，在使用和管理过程中，操作人员应严格按说明书的规定使用、保养。但是由于上面我提到的测量人员的水平有限，素质不高，根本不按照正确的使用方法使用和保养，导致测量仪器的灵敏度降低。但是操作者并不知道，只有在出现明显的错误数据时才能发现问题，无法保证施工质量。还有测量仪器的保管，有的单位没有专门的仪器保管人员，而是划归物资部门保管，导致保管不按规定进行，可能出现测量仪器损坏、丢失等现象。

3.2测量的质量控制不到位

随着建筑业的发展，政府也越来越重视建筑工程的质量问题，对建筑工程质量的监控，现在实行的是三管齐下，政府监理、社会监理和工程监督部门的自行监理。而实际上在建筑工程的监理中，人们更加重视的对工程质量和工程竣工验收时的监理，而恰恰忽视了施工过程中测量工程质量的检验。即使有的工程验收时也检验测量工程工作的质量，往往是监督部门到现场看看，并没有亲自复查测量，就是测量也是仅仅停留在测量建筑物的大概尺寸，只是走走过场，并不能对施工质量进行有效的监控。这种监督现象使建筑施工企业认为施工测量工作不重要，严重影响了建筑施工测量质量整体水平的提高。

3.3监控因素不到位

影响测量质量的监控因素，其主要体现在测量的质量监管与控制不到位，对建筑工程质量的监控，现有体制是政府监理和社会监理共同参与。就无法实现过程中的监管，因此对过程中测量质量无法掌控。对此，一定要做到“事先控制”的原则，加强对施工测量的监控。

3.4测量人员专业技能不强

目前，很多从事建筑工程测量的工作人员都是从施工员、实验员等其他地方抽调过来的，缺乏专业的测量技能，业务素养不高，容易导致测量的数据产生较大误差。同时，随着我国建筑工程的规模不断加大，需要更多的专业测量技术人员，因此还导致很多建筑工程中的专业测量人员人数不足，影响测量工作的质量和效率。

4.建筑工程测量问题的解决方法

4.1对工程测量管理体系进行完善

在建筑工程施工中，由于各个施工企业间没有进行足够的沟通和协调，导致了我国施工企业测量技术管理体系有着特别大的差别。因此为了避免管理体系不符合实际情况或者照搬管理体系带来的问题，在完善施工企业的测量技术控制管理体系的过程中需要注重实施评测环节。通过组织施工技术人员、监理人员以及测量人员等来组建科学的评价小组，评测测量技术控制管理体系，找出管理体系中的缺陷，并采取相应的防范措施，完善施工企业测量体系，使得测量技术得到有效运用。

4.2对于测量数据进行复查

由于在建筑工程测量过程中，不仅受到人为因素的影响，而且很多自然因素以及设备故障也会导致测量数据出现较大的误差或错误，这就容易导致工程后期设计、施工的质量受到影响。因此，在具体的操作过程中，需要监管人员，一方面加强对于整个测量过程的监管，确保测量人员按照规章制度办事；另一方面还需要组织相关的专业人员，对于各项数据开展复查，这样才有有效保障测量数据的准确性。

4.3做好工程测量标准化协调工作

协调工作对于整个工程测量作业而言也有着不可忽视的重要作用。在整个工程测量过程中，必须充分发挥好协调作业的影响力。测量过程中针对其存在的不足制定完善地测量标准和协调机制，但同时必须保证测量的精准度必须符合国家的规范标准要求，当协调问题与规范标准出现不统一时，一定要依照标准进行协调作业，建立完善的协调机制。

4.4加大测量仪器的资金投入

现阶段建筑行业的技术发展以及有了很大的进步，这也对建筑工程测量的精度要求不断的提高。因此，很多的落后设备已经严重的制约了工程测量的准确性建筑企业应当根据公司的自身发展情况以及未来发展规划适当的增加测量设备的资金投入，以适建筑工程技术的快速发展要求提升建筑工程测量的精度与准确性。

4.5加强相关人员的培养与培训

要保证工程质量，就要在施工中做到专职专能，部分企业为了节省开支，施工测量人员由其他技术人员兼职，无独立工作经验，这些缺乏专门训练的业余人员，对常规测量仪器的性能操作及测量方法都一知半解，根本不能完成施工测量工作，这样就会造成管理上的漏洞，也会减弱测量人员的工作责任心，会在一定程度上威胁我们的工程质量。因此要求我们在壮大测量技术人员队伍的同时要不断的加强相关从业人员的专业知识培养以及技能的提升。

5.结语

总之，把施工测量作为施工现场管理的龙头，按照施工测量的流程进行过程控制，层层把关，提高测量工作的质量，让测量工作更好的为施工质量管理服务。这样不但使现场管理达到科学化、规范化、合理化，而且节约了大量的人、财、物，提高了工作效率，加快了施工进度，减少了不必要的浪费，增加了经济效益。

参考文献：

[1]李小辉.工程测量在建筑工程质量管理中的重要性分析[J].江西建材，2015.（06）：300-301.

[2]耿义军.浅析工程测量中存在的问题及解决办法[J].中国科技博览，2015（09）.89-90

[3]梁特雄.谈建筑工程测量应用中存在的问题和防护措施[J].中国科技博览，2016.（06）：300-301.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0034b8bde570cfd74c7f0dee.html