# 光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用张国亮

国网山东省电力公司平原县供电公司山东德州253100

摘要：现代社会的经济和文化都在快速发展，人们对通信技术的需求也不会仅仅止步在电力通信的层面，我国在上世纪90年代就已经引进了电力通信系统调度自动化，但随着我国经济的快速发展，人们对电的需求量越来越大，因此通信技术必须向更高层次的发展，光纤通信就应运而生，其主要应用在大型企业的发展。光纤通信技术具有更高速，更准确的特点。本文对光纤通信技术在电力系统调度自动化的应用作详细描述。

关键词：光纤通信技术；电力系统调度；应用

引言

改革开放以来，随着我国经济的快速发展，我国也引进了多种高科技的技术，光纤通信是以光作为传播信号的载体，以光作为传播的信息的介质，实现信息更高效，更广泛传递的网络通信系统，主要应用与计算机领域和电力通信领域的大型企业，光纤通信主要组成部分是发射端，光信息转换部分和接收端组成。

一、对该项技术发展的大体介绍

（一）电力通信的发展历程

我国在上世纪70年代开始发展电力系统，随着国家不断强大，国家经济和科技不断发展，渐渐建立了电力通信网络，起初，电力通信是以微波为载体传递信息，但随着时代经济的高速发展，微波的局限性也渐渐显露出来，已经不能满足各大型企业对通信技术的要求，用微波为载体传播信息的缺点在于速度慢，传播范围局限性大，所以当时迫切需要改变现状，光纤通信技术就应运而生。光纤技术自人们发现以来就在飞速发展，它弥补了微波通信范围小速度慢的缺点，在我国被迅速应用到各大电力企业和人们的生活当中，现在光纤通信技术已经拥有我国乃至世界通信方面的绝对王牌地位，也是必然发展趋势。

（二）通讯技术改变的大体趋势

从上世纪以来，我国的电力事业得到了长足的发展和进步。通讯技术也不再是原来简单的电线传输，已经上升到光纤传输的层面，电力自动化系统在光纤技术的掌控和使用上，也逐步熟练。社会在向着越来越好的方向发展的同时，人们对各类物质的需求也逐渐增加，对于光纤也提出了更进一步的要求。智能变电站的建立是光纤更深入发展的必经之路，也是大势所趋、民心所向。

能实现对信号的收集整理、运输、最终传到各个用电设备这些功能，才算建立完善的变电站，对其的数字化操控更是自动化的很好体现。现阶段、变电站所表现出来的特点主要有以下几方面：一方面是在设定好相应程序后在无人的情况下移动运行，另一方面则是为通讯提供良好的电力网络。变电站主要是综合了自动控制、定位技术及其它先进技术，但由于研究还在初级阶段，只能实现简单的对开关进行控制、监测各类设备是否正常运转等功能。因此目前只能小范围使用，在技术手段完善后可能会大力推广使用[1]。

二、光纤通信主要的特征和优点

在新中国成立以来，我国的综合国力一直在稳步提升，我国的光纤技术发展的也非常快，不仅在电力系统中得到应用，在其它领域也有涉足。该技术的优点很多，下面，就来具体讲解。

（一）受外界环境影响小

光纤主要是石英材料组合而成，众所周知石英砂耐煅烧、耐腐蚀，作为光纤材料使用，能够防止光波、声波的穿透，使得通信不再受外界影响和干扰。即使遇到雷电的袭击，光纤线缆也很少能被破坏。光纤的架设遵循与电缆架设同一规则，在架设过程中使的线缆平行，能有效减少电缆间形成的磁场对通讯造成的不良影响。

（二）扩增存储量，传输距离更长

在以前的通讯传输中，铜线是传递各类通讯信号的主要材料。但是铜线所能存储的信息量少，且不能抵抗外界干扰，若传输距离过长信息就会失真导致传递错误的信息。光纤的诞生很好的解决这一问题，不仅扩大了传输途中的存储容量，还具有抗干扰能力强的特点。这就意味着通讯能够长距离传输，且不用担心损耗巨大的问题。说光纤损耗小，这还是要归功于其组成的成分，石英不仅能抵御干扰，还能将传输中的能量损失降到最低，对于我国幅员辽阔的现状是十分适用的。石英材料的出现解决我们现阶段问题的同时，也为我国通信事业的发展带来启发，我们可从提高材料性能上进行深入研究。

（三）保密性良好

传统的通信系统在传输过程中，由于材料等的限制，信息可能会大量泄露并被不法分子盗取，使得正常的通信根本没有隐私可言。而新型的光纤通信则解决这一大难题，其在传递信息时是以光波的形式进行，加上其制作材料。在传输图中一般不会泄露信息，为人们通讯的隐私提供了保障[2]。

三、该项技术的运用

（一）使电力系统正常运转

光纤技术的主要功能就采集信息和快速的传递信息。在电力系统运转中，需要配电装置、变电装置以及电力供应等配合起来，才能完成电力传输过程。此时，这几部分装置之间信息的交流与传递就需要以光纤技术为媒介和载体，及时传递和反馈信息，使电力系统在自动化控制过程中能够迅速处理各类问题，保证电网系统正常平稳的运转。光纤又分为好几种类型，在电力系统中是以树型和环形相互辅助形成新的网络系统，在配以显示设备和终端控制器，就能实现信息的处理与传递。此外，光纤技术传输节点较多，易发生故障。为此必须保证光缆的正常运行，也可以在安装时装一条备用光缆，当故障发生就可以启用备用光缆，使电力系统调度自动恢复运转，使电力系统正常运行。在一定程度上减少经济损失[3]。

（二）保护供电线路的稳定

随着经济的快速发展，电能的使用已经渗透到社会生活的方方面面，人们的衣食住行都离不开电的供应。在生活水平提高的同时，人们已经不再满足于传统的电力网络，由于传统的电力电网非常容易发生事故，因此新时代人类对企业提出新要求，就是将继电保护工作作为重中之重。如果电力供应系统出现意外，电力系统中的自动化控制系统就要发挥其作用，自动对故障进行判断并在最短的时间内尽可能自动修复故障。这就要求光纤通信提供正确的故障信息且时间上要十分迅速，只有提供正确的信息，电力系统的智能化终端才能启动纵联保护线路。并及时找出原因，从而对症下药，自动恢复系统。发生的故障分为外部因素和内部因素，前者可以等待自动化系统自我修复，后者则需要工作人员及时进行各项排查，以免造成不必要的损失和人员伤亡。

（三）光纤通信在保证电力系统稳定性上的运用

无论是哪个行业和领域，对安全的要求一直都十分重视，电力系统也不例外。为了满足人们的各类安全需求，同时也为提升我国的电力水平，光纤技术的改进和提升迫在眉睫。我国目前只有一小部分企业使用的是树形和环形结合的环路，这种环路能在没有人工操作的环境下自动收发信息，对电网进行改造和修复。这种光纤通信环路具有一定的“思想”，能够灵活快捷的自行解决问题，因此我国的各类电力企业应该尽量普及这种技术，是我国电力事业更上一层楼[4]。

四、结束语

通过本文的阐述，相信我们已经充分认识到光纤通信技术为我们的日常生活带来巨大便利。近年来，我国的综合国力蒸蒸日上，光纤技术的发展也十分迅速，该项技术在社会各行各业都得到运用。尤其是在电力系统方面，更是成为电力系统调度自动化的得力助手，快速且准确地传递信息，保证了电网的正常运行和自动恢复，使人们的安全得到更好的保障。

参考文献：

[1]杜鹏锐.综述光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].通讯世界，2015（22）：188-188.

[2]任爱辉，王云涛，翟广鹏等.光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].低碳世界，2016（34）：48-49.

[3]刘艳梅.分析光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].大科技，2015（14）：44-45.

[4]李清宁.光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].时代农机，2015，42（9）：31-32.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0198af6f58c0621aa7f34ea8.html