# 液压机构控制阀调节偏差对断路器操作的影响分析

（平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司河南平顶山467013）

摘要：断路器是各个电路系统的关键组成部分，对保证电路系统的正常运行和安全性具有非常重要的作用，所以说，在电路系统的运行过程中保障断路器处于良好的使用状态是非常重要的。但是，断路器在使用的过程中经常会出现一些问题，研究发现液压机构控制阀调节偏差是造成这些问题的主要原因之一。本研究便是从这个角度出发，对液压机构控制阀与断路器进行简单的介绍，并将重点探讨液压机构控制阀调节偏差对断路器操作的影响。

关键词：液压机构控制阀；断路器；调节偏差

前言：近年来，液压机构控制阀调节偏差对断路器操作产生的影响已经成为断路器不能正常工作的原因之一，受到了行内外许多人的广泛关注，所以说解决由液压机构控制阀调节偏差导致的断路器不能正常工作的问题变得至关重要。这就需要相关专业人员认真分析液压机构控制阀调节偏差对断路器产生的具体影响，从而找到正确的解决对策和方案。

1.液压机构控制阀与断路器概述

1.1液压机构控制阀简介

所谓液压机构控制阀，就是在液压系统中用来控制液体的流量、压力和方向的元件，通过对液体各方面性能的控制来满足液压系统的工作要求。液压机构控制阀有许多的种类，按照液压机构控制阀用途的不同可以分为流量控制阀、压力控制阀以及方向控制阀等；按照液压机构控制阀控制方式的不同可以分为定值阀（开关阀）、伺服控制阀、比例控制阀等；按照液压机构控制阀阀芯结构形式的不同可以分为锥阀、滑阀、球阀等；按照液压机构控制阀安装连接形式的不同可以分为板式连接控制阀、管式连接控制阀、叠加式控制阀、插装式控制阀等。液压机构控制阀在使用过程中有许多的要求，其主要的要求就是要尽量保证液压机构控制阀的工作稳定性，这就需要液压机构控制阀具有准确灵敏的使用效果，能够较好的抵抗外界的冲击。液压机构控制阀在使用过程中还有一个要求就是结构构造要简单，这样便于以后的维护和安装，从而使得液压机构控制阀能够更好的发挥作用。

1.2断路器简介

所谓断路器，就是能够对电流回路进行开断的开关装置，通过断路器能够控制电流回路的流动。断路器有许多的种类，按照承受压力的不同可以分为高压断路器和低压断路器等；按照产品极数的不同可以分为二极断路器、三极断路器、四极断路器等；按照接线方式的不同可以分为板前接线断路器、板后接线断路器、插入式接线断路器等；按照工作位置的不同可以分为配电断路器、输电断路器、发电机断路器等。断路器在使用过程中有许多的要求，其主要的要求就是断路器必须要有漏电管理设备，用来防止工作过程中出现漏电现象。断路器在使用过程中还有一个要求就是要保证断路器的接线不裸露在外面，从而避免人为的触碰等因素影响断路器的使用性能。

2.液压机构控制阀调节偏差对断路器操作的影响分析

2.1断路器拒分故障

液压机构控制阀调节偏差会对断路器的操作产生很大的影响，其主要的影响之一就是造成断路器拒分故障。断路器的拒分故障会对电网的正常使用产生很大的影响，使得电网却反相应的保护壳控制，不利于电网使用的安全性，而液压机构控制阀调节偏差就是造成断路器的拒分故障的主要因素。液压机构具有非常大的密度，液压元件反应速度快，所以控制阀的调节偏差会对整个液压系统产生严重的影响。当管路中混进空气，使得在分阀时，或者阀体和其他元件在靠液压油容积变化进行能量传递时，在体积达到一定限度才可以满足机械要求，若有气泡在管路内，液压油容积变化过大会导致分阀的不稳定性增大，故断路器应该几次慢分、慢合操作，才能保证以液压油为工质地方传递稳定，各元件工作正常。

2.2断路器密封性能变差

液压机构控制阀调节偏差对断路器的操作产生的另一个影响就是造成断路器密封性能变差。液压机构控制阀能够承受物体的巨大压力，从而减少其他承重物的承重压力，所以一旦液压机构控制阀的调节出现偏差，就会使得承重物的承受压力变大，出现压力过载现象，从而造成承重物上断路器受到较大的压力影响，使得断路器中渗油，导致断路器的密封性能变差，除此之外，断路器承受压力的增大还会使得断路器的管路中进入气体，使得断路器管路的热负荷增大，不利于断路器的正常工作。如果液压机构控制阀调节偏差过大，造成断路器承受压力过载严重，会直接损坏断路器，影响断路器的使用寿命。为了防止这种情况的发生，在对液压机构控制阀进行调节前要严格按照使用说明对其进行安装，调解室要保证液压机构控制阀的各个指示灯对对应到准确的位置，确保没有出现调节偏差现象，调节过后要严禁无关人员对液压机构控制阀进行操作，保证液压机构控制阀处在可正常使用的状态。只有这样，才能保证不会因为液压机构控制阀调节偏差而造成断路器密封性能变差。

2.3断路器液压机构最低动作电压的影响

断路器液压机构最低动作电压也会对断路器的正常使用产生一定的影响。断路器液压机构最低动作电压通过低电压设备测试，能够及时发现设备缺陷，从而避免不合格设备的使用，减少断路器拒分故障等现象的发生，提高设备使用的可靠性和精确度。所以说，利用断路器液压机构最低动作电压有助于我们更好的了解断路器设备的使用情况，及时对断路器设备进行处理，如果断路器液压机构最低动作电压出现偏差，就会导致设备测试的结果不够准确，从而降低设备使用的可靠性。

2.4断路器液压机构特性的影响

断路器液压机构特性也会对断路器的正常使用产生一定的影响。比如随着断路器液压机构油压的降低，断路器的分闸速度也会随之减小；随着断路器液压机构节流阀口过流面积的增大，断路器的分闸速度会先增大再减小；随着断路器液压机构活塞面积的增大，断路器的分闸速度会随之减小；随着断路器液压机构归化质量的增大，断路器的分闸速度会缓慢增加等。所以说，在对断路器液压机构进行调节是，要密切注意其相关特性指标参数对断路器性能的影响。

3.总结

目前，各大电路系统的正常使用都离不开断路器的保护作用，而断路器却因为液压机构控制阀的调节偏差等原因出现故障，从而降低了电路系统使用断路器的安全性。本研究便是从这个角度出发，对液压机构控制阀和断路器进行了简单的介绍，并重点阐述了液压机构控制阀调节偏差对断路器操作的影响，希望对液压机构控制阀调节的改进有所裨益。总的来说，液压机构控制阀的调节会对断路器的操作产生很大的影响，在未来应该加大对液压机构控制阀调节的改进，从而保证断路器的使用性能。

参考文献：

[1]高励学,许艳蒲,马峰.液压机构活塞杆与抗磨环配合结构的分析与计算[J].高压电器,2012,48(11):102-106.

[2]虞宇飞,胡秋江,施文耀.配用弹簧液压机构的SF6断路器刚分(合)速度的计算与分析[J].高压电器.2007，43(5)：329-332.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/037e72080cd388ae81991117.html