# 双桶双虹吸称重雨量计论文-曹洁,高健,帅立国,李延林

导读:本文包含了双桶双虹吸称重雨量计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:嵌入式系统,ARM,Linux,GPRS

### 双桶双虹吸称重雨量计论文文献综述

曹洁,高健,帅立国,李延林[1]（2010）在《双桶双虹吸称重雨量计的测报系统设计》一文中研究指出针对目前常用虹吸式雨量计在虹吸时容易产生计量误差、难以实现自动化控制等问题,设计了一种基于双桶双虹吸称重雨量计和ARM处理终端的自动测报系统。该系统通过双桶双虹吸结构及称重传感器,有效地消除了降雨随虹吸流失造成的雨量计量误差,并实现了数据的自动采集。系统具有准确、及时、高效、无人值守等特点,经测试证明,系统运行稳定、精确度高、效果良好。(本文来源于《自动化仪表》期刊2010年07期）

高健[2]（2010）在《双桶双虹吸称重雨量计的研究与开发》一文中研究指出我国是一个洪涝灾害频发的国家,随着气候环境的日益恶化,频发的各种洪涝灾害给人民群众造成的危害越来越大,因此加强和提高对雨量数据的实时监测就显的尤为迫切。然而,我国实现自动测报的雨量站数量较少,虹吸式雨量计使用普遍,而其计量有系统误差且不便实现测报的自动化。针对当前常用的虹吸式雨量计虹吸时产生计量误差、难以实现自动化的问题,提出了一种采用双桶双虹吸称重雨量计和雨量计控制器的自动测报方案。雨量计通过双桶双虹吸结构有效地消除了降雨随虹吸流失造成的雨量计量误差,通过称重传感器实现了雨量数据转变为电信号输出；控制器完成雨量数据的自动采集、处理并通过移动GPRS网络将数据实时传输至数据中心。根据雨量计功能需求,搭建了雨量计控制器的硬件平台,包括信号调理模块、A／D转换模块、处理控制模块及GPRS无线传输模块等；采用S3C2440核心板和扩展板进行电路设计,便于系统的实现和调试。在控制器平台上移植启动引导程序、Linux操作系统、根文件系统并且根据硬件配置编写相关的驱动程序,完成软件运行平台的构建。根据系统功能分析和设计,在应用层运用多线程编程和Socket网络编程技术实现雨量计的多任务并行执行,包括雨量计的实时采集、控制器的数据处理、人机交互界面及GPRS拨号上网并与服务器建立连接的实现过程。最后,对系统进行整体调试和测试。测试过程显示,双桶双虹吸称重雨量计的大、小承水桶没有同时发生虹吸,称重传感器输出雨量数据,较好的完成了雨量数据采集的自动化；同时数据传输流畅,在服务器端监测界面得到了实时的雨量数据。结果表明,该雨量计消除了虹吸计量误差,实现了自动化,运行稳定,效果良好。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2010-04-15）

### 双桶双虹吸称重雨量计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

我国是一个洪涝灾害频发的国家,随着气候环境的日益恶化,频发的各种洪涝灾害给人民群众造成的危害越来越大,因此加强和提高对雨量数据的实时监测就显的尤为迫切。然而,我国实现自动测报的雨量站数量较少,虹吸式雨量计使用普遍,而其计量有系统误差且不便实现测报的自动化。针对当前常用的虹吸式雨量计虹吸时产生计量误差、难以实现自动化的问题,提出了一种采用双桶双虹吸称重雨量计和雨量计控制器的自动测报方案。雨量计通过双桶双虹吸结构有效地消除了降雨随虹吸流失造成的雨量计量误差,通过称重传感器实现了雨量数据转变为电信号输出；控制器完成雨量数据的自动采集、处理并通过移动GPRS网络将数据实时传输至数据中心。根据雨量计功能需求,搭建了雨量计控制器的硬件平台,包括信号调理模块、A／D转换模块、处理控制模块及GPRS无线传输模块等；采用S3C2440核心板和扩展板进行电路设计,便于系统的实现和调试。在控制器平台上移植启动引导程序、Linux操作系统、根文件系统并且根据硬件配置编写相关的驱动程序,完成软件运行平台的构建。根据系统功能分析和设计,在应用层运用多线程编程和Socket网络编程技术实现雨量计的多任务并行执行,包括雨量计的实时采集、控制器的数据处理、人机交互界面及GPRS拨号上网并与服务器建立连接的实现过程。最后,对系统进行整体调试和测试。测试过程显示,双桶双虹吸称重雨量计的大、小承水桶没有同时发生虹吸,称重传感器输出雨量数据,较好的完成了雨量数据采集的自动化；同时数据传输流畅,在服务器端监测界面得到了实时的雨量数据。结果表明,该雨量计消除了虹吸计量误差,实现了自动化,运行稳定,效果良好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双桶双虹吸称重雨量计论文参考文献

[1].曹洁,高健,帅立国,李延林.双桶双虹吸称重雨量计的测报系统设计[J].自动化仪表.2010

[2].高健.双桶双虹吸称重雨量计的研究与开发[D].兰州理工大学.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/03815ef145461bd1b4428c20.html