# 电网调度中无功补偿技术的应用探讨

（1.国网铜陵供电公司安徽省铜陵市244000；2.铜陵市电力咨询设计有限责任公司安徽省铜陵市244000；3.国网铜陵供电公司安徽省铜陵市244000）

摘要：在国家用电量日益增加的今天，无功补偿能起到提高系统的供电效率和电压质量，减少线路损耗，降低配电线路的成本，节约电能的作用，所以合理的选择补偿装置，必将使电网的质量得到提高。本文探讨了电网调度中无功补偿技术的应用。

关键词：电网调度；无功补偿技术；应用

电力调度的主要目的便是要科学合理地对功率进行调度，但是因为目前输电电压尤其是电力系统联网容量不断增加以及无功率负荷的增多，使得当前的电力调度难度越来越大。更加安全、更加稳定的电网运行要求让电力调度中采用无功补偿技术成为必然选择之一。

1无功补偿的基本原理

所谓的无功补偿技术便是指无功补偿电源，主要目的是为了提供必要无功功率，降低电网能耗、提升电力系统功率因数，最终实现对整个电网电压质量的提升。而且，无功功率决不是无用功率，它的用处其实很大。如果没有无功功率，则变压器的一次线圈便无法产生磁场，进而导致二次线圈无法感应出电压。所以，如果没有无功功率，变压器便无法进行变压工作、电动机便无法转动。正常情况下，用电设备不但要从电源取得有功功率，同时还需要从电源取得无功功率，如果电网中的无功功率供不应求，用电设备就没有足够的无功功率糙立正常的电磁场，这些用电设备就不能维持在额定情况下工作，用电设备的端电压就要下降，从而影响用电设备的正常运行。但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要，所以我们需要在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率，以保证用户对无功功率的需要，这样用电设才能在额定电压下工作。

当电网需要增设无功补偿时应按照“全面规划，合理布局，分级补偿，就地平衡”的总原则，进行合理的配置，以便取得最大的综合补偿效益。其具体要求是：既要满足全区（地区）的无功功率平衡，还要满足分区（供电区）、分站（变电站）的无功平衡，尽可能地使长距离输送的无功量小，最大限度地减少功率及电能损耗。集中补偿与分散补偿相结合，以分散补偿为主。既要在变电站进行集中补偿，又要在配电线路及部分用户进行分散补偿，但大部分补偿设备应配置在配电网络中，以实现就地就近补偿。电力部门补偿与用户补偿结合。

2实际无功补偿工作中存在的一些问题

一是补偿方式问题。目前很多电力部门对无功补偿的出发点就地补偿，不向系统倒送无功，即只注意补偿功率因素，不是立足于降低系统网的损耗。二是谐波问题。电容器具有一定的抗谐波能力，但谐波含量过大时会对电容器的寿命产生影响，甚至造成电容器的过早损坏；并且由于电容器对谐波有放大作用，因而使系统的谐波干扰更严重。三是无功倒送问题。无功倒送在电力系统中是不允许的，特别是在负荷低谷时，无功倒送造成电压偏高。四是电压调节方式的补偿设备带来的问题。有些无功补偿设备是依据电压来确定无功投切量的，线路电压的波动主要由无功量变化引起的，但线路的电压水平是由系统情况决定的，这就可能出现无功过补或欠补。

3电网调度中无功补偿技术的应用

3.1静止无功发生器

静止无功发生器又称静止同步补偿器，是采用GTO构成的自换相变流器，通过电压电源逆变技术提供超前和滞后的无功，进行无功补偿，若控制方法得当，SVG在补偿无功功率的同时还可以对谐波电流进行补偿。其调节速度更快且不需要大容量的电容、电感等储能元件，谐波含量小，同容量占地面积小，在系统欠压条件下无功调节能力强，是新一代无功补偿装置的代表，有很大的发展前途。

2.2基于智能控制策略的晶闸管投切电容器补偿装置

将微处理器用于STC，可以完成复杂的检测和控制任务，从而使动态补偿无功功率成为可能。基于智能控制策略的TSC补偿装置的核心部件是控制器，由它完成无功功率（功率因数）的测量及分析，进而控制无触点开关的投切，同时还可完成过压、欠压、功率因数等参数的存贮和显示。TSC补偿装置操作无涌流，跟踪响应快，并具有各种保护功能，值得大力推广。

3.3电力有源滤波器

电力有源滤波器是运用瞬时滤波形成技术，对包含谐波和无功分量的非正弦波进行“矫正”。因此，电力有源滤波器有很快的响应速度，对变化的谐波和无功功率都能实施动态补偿，并且其补偿特性受电网阻抗参数影响较小。电力有源滤波器的交流电路分为电压型和电流型。

目前实用的装置90%以上为电压型。从与补偿对象的连接方式来看，电力有源滤波器可分为并联型和串联型。并联型中有单独使用、LC滤波器混合使用及注入电路方式，目前并联型占实用装置的大多数。

3.4综合潮流控制器

综合潮流控制器将一个由晶闸管换流器产生的交流电压串入并叠加在输电线相电压上，使其幅值和相角皆可连续变化，从而实现线路有功和无功功率的准确调节，并可提高输送能力以及阻尼系统振荡。UPFC注入系统的无功是其本身装置控制和产生的，并不大量消耗或提供有功功率。UPFC技术是目前电力系统输配电技术的最新发展方向，对电网规划建设和运行将带来重要的影响

4电力调度无功补偿的常用方法

当前，电力调度中常用的无功补偿方法主要有随器补偿方法、随机补偿方法以及跟踪补偿方法。

第一，随器补偿方法。所谓的随器补偿方法，其主要原理就是在配电变压器二次侧经过低压保险设置低压电容器，通过此种方式来对配电变压器的空载无功进行补偿。正常情况下，空载励磁无功是配变电压器处于空载状态或者是轻负载状态下的无功负荷表现形式，其中，配电变压器的空载状态是造成电力用户产生无功负荷的主要原因；并且，轻负载状态同样会产生大量的电力耗费。综合目前的现实情况，随器补偿方法是当下进行无功补偿的最为有效的方法之一，并且可以有效减低电网线损、提供配变电压器的利用率，获得较大的经济效益。除此之外，随器补偿方法还有补偿效果好、维护方便、接线简单等优势。

第二，随机补偿方法。所谓的随机补偿方法，其主要原理就是将电动机和低压电容器组并联在一起，并利用保护装置和控制装置实现两者的同时投切。安全稳定、维护简单、配置灵活、安装简便、成本经济是随机补偿方法的重要优势。随机补偿方式通常均是用来对电动机的无功消耗（主要是励磁无功消耗）进行补偿，所以它能够对用电单位的无功负荷进行有效地限制。由于用电单位停止运转时，低压电容器组等无功补偿设备也一起推出，因此不需要对补偿容量进行频繁地调整。

第三，跟踪补偿方法。所谓的跟踪补偿方法，其主要原理就是以无功补偿投切装置作为控制保护装置，将低压电容器组补偿在大用户母线上面。适用于100kVA以上的专用配电变压器用户，可以替代随机、随器两种补偿方式，补偿效果好。跟踪补偿的优点是运行方式灵活，运行维护工作量小，比前两种补偿方式寿命相对延长，运行更可靠。但缺点是控制保护装置复杂，首期投资相对较大。但当这三种补偿方式的经济性接近时，应优先选用跟踪补偿方式。

总之，随着我国科技水平的不断发展和无功电压的管理办法已经广泛使电网调度自动化水平有了大大提高。自动化调度系统可以及时的记录和运算实时信息，这给电网自动化调度提供了经济化运行的方法，为未来电网调度无功电压管理和优化拓展了广阔的道路。

参考文献：

[1]蒋海燕.电网无功补偿的优化配置分析[J].科技创新与应用.2016（34）

[2]王维国.解析电气自动化中的无功补偿技术[J].低碳世界.2016（31）

[3]屈建平，李芳，王宇褆.无功补偿技术在电气自动化中的运用[J].山东工业技术.2016（23）

[4]管孝刚.10kv线路无功补偿技术在农网中的应用分析[J].智能城市.2016（11）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/03a1a4a73c1d1c7e0e9859ae.html