# 环境气候实验室论文-张涛

导读:本文包含了环境气候实验室论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:气候室,热环境,气流组织,温度均匀性

### 环境气候实验室论文文献综述

张涛[1]（2016）在《列车空调系统气候实验室的热环境研究》一文中研究指出列车在运行过程中,外界环境条件可能十分苛刻,为了验证列车空调的性能,装车后的整车性能试验必不可少。但由于室外整车试验受时间、季节以及地域的影响较大,因此列车空调整车性能试验需要在气候环境模拟室内完成。其中气候室的环境模拟是重中之中,因此如何保证气候室内热环境满足实验要求是值得深入研究的课题。本文以气候室室内热环境为研究对象,通过分析气候室的温湿度控制范围、空调设备、围护结构参数以及气流组织,来保证室内热环境满足实验的要求。具体研究内容如下:1)通过对比国内外相关标准及全球气候条件,确定列车空调系统气候室的温湿度控制范围及其他相关要求。2)为保证温湿度范围能够实现,对气候室空调系统的设备以及围护结构的传热进行分析,确定适合于气候室特点的空调设备和围护结构材料。3)建立气候室物理模型和数学模型,研究气候室通风方式。根据断面风速的要求,初步确定最大风量值,同时对比纵向送风和垂直送风的优劣,选择热环境均匀稳定的送风方式。并通过相似模型试验验证数学模型的正确性。4)围护结构厚度对热环境的均匀性有直接的影响,故利用建立的数学模型,分析极端工况下的温度均匀性,对围护结构的厚度进行优化。在围护结构厚度确定后,通过气流组织仿真,校核最大送风量能否与围护结构参数相匹配,从而达到温度均匀性的要求。5)实际试验过程中,气候室都以最大送风量运行是不现实的,为了降低能耗、减少运行费用、延长设备使用寿命,对各试验工况下所需的最小送风量进行优化确定。本课题的研究思路及成果为相关气候室的设计提供指导和参考。(本文来源于《青岛理工大学》期刊2016-12-01）

陈磊,赵宏康,丁磊[2]（2013）在《环境气候实验室混凝土筒体设计》一文中研究指出介绍了国家电器产品质量监督检验中心环境气候实验室混凝土筒体的结构设计,对该类筒体结构的设计要点进行了详细分析。在重力荷载和试验荷载作用下,球壳顶根部的环梁受到较大的拉力,为控制环梁裂缝,抵抗环向拉力,工程中环梁采用了部分预应力技术。针对承受较大荷载的筒体上开有大洞口的情况,进行了应力分析,并依据分析结果,对洞口角部进行了加强。(本文来源于《建筑结构》期刊2013年20期）

卢杰,冯秋红,江友钿,赵红兵[3]（2012）在《大型人工环境气候实验室设计总结》一文中研究指出大型人工环境气候实验室为超特高压输变电设备在特殊自然条件下开展人工污秽试验、高海拔试验、覆冰和融冰试验等外绝缘特性试验研究创造了很好的试验平台。文中简要介绍了人工环境气候实验室的组成,重点介绍实验室在设计中主要解决的问题及创新,以期为其他相关实验室设计提供参考。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2012年S1期）

刘才,孙剑锋,肖大伟,贺东锋[4]（2011）在《国网电科院环境气候实验室EPC项目的质量管理和安全管理》一文中研究指出介绍了我国"十一五"重大建设项目特高压交流试验示范工程的特高压交流试验基础的建设,在环境气侯实验室项目中实施质量管理和安全管理的总结。是我国EPC项目建成及投运在理论创新、试验研究及工程设计优化等方面的重要突破,为今后EPC项目的实施提供借鉴及理论支持。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2011年02期）

张小波[5]（2009）在《1000kV特高压交流试验基地环境气候实验室罐体筒壁施工技术》一文中研究指出环境气候实验室罐体筒壁施工采用翻模施工技术和无脚手架施工技术。其施工主要包括筒壁的钢筋制作安装、钢模安装、混凝土浇筑等施工工序。(本文来源于《湖北电力》期刊2009年06期）

[6]（2006）在《国家电网公司1000kV交流特高压试验基地人工气候实验室罐体及其环境气候条件保障系统初步设计评审会在汉召开》一文中研究指出2006年4月25日,国家电网公司交流特高压试验基地人工气候实验室罐体及其环境气候条件保障系统初步设计评审会在国网武汉高压研究院召开,来自华中科技大学、武汉大学、重庆大学、西安交通大学、中国船舶重工集团第701研究所、中南电力设计院等单位的10位专家代表(本文来源于《高电压技术》期刊2006年05期）

C.Wayne,Drake,朱仲方[7]（1988）在《空军麦金莱气候实验室的环境试验能力》一文中研究指出麦金莱实验室是世界上可进行环境模拟试验的最大最完备的地面保障设施。本文主要介绍麦金莱实验室所拥有的各种试验条件:60英里/小时的风、雪、盐雾、沙和微尘、湿度、冻雨、冰冻、太阳辐射和-65～+165°F 的温度环境。(本文来源于《国外导弹与航天运载器》期刊1988年01期）

### 环境气候实验室论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

介绍了国家电器产品质量监督检验中心环境气候实验室混凝土筒体的结构设计,对该类筒体结构的设计要点进行了详细分析。在重力荷载和试验荷载作用下,球壳顶根部的环梁受到较大的拉力,为控制环梁裂缝,抵抗环向拉力,工程中环梁采用了部分预应力技术。针对承受较大荷载的筒体上开有大洞口的情况,进行了应力分析,并依据分析结果,对洞口角部进行了加强。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环境气候实验室论文参考文献

[1].张涛.列车空调系统气候实验室的热环境研究[D].青岛理工大学.2016

[2].陈磊,赵宏康,丁磊.环境气候实验室混凝土筒体设计[J].建筑结构.2013

[3].卢杰,冯秋红,江友钿,赵红兵.大型人工环境气候实验室设计总结[J].工程建设与设计.2012

[4].刘才,孙剑锋,肖大伟,贺东锋.国网电科院环境气候实验室EPC项目的质量管理和安全管理[J].工程建设与设计.2011

[5].张小波.1000kV特高压交流试验基地环境气候实验室罐体筒壁施工技术[J].湖北电力.2009

[6]..国家电网公司1000kV交流特高压试验基地人工气候实验室罐体及其环境气候条件保障系统初步设计评审会在汉召开[J].高电压技术.2006

[7].C.Wayne,Drake,朱仲方.空军麦金莱气候实验室的环境试验能力[J].国外导弹与航天运载器.1988

本文来源: https://www.lw00.cn/article/04181f14b0d087c38b9bd6ed.html