# 建筑结构抗震设计分析

徐益群

身份证号码：4527311988****5111

摘要：随着我国建筑行业的快速发展，抗震设计逐渐成为建筑结构设计中的重要组成部分。地震灾害是每一位建筑设计者需要考虑的重要灾害内容，建筑物的抗震设计等级对于建筑结构本身的安全性与稳定性有着直接影响。在级别较高的地震作用下，建筑结构会发生变化，甚至会影响居住者的生命财产安全。设计工作者要在建筑结构设计中，针对建筑物的抗震能力进行有效的建筑空间平面设计、建筑结构设计以及建筑施工场地的设计，从而保证建筑本身的稳定性，保证人民的生命财产安全。

关键词：建筑结构；抗震设计；能力；平面

建筑的结构设计，在建筑工程中发挥着极为重要的作用。像地震这样的自然灾害频繁发生，要更好地保护人民群众的生命财产安全，做好建筑的抗震设计是必不可少的。建筑结构的设计，是建筑设计中的重要组成部分。积极探究有效的抗震设计方式，提升建筑结构工程的整体抗震能力，是优化建筑结构的举措，更是促进建筑行业和谐、稳定发展的有效因素。

1重视建筑结构设计工作，有效选择建筑场地

在优化建筑结构设计中的抗震设计工作时，设计者要关注建筑场地的选择。选择有效的建筑场地，能够极大程度上提升建筑结构的抗震性能，这也是做好抗震设计的第一环节。建筑结构设计工作者在选择建筑场地时，应当针对建筑抗震作用的发挥，选择尽可能平坦与开阔的地段。以此作为建筑工程的具体场地，能够保证建筑场地范围内的土地结构更加稳固。密度强、硬度高且密度及硬度均匀性强的建筑场地，能够更好地承担建筑结构带来的荷载，保证建筑物的稳定性。在选择建筑场地的过程中，软土液化土、陡坡、山丘、采空区以及河岸的边缘都应当是避开的地段。以此来避免地段范围内土体密度不足，坚硬度不足，影响建筑物结构。一旦地震灾害发生，土地的承重荷载能力不足，便会产生安全问题。除此之外，经常会发生泥石流、地陷、滑坡等山体事故的危险地段，不应当作为建筑结构的设计场地。建筑场地也不应当出现在地震断裂带上，只有避免一切可以避免的元素，才能让建筑工程的整体安全性得以提高，使其抗震能力有所保障。

2重视建筑结构设计工作，有效布置建筑空间

所谓建筑物空间的布置工作，就是建筑结构在平面与立体空间上的具体设计。建筑物空间的布置对于抗震能力有一定影响，设计者要关注建筑空间的有效布置，使得建筑物内部结构具有稳定性。第一，关注建筑空间结构的均衡性。在地震灾害中灾害的作用力，不仅来自于地面运动产生的应力这一个方向。建筑结构本身还会受到地震灾害发生过程中的空气冲击力，这个力量来自各个方向。因此，建筑结构的平面设计工作应当考虑到任何一个方向的作用力，具有这样的抵挡能力，才能保证建筑结构在平面主轴方向上具有足够的稳定性、强度与刚度，能够抵抗地震灾害带来的冲击力。在建筑结构设计过程中，建筑结构的刚度越高，强度越高，其稳定性变越好。第二，关注建筑空间结构的简单性。在建筑施工过程中，建筑结构的越复杂，所需要倾注的维持力量就会越多。因此，会产生影响建筑稳定性的更多因素。简单的建筑结构，能够更容易地保证结构本身的稳定性。通过避免结构变形，有效提升建筑物的整体稳定性，是建筑抗震设计的高效选择。设计工作者在完成建筑结构设计工作时，应当将保证建筑结构的简单性作为设计原则，尽可能简化建筑结构的内容，减少建筑结构内的一切不稳定因素。利用先进的技术测定建筑结构，在地震灾害作用力中的承受结构，做好加固建筑设施。这样不仅能够提高建筑结构本身的稳定性，还能让建筑结构在地震灾害过程中保持安全。第三，关注建筑空间结构的整体性。设计人员应当从建筑结构的整体抗震性能出发，关注建筑空间设计。在设计工作中，将建筑物的楼盖、建筑物的内部以及底部结构有机整合在一起，使建筑物结构整体连接，保证力传导结构的合理性，才能使建筑结构在地震灾害过程中有效抵御来自不同方向的冲击力。避免建筑结构单一，抵抗力不足导致建筑结构的整体坍塌。

3重视建筑结构设计工作，有效计算建筑结构参数

参数设计工作，对于建筑结构设计工作的完成十分重要。有效的参数设计工作，能够保证建筑结构的整体抗震性。设计人员要在建筑结构的设计工作中，关注建筑结构能够承受与应该承受的具体作用力。有效分析，明确计算作用力的大小。更要从建筑结构的具体出发，计算地震冲击力产生时建筑结构本身应当承受的荷载。利用专业设备模拟地震发生过程中建筑结构，分析建筑结构的抗震模型，获取具体参数。重视建筑结构相关参数的设计工作，能够以最科学、最合理的方式获取建筑结构本身的受力。

4重视建筑结构设计工作，有效设置多重防线

设置多重抗震防线，能够让建筑结构更加稳定。在地震灾害频繁发生的今天，多重抗震功能已经成为建筑结构设计者的首选。设计人员要从建筑施工的实际情况出发，关注建筑结构的组成部分。在完成抗震设计工作时，选择好建筑构件，即延展性与刚度较好的构件，以此作为建筑结构的第一道抗震防线。之后，要关注第二道与第三道建筑防线的设计，从而打造属于建筑物本身的抗震防线体系。在建筑结构使用过程中，如果第一道抗震防线被冲破，还有第二道与第三道防线能够发挥有效作用，给人们的生命财产安全提供保障。设计多重抗震防线，对于设计人员的专业能力要求较高。在重视抗震防线打造的过程中，设计人员还要积极提高个人专业能力，学习更多专业领域的知识，使抗震防线发挥实际作用。

5结语

综上所述，在建筑行业发展的当前阶段，地震灾害没有办法得到有效预测。因此，只有做好建筑结构设计中的抗震设计工作，预防一切地震灾害，才能保证建筑工程的安全。也只有这样，才能让建筑结构在地震灾害过程中起到保护他人的作用。设计师要意识到个人在建筑设计方面的责任，做好相关设计工作，提升当代建筑结构的安全性。

参考文献：

[1]黄山.探究建筑结构设计中的抗震设计[J].中国住宅设施，2017（02）：15-16.

[2]温高擎.建筑结构设计中的抗震设计分析[J].门窗，2015（08）：148.

[3]朱桂明.刍议建筑结构设计中的抗震设计分析[J].江西建材，2015（04）：23.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/07571655df3fe1a14d113a07.html