# 配电自动化实用化关键技术研究申元伟

关键词：配电自动化；实用化；电力系统；FTU技术

社会经济高速发展的同时，自动化技术应用其中，对传统配电模式进一步改进和创新，配电自动化逐渐成为主流趋势。在信息技术支持下建立综合管理系统，可以实现数据的采集和分析，自动化监测和控制配电网络，提升输配电安全性和可靠性。相较于传统技术而言，在保障输配电安全的同时，有效降低人力、物力和财力的消耗，提升服务水平的同时，为企业带来更大的经济效益，推动电力事业健康持续发展。

一、配电自动化现状

在城市现代化建设和发展中，电力事业同步发展，在城市电力管理中，推动配电自动化是一项重要内容，受到了社会各界广泛关注和重视。我国的配电自动化在发展和完善中取得了可观的成效，具体表现在两方面：其一，配电系统运行状况的实时监测和管理，采集数据来分析配电自动化系统运行情况，在传统功能基础上，配电自动化系统中增加了配电管理和地理信息管理功能，致使配电自动化水平大大提升[1]。在现代化技术的支持下，配电主站系统同样发生了显著变化，以往单纯服务于调度工作的配电主站，现在可以为配电自动化主站系统提供服务，服务层面更广。其二，配电自动化技术不断发展和创新，可以实现全网配电自动化，借助馈线自动化终端检测。

地理信息系统发生变化，地理信息系统的设备监控逐渐转变为动态实时监控，将SCADA构建成一个有机整体，而DMS技术逐渐朝着实用化方向发展[2]。通过实践研究和完善，积累了丰富的配电自动化设备运行经验，开始着手构建配套的实用化规范。尽管我国在这一方面取得的成果可观，很多规则和制度健全完善，但是其中存在的缺陷和不足仍然不可忽视，如设计落实不充分，部分设备未经检测就投入使用，为电力系统安全稳定运行埋下了一系列隐患，影响输配电水平。配电自动化系统管理中需要借助网络技术，在运行中可能存在信息泄露的问题，埋下一系列安全隐患。同时，由于配电自动化宣传推广力度不足，未能充分发挥配电自动化管理功能发挥，阻碍配电自动化发展。

二、配电自动化实用化的关键技术

配电自动化系统运行中，实用化是主流发展方向，在具体运行过程中，实用化的关键技术主要表现在以下几个方面。

其一，FTU功能。FTU是指馈线终端装置，可以对线路运行情况实时监测和控制，在配电自动化中占据重要地位。为了实现配电自动化分层控制，应该对现有的FTU功能进一步改进和完善。在系统远程协助和控制中，赋予FTU自我检查和恢复功能，可以将运行数据信息实时记录和分析，为后续的配电自动化实用化提供支持[3]。基于此，通过改变算法有助于提升FTU信息获取能力，提升系统的自我检查和自我恢复功能，对现有程序进一步优化和完善，可以实现对故障信息的记录和分析，同时综合考量系统运行环境带来的影响，在-40℃～80℃之间进行设计，确保FTU装置可以正常使用。在设备安装中，选择合适的开关安装方式，如果和柱子的安装方式相同，安装和维修将更为便捷。

其二，网络实时监控，配电自动化系统中发挥通信技术要求，满足配电自动化实时监控需求，尽可能避免受到干扰影响正常通信。

其三，配电自动化主要是对配电线路运行实时监测，对于其中潜在的故障问题可以及时有效处理，这就要求配电自动化具备蓄电池维护功能。如果蓄电池功能不正常，将会在不同程度上影响到FTU装置功能的正常发挥，为配电自动化系统运行埋下一系列安全隐患[4]。

其四，加强配电主站建设，配电自动化实用化发展的关键在于分布式管理，在开放式平台基础上发挥FTU装置技术优势，可以实现数据库数据的安全存储和维护。

其五，DMS数据建模和设备编码中，综合考量信息一体化建设需要，确保GIS、DMS以及SCADA系统拓扑信息保持一致。借助DMS将符合控制信息和用电信息有机整合在一起，推动实验信息一体化发展，为配电自动化系统运行管理提供支持。

其六，配电自动化系统中，保证软件图片相同，对现有的网络通信技术进一步创新和完善，在SCADA系统和GIS系统之间建立良好的信息沟通桥梁，提升系统管理有效性。需要注意的是，由于配电自动化是一项系统工程，其中涉及内容较广，为了推动配电自动化实用化发展，就需要硬件和软件相互配合和作用。加强DMS流程化管理，组织系统化的实验，实时检测配电自动化设备运行情况，以此来提升配电自动化系统的运行质量。

三、配电自动化系统发展趋势

（一）智能分布式FA

FA是指馈线自动化，系统运行中实时监测馈线分段开关和联络开关的运行状态，实时监控电流和电压，全方面协调和控制。纵观当前发展现状来看，分散式发电装置布设和应用难度较大，配电网络运行方式不稳定，FA无法更好的适应系统变化需求[5]。故此，针对其中存在的问题，主要是在智能系统分布智能化FA系统基础上实现。同时，实现智能体协调器和区域协调器有机整合在一起，协调运行来提升配电自动化水平，实现分布式FA。

（二）配网优化运行决策系统

自动化电网系统通过对顶信息方式，实现对电网系统的内部结构和方式优化完善，有助于电网高效运行。通过建立配网自动化系统，有助于缩短停电时间，切实提升供电可靠性和安全性。与此同时，在此种电网运行方式支持下，供电服务质量随之提升，可以带来更大的经济效益。

结论：

综上所述，电力事业关乎社会民生，作为电力系统中重要组成部分，配电网自动化实用化发展是必然选择，有助于提升供配电服务质量，实现数据的采集和分析，自动化监测和控制配电网络，维护电网系统运行安全，推动电力事业健康持续发展。

参考文献：

[1]窦玉龙.配电自动化实用化关键技术及其进展分析[J].中国战略新兴产业,2017，11(36):60+62.

[2]罗兴,马洲俊,李庆宁.配电自动化工程建设关键技术与实用化探讨[J].电力安全技术,2016,18(12):8-11.

[3]马飞飞,卫鹏翼,姜照轩.配电自动化实用化关键技术及其进展[J].南方农机,2016,47(10):124.

[4]郝轶兵.配电自动化的应用及其实用化关键技术分析[J].机电信息,2013，19(24):7+9.

[5]李凤霞.配电自动化系统实用化关键技术及进展[J].内蒙古科技与经济,2015，10(01):106-108.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/08a8f76a7cb3e88395d44626.html