# 10kV配电设计出现电能耗损的原因和解决对策郭少敏

佛山市南海华林电力电器安装有限公司

摘要：目前，10kV配电设计过程中常出现电能耗损的问题，综合分析电能耗损的原因主要在于其对于节能不注重，且不注重设计导线截面以及不重视节能，对此，应对10kV配电设计人员提出要求，明确指出节能理念和节约电能的重要性，设计人员要清楚要求，且在了节能意义后，主动安装节能变压器，同时应用无功补偿技术、架空绝缘导线。此外，经过认真计算导线长度后，设计导线截面和长度，确保设计的导线能够节约电能，不仅做好节约工作，还实现降低电能耗损的目标，有利于达到节能目的。

关键词：10kV；配电设计；电能耗损；原因；节能

前言

当前，各行各业对电力需求量逐渐增加，因此，电力企业在满足电力需求的同时，需要做好节能工作。10kV配电设计人员应全面分析电能耗损的原因，在明确原因后，在电源位置安装节能变压器，能够有效节约电能，从而降低能源损耗。此外，还应计算导线截面，以及运用无功补偿技术，并在电源线路周围安装架空绝缘导线，不仅解决电能耗损问题，同时避免出现电能浪费现象。可见，针对电能耗损的问题，应落实有效的解决对策，能够有效节约电能。

110kV配电设计出现电能耗损的原因

一、在实际设计之前，忽视考虑到节约电能问题，导致设计的导线截面大，供电过程中将损耗电能，导致电能消耗逐渐增加，进而浪费电能。可见，设计人员在实际设计过程中不注重计算导线截面的长度，所以导致导线截面过大、较长，在实际运用中电能长时间耗损，不仅造成电费增加，同时也出现电能浪费、电能耗损等问题。二、安装变压器时，不注重调整变压器运行方式，而且，安装的变压器没有节能功能，当变压器运行时，就会发现电表数值增加的非常快，变压器达不到节约电能的目的，使用过程中费电，很难实现节能效果。如果不尽早解决电能耗损较多的问题，那么，电费和电能耗损量将持续增加，不可避免地造成电能浪费严重的局面。三、在实际设计工作中对于架空绝缘导线安放的位置不重视调整，并且，设计的架空绝缘导线不适用，使得电能消耗极大。此外，疏于应用无功补偿技术，这也是导致电能耗损的原因之一，对此，下文提出了有效的解决对策。

210kV配电设计出现电能耗损的解决对策

2.1科学设计导线截面

现阶段，电力企业在实际发展过程中，对于电能耗损问题需要进行高度重视，并要求设计人员在进行10kV配电设计过程中除了设计线路以外，还应重视设计导线截面，并以节约电能作为工作重点，以提高其节能的效果。因此，10kV配电设计人员在明确工作重点和要求以后，对节约电能提高了重视程度，在实际的工作中格外注重节约电能，同时经过计算设计导线截面，确保设计的导线截面长度和宽度符合要求，且在设计过程中全面考虑到导线截面越大，电能耗损量就会增加，从而出现电能浪费现象。因此，设计前应先了解导线的长度和延展面，在明确实际情况后，认真计算各处导线界面的长度，得出计算结果后，结合所得的数值设计10kV配电线路、导线截面、线路长度，保障设计的10kV所有线路的截面小，能够减少电能损耗，同时保障导线截面周围的回路通电，在传输电流的过程中导线截面能够节约电量，进而实现节约电能的目标。可见，经过计算设计导线截面，对于节约电能起到至关重要的作用[1]。

2.2安装节能变压器

当前，对于电能耗损问题，10kV配电设计人员要全面分析电能耗损的原因，之后，将节能变压器安装在线路两端，并调节变压器运行方式以及设计低压干线的长度，且确保设计线路的长度与变压器能够连接上，这样才能确保电流数值小，无需耗损电能，以此保证电流传输过程中数值小、节约电能、减少电费。此外，设计的线路和安装的节能电压器能降低电能耗损，在一定程度上节约成本、节省电量。因此，10kV配电设计过程中除了确保线路供电稳定，还应设计低压干线、主干线、支线、各处线路，设计时考虑到所有线路能否与节能变压器连接上，考虑到这一点，设计各处线路的长度，保证设计的10kV配电线路符合要求，这样才能按照要求安装节能变压器，且在安装后调节变压器运行速度，当运行速度过快时，且各处线路供应的电流不稳时，就会出现电能耗损多的情况，此时，设计人员应在启动变压器之前，调节节能变压器运行速率，确定运行状态稳定后，调控变压器和各处线路供应的电量，同时发挥节能变压器的功能，有效减少电能耗损，有利于推动电力事业更好地发展[2]。

2.3应用无功补偿技术

电能耗损情况，供电部门对于这一问题给予高度重视，并要求10kV配电设计人员要注重设计节约电能的装置，设计人员要依照要求设计补偿装置，且在设计后应用补偿装置和无功补偿技术，以有效控制电力设备运作速度，从而调节设备运作时速。可见，无功补偿技术具有自动变频调速的功能，并且，补偿装置能自动控制设备功率，当电力设备运作超速时，补偿装置实时调节传输电流的速度，不仅避免出现短路问题，同时也确保10kV配电网运作过程中稳定供电，同时只需传输较少的电量，就可以稳定无功电流传输的状态，有效节约电量，且解决电能损耗的问题。因此，10kV配电设计人员在设计过程中应运用无功补偿技术，运用这一全新的技术时将设计的线路与无功能装置连接，启动装置和设备，能够发挥无功补偿技术的作用，进而降低电量损耗，以此实现节约电能的目标[3]。

2.4应用架空绝缘导线

结合10kV配电线路电能损耗原因进行分析了解到，电能损耗过多的主要因素之一就在于对于运用架空绝缘导线不注重，对此，电力部门对10kV配电设计人员和技术人员提出必须应用架空绝缘导线，工作人员积极依照要求，根据电杆高度、线路长度设计架空绝缘导线的长高，设计以后，将架空绝缘导线与10kV配电线路、电杆连接，接通过程中注意观察导线的质量，如果发现导线有破损的情况，应及时更换全新的导线，以免导线因破损严重而无法供电，并且，会出现停电现象，难以到达节约电能的目的。因此，设计、安装架空绝缘导线时，要注重观察导线质量和导线长度，观察过程中确定导线没有任何问题，才能将架空绝缘导线安装就在线路周围，安装后启动电力设备，进而发现电表显示的供电数值与之前供电数值相比少很多。可见，要想降低电能耗损，必须做到合理设计架空绝缘导线，同时将架空绝缘导线与电网线路连接，不仅稳定电力系统，同时也能够节约电能，最终实现节能降耗的目的[4]。

总结

综上所述，要想节约电能，应要求10kV配电设计人员做好设计工作，并在设计过程中充分考虑到节约电能，设计人员在清楚要求以后，高度重视做好节能工作，并经过计算设计导线截面，将节能变压器安装在电力设备周围，安装后调节变压器运行速度，调节过程中控制电流传输速度和供电量，以此节约电能。与此同时，还应在无功补偿中调节电力设备功率，以及应用架空绝缘导线，对于节约电能具有重要意义，从而实现电力行业的长远发展。

参考文献

[1]魏艳敏,高翔,秦天龙.提高10kV配电线路供电电能质量水平的技术措施研究[J].电子制作,2019(Z1):126-127.

[2]于静.10kV配电设计出现电能耗损的原因和解决对策[J].中国新技术新产品,2017(04):53-54.

[3]生卫刚.提高10kV配电线路供电电能质量水平的技术措施研究[J].通讯世界,2017(02):185-186.

[4]陈婕,夏明明,毛舒淑.10kv配电房到用户电能计量误差分析[J].黑龙江科技信息,2016(28):135.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/08db1e8d555695277e0edf88.html