# 研究如何提升电力工程土建施工技术张鹏程

(国网山西省电力公司定襄县供电公司山西省035400)

摘要：土木工程建设是电力工程建设的重要环节，是保证电力基础设施建设质量的重要途径。在电力工程土建施工过程中，应控制施工质量。同时，电力工程安装与土建施工的关系应与电力安装施工的安排相协调，以促进电力工程土建施工和电力设施设备安装任务的顺利完成。

关键词：电力工程安装；土建施工；配合

引言

电能是人们生产生活中的主要能源，也是维持社会经济建设持续发展的重要因素，在电力工程施工过程中，电力设施设备的安装与土建工程项目之间有着十分紧密的联系。土建项目施工规模较大，参加施工的人员较多，土建施工包括很多环节，例如:地基施工、电力基础构筑物建设等，在电力土建施工过程中，同时要配合进行电力设备的安装，同步完成安装工程，缩短工期，提高电力工程施工质量和水平。当前电力工程施工过程中土建工程管理水平有待提高，在施工过程中不仅出现质量安全，还出现安全隐患，对施工人员的人身安全带来较大影响，同时，土建施工过程中没有及时安排好电力设施设备的安装，电力设备安装滞后于土建工程，对电力工程项目的顺利推进带来严重的影响。

1电力工程安装与土建施工有效配合带来的作用

加强电力工程安装与土建施工的配合，所能够带来的作用主要表现在以下几个方面:第一，加强电力工程安装与土建施工的相互配合，是从前期准备阶段、施工阶段、电力安装阶段等方面入手，因此，能够做好工程各个环节的工作，促进电力工程安装与土建施工都能够得到良好的开展。第二，电力工程安装与土建施工都是建筑工程的重要构成部分，加强电力工程安装与土建施工的相互配合，有利于提高整个建筑工程的施工质量，从而促进整体的进步与发展。

2我国电力工程安装存在的普遍问题

电力工程的完整施工是一个漫长的过程，包括很多的专业项目，同时每一个的项目又都十分的关键，需要逐步完成。比如土木建设、对电气系统的安装、以及排水、电力的输出、电力的妥善分配等。在这些专业的项目中，最复杂繁琐，需要花费大量时间完成的是安装施工。因为在安装施工时期，技术人员需要完成大量的高专业性的项目，比如技术人员除了要进行土木工程的安装还要进行水和电的安装，这对他们的技术要求是很高的。因为这个工作需要工作人员的紧密合作，积极配合，共同完成。但是在电力施工的过程中，普遍的现象是，相关工作人员只负责自己的工作部分，双方之间缺乏沟通缺乏协作，从而不能做到工作的整合，最终导致整个项目的工期不得不延长，同时项目进展不顺，从而影响工程整体的工作进度，让整个施工都因此受到影响，最重要的是如果不能按时完成会给施工单位带来巨大的损失。

3土建施工与电气安装配合施工技术的应用要点

3.1施工准备阶段的电气配合施工技术

为了更好的提升建筑工程的整体性，做好相应的施工准备工作非常重要。例如，在某建筑工程施工准备阶段，土建施工人员要明确各项施工工艺的操作流程，并根据工程中各项电力设备的安装位置，对原有的施工工艺进行有效改进，土建施工人员还要与电力安装人员进行合理沟通，针对土建施工过程中可能出现的问题，明确告知对方，在保证土建施工质量的前提下，不断提升电力设备的安全性。在土建施工之前，电力设备安装人员需要提前埋设好工程各个部位的电力管道，并根据土建施工方案内容，收集大量的土建施工信息，结合电力安装过程中可能出现的问题，与土建施工人员进行合理沟通，不断减小电力工程安装对土建施工的影响。由于建筑工程的施工规模比较大，土建施工工艺与电力工程安装工艺不断改进，部分土建施工人员与电力工程安装人员仍然采用传统的施工工艺，在一定程度上影响土建施工与电力工程安装质量，因此，在土建施工与电力设备安装前，施工人员要学习先进的施工工艺，并根据土建施工方案与电力工程安装方案中存在的问题，采取合理的解决对策，防止土建施工与电力工程安装之间出现较大冲突。

3.2主体结构施工阶段的配合施工技术

在建筑工程主体结构施工阶段，电力工程中的安装人员要结合土建施工项目混凝土的浇筑情况，在合理的位置安装预埋件，在保证土建施工项目混凝土浇筑质量的前提下，提高电力工程安装质量。在安装主体结构预埋件的过程中，电力工程安装人员需要注意以下几个问题：①根据建筑主体结构特点，准确确定电力配件的安装位置，将各项电力设备进行科学布局。②铺设完主体结构中的底筋后，铺设各项管道，并采取妥善的加固措施，保证各项管道能够更加可靠的运行[5]。③当建筑工程中的主体结构比较复杂时，电力工程安装人员要详细了解土建施工方案内容，采取先进的电力工程安装技术，保证建筑工程主体结构更加稳定。除此之外，在封模之前，电力工程安装人员要认真检查各个预埋件的铺设质量，一旦发现预埋件的铺设质量不符合有关规范，电力工程安装人员要及时采取补救措施，必要时可以进行二次铺设与安装，提升土建施工质量与电力工程安装效果。在土建施工项目与电力安装工程交接过程中，土建施工人员要根据电力工程安装情况，做好相应的检查工作，并结合电力管道的运行特点，采取相应的土建施工技术，从而保证土建施工与电力工程安装质量得到更好的提升。

3.3电力项目建设与土建作业中装修环节配合工作

首先安装电力设施，检查预留口和作业设计要求符合与否，能够确保后续正常运用，然后进行抹灰作业。喷完涂料、上完漆以后，在装设电气设施的过程中应当注意保护土建施工成果，尽可能不对墙体产生不良影响。然后把每一个电气设备装设完毕后，进行科学保护，防止产生不必要的问题，妨碍工程进度。最后进行墙面作业，由于一些的后期部分施工对装饰层进行了破坏，一定要及时补救墙面。

3.4针对夹层漏振进行有效预防

对于土建施工来说，混凝土相应的强度等级较为理想，而厂房框架通常在浇筑高度层面具备一定要求，一般要以6m为导向进行高度控制。但因为钢筋间距通常较为密集，这便使得水泥用量不断加大。而混凝土对应的粘稠度通常较高，若箍筋较为密集便会导致钢筋较易挂上混凝土，从而导致振捣棒很难插入进行振捣。因此，以框柱架为对象对混凝土级别展开配置时，必须确保其契合相关标准要求，并保证混凝土的流动性维持良好状态。同时，正式实施浇筑时应谨遵“一次到顶”的原则，该浇筑过程切忌伴有停顿问题，从而对夹层漏振等问题进行规避。施工时还应于模板外侧进行相匹配的振动器的选取，确保施工有效防止振漏情况的出现。

结语

总之，对于国内电力土建施工而言，相应施工技术仍处于发展阶段。电力企业必须明确强化土建施工对于推进电力建设的关键意义。实际施工需要从施工技术出发做到持续改良，并对前期相应的成功经验进行汲取，确保土建施工得到有效强化。施工单位需要明确基础施工、夹层振漏、预埋铁件等方面的施工问题，并从浇筑工序、夹层振漏、梁底下沉、材料浪费以及预埋铁件等层面出发进行措施的针对制定，确保电力企业相应经济利润以及社会效益得到有效强化。

参考文献:

[1]关万良.电力工程安装与土建施工配合的施工技术要点分析[J].科技创新导报，2017，14（32）：33~34.

[2]蒙文芳.浅谈变电站工程土建施工与电气安装的配合[J].低碳世界，2016（07）：55~56.

[3]陈虹.电力工程安装与土建施工的配合问题分析[J].现代工业经济和信息化，2014，4（24）：34~35+38.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/097d7ed2d2ff2f41b9ef313b.html