# 智能电网模式的配网调控一体化探讨郑红梅

（国网咸宁供电公司湖北省咸宁市437100）

摘要：智能电网是现代电力快速发展的必然产物，建立和完善配网调控一体化体系是智能电网建设之一。本文首先分析了目前配网调控存在的问题，然后提高了基于智能电网模式下建立配网调控一体化建设思路，详细探究其实现方式。指出目前实行配网调控一体化存在的问题，并提出相应的对策。

关键词：智能电网；配网调控；一体化；配网自动化

1引言

随着我国科技快速发展，人们生活得到不断改善，电器设备的不断更新，提高了电力资源的需求。面对不断变化的市场需求，电力企业通过智能配电网系统模式进行一体化操作，解决了传统配电网络中的短期停电和损坏电器设备的问题，有效保障了设备的运行安全，提升电力企业的供电稳定性。文章主要针对配电网调控原则和未来的规划进行分析，对于配电调度中所存在的客观问题进行讨论，为了促使智能电网模式在配电调控一体化模式中能够顺利实现，电力企业利用合并管理性形式将配电网业务进行高速运转，有效提高了配电网运行管理智能化水平，促进电力企业的科学发展。

2配网调控现存问题

2.1人力调控管理存在局限性

电网设备单一依靠人力进行调控管理是无法实现的。从配网调控角度讲，配网存在很多变化，且操作面广，只由调控人员根据现有的图纸资料，是难以实现精细化调控目标的。此外，因运行设备门类多、数量大，电缆、架空线与开闭所都有其特定的运行方式，存在本质上的差别，加之部分基础资料还存在一些错误，这些都导致调控管理有很大的不确定性。

2.2配电网络分散管理模式不合理

所谓分散管理模式主要表现为自己管理自己的日常工作，进行日常工作规划、日常工作监督，但是自我分散管理的方式容易出现管理混乱的现象。分散管理过程中对于员工的基本素质要求非常严格，员工要具有较强的自我管理能力，否则会出现数据混乱的现象，为配电系统的维护带来极大的不便。我国的配电网线路的存在时间较长，在发展过程中存在用户信息不完整的现象，导致我国配电网络线路的统计过程中出现容量误差，影响了配电网络调度运行管理的顺利进行。电力企业的部分运营部门对于电力运行数据信息并公布完善，包括单馈路图，造成了调度管理配电网络的过程中，无法了解整体配电网路的情况，出现了盲调现象。

2.3盲调现象仍未杜绝

正因以上问题的存在，使得调控信息量无法满足要求，也就是盲调的现象始终存在，日常调控运行一般只能将经验作为依托，或直接采用传统的方法，导致电网逐渐失去智能化与信息化的特点。调度变更问题主要表现为：①开关变更，虽然其资料变化不大，但也要专业班组进行搜集和分析，在规定时间内送调控中心完成命名，之后才能正式进行调控管理；②线路分网，不仅要审核线路图纸，还要对杆塔上的名称与编号进行修改，工作量大。

3智能电网模式下配网调控一体化的实施战略

3.1加强对技术人才的培养

为了加强对技术人才的积极培养，需要电力企业在期间树立创新性的人才管理理念，保证在人才培养措施下，加强对配网调控人员的有效培训，促使其专业性的提升，实现实际操作水平的有效提升。如：电力企业内部，可以实现职业岗位培训，引导智能电网的调控人员掌握新知识，促进理论与实践的结合发展，保证自身专业性和综合素养的提升。也可以为相关人员营造良好的学习氛围，引导他们掌握一定学习理念，促进其自身学习意识和研究意识的提升，熟练掌握配网调控工作的运用技巧，这样在各个岗位中，才能充分发挥自身能力。

3.2以GIS为基础的调控一体化

从SCADA系统角度讲，调控一体化实际上是一次智能升级。在过去的监控和调度相分离的模式下，尽管很多线路能实现在线监控，但没有自动化设备的线路依然需要人工参照资料来进行调度管理。而在全新的智能电网中，以GIS为基础的调控一体化彻底解决了上述问题，在对配网进行数字化管控的同时，和各组成部分自动化信息相接，真正做到了监控和调度的融合。电网采用的GIS平台将电子地图作为操作背景，着重体现线路和地理位置之间保持紧密关系的特性，并对配网设备进行分类和分层次管控，实现配网管理可视化，是一种理想的管理工具；此外，通过运行班组在线维护配网实际变化，是彻底解决盲调等实际问题的重要方法。而在主网中，SCADA系统实行多年，主要是借助监控系统来完成操作。因该系统信息必须在图形中进行直观体现，所以在对以上两个系统的数据进行转换处理时，难免会遇到重复录入等问题，如果解决不好，将造成数据上的不匹配或不一致。

3.3系统互溶性分析

结合配电网络的主要特点，能够有效实现配电网络的自动化调控管理，制定智能化配电网自动化调控系统一体化目标，凭借GIS技术进行有效创新，将配电自动化系统实现SCADA配电网络功能的应用，实现配电网络自动化系统一体化发展目标，保证了数据信息的完整性和准确性。参照我国的国家电网标准进行配电网络系统改造，积极推动配电网络的未来发展，也可以将GIS和SCADA系统的数据进行快速交换，保证数据信息的安全性和稳定性。

4结束语

综上所述，在智能化模式的大背景中，配网作为直接面向用户的电力系统组成，无论是为了实现其提供良好供电服务的目标，还是适应未来智能化配网建设改造需要，都必须重视调控一体化。虽然在这条道路上困难重重，但相信在各方大力协作和先进技术的支持下，必定实现预期的配网调控一体化设计目标。

参考文献：

[1]温建平.鄂尔多斯电网调控一体化运行管理模式设计与评价[D].华北电力大学,2015.

[2]王书峰.中国电谷（保定）智能电网综合建设工程项目实施研究[D].华北电力大学,2013.

[3]谭泓.智能电网背景下的企业电网调控一体化管理模式研究[J].中国高新技术企业,2017,12:19-20.

[4]许爱东,李昊飞,程乐峰,余涛.基于主成分分析及PSO-ELM的配网供电可靠性预测模型[J].哈尔滨工程大学学报,,:1-10.

[5]何瑞兵.基于SCADA平台的配网分支监测系统在县域配网管理中的应用[J].数字技术与应用,2013,07:83+85.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0a243a2d8ee61899e956c18a.html