# 浅析500kV输电线路运行维护故障

1500kV输电线路的故障诊断

现行对500kV输电线路的故障诊断所采用的是行波信号定位方法。通过对行波信号的变动情况进行观察获得故障信息。行波信号定位方法可以对500kV输电线路的故障进行准确判断，并做出诊断分析和定位，由此而提高了输电线路故障点的定位效率。500kV输电线路故障诊断的准确性直接关乎到输电线路是否能够在最短的时间内恢复供电，直接关乎到电力系统运行所获得的经济效益以及输电线路所能够创造的社会效益。500kV输电线路的故障诊断方法为两种，即阻抗测距法和小波分析技术。其中阻抗测距法是针对输电线路发生故障的时候所产生的电流量和电压量进行收集，计算出故障输电线路的回路所产生的阻抗，之后将装置装设处与故障点之前的距离计算出来。但是在具体应用中，会受到过渡电阻、线路分布以及系统的运行方式的影响而导致距离的测量结果产生误差。小波分析技术是基于傅里叶变化发展而来的，可以多分辨率分析，且能够将信号的局部特征表现出来。虽然信号的时-频窗可以随时变化，但是窗口的大小不变，使得小波变换对不断变化的信号具有良好的适应性。当500kV输电线路产生故障的时候，虽然可以准确地将故障点以精确定位，但是由于计算的时间比较长，因此使得故障检修效率降低。

2500kV输电线路运行维护中面临的主要问题

2.1线路通道形势复杂

线路通道分布模式过于复杂、线路较长、架空高度太高、布设面大，这些都属于500kV高压输电线路的通道存在的普遍性问题，由于形势的复杂导致现较多故障问题的出现也在情理之中，这就要求相关工作人员做好维护工作，保证运行畅通。

2.2维护工作中的故障

2.2.1雷击故障

我国属于雷电活动比较频繁的国家，500kV输电线路架空线高度太高、排布面积又大，致使雷击事故发生的频率远远高出别的电力线路。考证资料后发现，500kV输电线路的长度如果在100km的话，每年均会遭受大约4～5次的雷击，这将对相关设施运行以及工作人员的人身安全造成很大的威胁。

2.2.2污闪故障

污闪是输电线路运行中常见的问题之一，尤其是500kV输电线路。究其原因，主要是500kV输电线路因长期暴露在野外而使得其表面易受到各种杂质（如粉尘等）的污染而形成污秽层。当遇到较为潮湿的天气（如大雾天气以及下雨、雪天气等）时，则会使得输电线路上污秽层的导电性能增强，从而大大降低了其电阻，进而导致污闪出现。污闪问题的出现会严重影响500kV输电线路的正常运行，导致各种故障的发生。因此，电力企业必须采取行之有效的措施来尽可能地避免污闪问题的出现。

2.2.3风偏故障

风偏是500kV输电线路在暴雨刮风的恶劣天气下，导线和杆塔相对的地方出现了偏移，使线路的放电间隙变小而引发跳闸。现阶段，风偏已被归类为影响500kV输电线路正常稳定运行的主要故障，并且发生之后线路再次重合的几率会非常低，极易导致整个线路停止运行。除此之外，导致500kV输电线路发生故障的原因还包括外力破坏、人为因素、鸟害以及保护误动。

3500kV输电线路的故障防治方案

3.1不断加强绝缘体

500kV的输电线路如果是跨度较大，遭遇雷击的可能性就会显著增加，此时铁塔的位置如果越高，输电线路承受的电压就会越大，雷击产生的电流就会显著增加，这就会让输电线路跳闸的几率明显提高。此时可以通过增加铁塔附近的绝缘物体的数量从而减小雷击电流的大小，提高输电线路的防雷击水平。

3.2安装一定数量的避雷针

避雷针的安装主要是为了把电流分散开来，采用安装避雷针这种方式特别适合500kV的输电线路，能够最大限度地减小绝缘物体上的电压，从而减少输电线路出现跳闸的次数。使用相对较小的保护角度。在500kV的输电线路中，保护输电线路的角度大部分都是较小的，一般不会超过20度，虽然其他国家的保护角度都普遍大于我国的保护角度，这主要是由于地区不同决定的不同保护角度。保护角度较小能够提高输电线路的耐雷击性能。

3.3加强输电线路的巡视与维护

为了能够提高500kV输电线路的运行与管理的效率，输电线路管理单位需要制定出完善的输电线路运维与管理制度。通过制度的约束更好地管理输电线路进行工作。在制定输电线路管理制度的同时要加大对输电线路的巡视工作，通过定期巡视，及时地发现输电线路存在的问题。要增加在特殊地段的输电线路的巡视次数，对于经常发生故障的输电线路要仔细的检查并记录下来，方便以后检查与故障原因分析。

3.4关注鸟类对于输电线路的影响

要充分了解鸟类的生活规律，在输电线路常发生故障的位置安装鸟刺，通过此方式让鸟类远离输电线路，防止输电线路出现跳闸的行为。在巡视的过程中如果发现输电线路上面存在鸟巢，要抓紧时间进行清理，防止鸟类长久地在输电线路上面栖息。

3.5监控输电线路的情况

由于计算机技术的飞速发展，可以把计算机技术与防止输电线路故障相结合，实时地了解输电线路的情况，更好地把握输电线路出现故障的原因。通过计算机技术精确地查找到输电线路存在的问题，并将存在故障的输电线路的位置准确地分析出来。还可以安装定位系统或是故障指示仪器，安装这些主要是为了监测输电线路是否会出现短路等情况。如果输电线路出现故障也可以短时间地分析出故障原因，快速地分派维护人员解决故障，消除输电线路存在的隐患。

3.6加强人为损坏的输电线路的管理

输电线路当地的政府部门的工作应该与当地的政法部门的工作相结合，不断加大人为破坏输电线路的惩罚措施，并通过制定相关的法律法规保证输电线路的安全。此外，政府部门也需要不断加大保护输电线路的宣传，使得人们认识到输电线路与自身的利益是相一致的，让人们不断了解输电线路的知识。

3.7做好保护措施

由于自身的设备原因导致的故障可能会导致输电线路出现跳闸等问题。为了更好地管理好输电线路，在不断提高输电线路的相关技术的同时，更要进行相应的保护措施。在输电线路巡视时如果发现输电线路出现问题，要仔细分析故障原因，查看输电线路是否出现设备损坏，然后采取具有针对性的解决措施。还要详细地记录故障发生的原因及故障发生之前设备存在的问题，这些记录会给以后的线路检查带来方便，并能够给以后的管理人员提供相应的经验。

结束语：

输电线路作为我国电力系统的重要组成部分，保证其安全稳定运行有利于满足我国居民的庞大的电能需求，有利于实现我国电力企业的可持续发展。然而现阶段我国输电线路的运行维护与排除故障工作仍存在一定问题，这就需要我国电力企业加强故障排查力度，周期性地对输电线路进行检修，在发现故障时及时排除故障，从而保证电力系统的稳定运行，保证现代化城市建设。

参考文献：

[1]王伟.有关高压电器试验的研究[J].科技传播，2014，29（13）.

[2]李建明.高压电气试验仿真系统设计[J].工业c，2013，11（19）.

[3]彭友辉.变压器高压电气试验研究[J].现代制造，2015，45（11）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0abc9923b2261af9cc3c1bd5.html