# 关于城市燃气安全隐患与防范对策的思考王宁

中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司山东日照276800

摘要：天然气是一种高效，优质，清洁的城市基础能源。已广泛应用于人们的生活、工作和旅行中，也有效的减少了空气污染。但接下来出现的问题是，城市中的燃气泄漏对人们构成了巨大威胁，影响了他们的生活以及工作。本文主要分析城市燃气泄漏的危害，通过有效分析其中的原因来避免问题的发生，这样就有可能促进城市燃气行业不断的改善并发展，提出有效改善人民生活环境和工作环境的措施。

关键词：城市燃气；安全隐患；防范对策

1城市燃气的安全隐患

1.1缺乏安全意识

在日常生活中使用燃气，如果气体未正确使用或阀门未关闭，没有定期检查阀门，软管或烤箱的质量，则可能发生气体泄漏，因此会发生天然气中毒或因为燃气大量泄漏并遇到明火，导致爆炸的危险事故。

目前，城市的燃气用户通常不了解燃气的正确操作方法，也没有正确认识燃气的性质，缺乏安全意识，不能按照燃气安全法规和要求使用燃气。例如，当更换LPG气缸时，如果用户没有检查压力调节器的塑料环，则可能发生气体泄漏问题，导致严重的安全事故。

1.2人员素质较差

在我国蓬勃发展的城市燃气行业背景下，对城市燃气市场的需求持续增长。城市燃气运营商需要增加自己员工的数量来满足城市燃气消耗与运输的需求。但是，大多数城市燃气工人没有得到系统而全面的培训，对燃气没有正确的认识。缺乏燃气安全知识就无法及时发现城市燃气使用中存在的隐患，也不能及时有效的单独解决潜在的问题，甚至可能导致严重的安全事故。

1.3用户私自改装带来安全隐患

如今，随着人民生活水平的不断提高，人们对生活品质的追求也在不断提高，部分燃气用户在房屋装修时为了户内整体装修效果的美观，存在未经燃气企业专业技术人员的设计、施工，私自改动户内的燃气管线。如果用户安全用气意识不强、灶具等设施质量难以保证，出现泄露很难及时发现，将严重威胁用户安全。

1.4企业安全管理制度不够完善

就国内燃气企业安全管理现状来看，部分燃气企业依然存在安全管理规章制度不完善、不健全的安全隐患。这可能导致工作人员在安装燃气设施时疏忽安全原则，不会严格对照国家相关标准进行作业。同时在后期运营过程中，制度的缺失也可能会造成燃气设施设备维护保养不及时、安全演练不积极、安全排查职责不履行等隐患。这些不规范最终可能会造成燃气设施运行过程中出现泄漏、爆炸等事故，严重威胁城市的公共安全和居民的生命财产。

2城市燃气管网安全运行相关防范对策

2.1注重燃气管网安装施工质量监督

安全质量监管是保证燃气管网施工安全的“生命线”，在施工中对全过程进行安全质量监督时，一定严格按照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》进行监管。聘用具备专业技能、取得专业资质的技术人员作为监管人员。加强培训教育，在提高燃气管网工程技术的同时，也要加大责任意识的培训，能够在施工过程中严格执行技术标准。企业有关部门进一步完善质量管理制度，做到有法可依、有章可循。

2.2联合各级政府打击违章占压

违章建筑占压是燃气管网安全运行的重大安全隐患。近年来，在服务型、法治型政府的建设过程中，各级政府也认识到违章建筑占压燃气管网的危害性，开始采取措施治理。首先明确工作职责，将排查和消除违章占压的工作任务落实到具体职能部门；其次在执行层面，提高执行力度，必要时采取多部门联合执法。随着严厉打击的高压态势，现今消除燃气管网违章占压的工作已见成效，全国各地违章占压的现象得到一定程度的控制。

2.3重视城市燃气管道的安全管理

我国应在法律法规方面制定有关城市燃气安全的条例规章，促进城市燃气管理工作能积极落实，使其管理具有法律依据，使管理工作合法化，标准化。政府技术服务部门严格控制地下管线施工和检查施工程序，检查具体工程项目的施工计划，如果项目实施期间天然气管道受到影响，施工单位必须对其进行预处理，为防止施工过程中管道损坏导致的气体泄漏，施工单位，相关管理部门和燃气公司应该互相结合采取相应的安全措施。

为确保燃气抢修工作能安全进行，有必要得到燃气用户的支持与合作，通过电视，广播，报纸，广告和社区管理网络对广大用户进行宣传，充分利用信息化手段使维修能顺利进行，加强管道及其设施的维护。公关活动的目的是提高公众的安全意识，提高公众对气体基本特点的认识，促进用户对气体类型，特征和用途的了解。用户安装燃气设备、修改燃气管道时，应由专业的人员进行操作，合理使用燃气，对有已经达到使用期限的燃气设备及时更换，降低安全风险。广大市民建立安全使用燃气的安全意识，能更有效地减少燃气泄漏事故，能使人们的生活更安全。

2.4提高燃气工程质量，做好巡视检查工作

在建设管道时，施工单位必须具备相应的施工技术资质，严格执行施工质量，监督和质量验证，避免管道施工中发生质量问题。管道工程施工过程不严谨，会导致后期存在气体泄漏的可能性。管道主要埋在地下，在施工过程中，土壤回填和地面荷载对管道有一定的影响。管道施工过程严格控制管材质量，选择科学合理的管道材料，确保其耐腐蚀性，从而保证燃气技术质量以及保证管网安全性。燃气管道燃气泄露后人们应能闻到，将使人们迅速感受到燃气泄漏的情况，并对其采取有效措施防止燃气爆炸和中毒。

对于防腐管道损坏的防治工作，应充分考虑土壤的腐蚀性，完整的设置防腐工作，在建设中使用新工艺，材料和防腐措施，以详尽的方式，结合当地情况考虑管道和土壤等各种因素，有针对性的提高燃气工程的质量。在管理城市管道防腐工作的过程中，定期检查可以有效减少泄漏的可能。因此，检查计划必须科学合理地设置，并严格按照既定计划进行。同时，我们应该有一个长期的泄漏检测人员和专业的技术培训，同时精心使用先进的检测设备，进行彻底和全面的管道检查，远离隐患。

2.5加强监督管理

监测和管理对于确保城市燃气安全管理的质量至关重要。一方面，有必要加快法律法规在安全管理方面对城市气体定期进行检验的具体规定和要求，并确保用于气体人员安全管理可以依靠法律，建立并完善与公共安全、消防队、质量控制部门以及工业和贸易部门的宣传工作。各个部门在宣传有关燃气安全使用的知识和城市燃气的法律法规方面做出积极努力，特别是针在对违法行为的处理时，应遵守严格的处罚规定，禁止城市燃气公司存在不合理的运营行为。另一方面，根据城市燃气公司的实际情况，与安全生产法律法规以及城市燃气安全管理相结合，建立奖罚激励机制以及科学合理的人才评价机制的发展，制约城市中的每个人员在燃气安全管理及使用过程中的行为。

结论

简而言之，城市燃气的安全存在许多隐患，包括缺乏安全意识，频繁出现违规操作现象和人员素质低下等问题，这样就很容易导致严重的安全事故。为防止城市气体安全事故的发生，首先要提高所有燃气公司管理者或用户的安全意识，提高安全管理技术和其他专业素质，更加注重监测和监督。管理层应确保工作的完整性，并能及时发现和解决城市燃气问题。减少安全隐患的发生，并确保城镇燃气使用的安全。

参考文献

[1]吴明福.关于城市燃气安全隐患与防范对策的思考[J].化工管理，2019（02）：64~65.

[2]魏成选.城市燃气安全隐患与防范对策分析[J].化工管理，2018（03）：53.

[3]梁波.剖析城市燃气安全隐患与防范对策[J].绿色环保建材，2017（12）：62.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0ac2a244cb143ffd5f26072a.html