# 绿色施工技术在建筑工程中的应用研究叶超健

贺州市城市建设投资开发有限公司广西贺州542800

摘要：目前，我国的环境污染问题日益严重，各项资源也逐渐面临枯竭危机。而建筑是耗损这些资源较多的行业，为了实现我国经济建设的可持续发展，就必须将绿色理念贯彻在建筑工程施工中。通过环保节能技术提升建筑业的资源利用率，实现建筑工程社会效益和经济效益的有效统一，从而实现我国建筑行业的环保性和节能性，规避过去建筑行业存在的高消耗和高污染的情况，从而推动我国建筑行业的可持续发展。

关键词：绿色施工；节能环保；可持续发展

引言：目前，我国对可持续发展理念进行了贯彻和落实，将其应用于建筑工程中出现了绿色施工技术，加大对绿色施工技术的应用能够促进我国建设工程的稳定长远发展。其兼顾了生态效益、经济效益还有社会效益，是我国未来建筑业发展的重要方向。

一、建筑工程中绿色施工技术相对于传统施工的特点

在施工之前对施工过程的每一环节进行研究、评估是绿色施工技术的一个特点。这项技术将一个工程看做是一个系统，对其早期研发、施工过程的设计，施工程序的事先安排，工程材料的规划采购，施工人员的合理组织、调动，施工设备的高效组合与维修以及工程竣工的验收等环节都有着完善的组织与安排。而传统的建筑工程中虽然也有节约原材料，降低工程污染等指标，但也就仅仅局限在环保材料的购买与应用，超大噪声的控制以及有毒有害气体的减排等核心环节，并没有将绿色理念贯穿于整个建筑工程中。绿色施工理念在传统的施工过程中所起到的指导效力可以说是微乎其微，这直接导致传统工程中的绿色元素只能在具体工程的某一环节得以体现。对工程所消耗资源的节约，对施工周边环境的保护等责任完全落在绿色意识淡薄的工人身上。而绿色施工技术的推广所要求的是全社会的参与，需要所有人达成一个共识，对施工的每一个环节进行监督，严格按照绿色施工技术的操作原则完成每一项工程，使全社会都承担起节约能源、保护环境的责任。传统的施工过程中很多环节所需要的数据都是通过人为的计算而获得，或者只是简单的粗略估算。这使得所估计出的数值与施工所真正需要的数值难免产生偏差，诸如此类的施工环节造成了大量施工原材料的浪费，甚至是施工机械以及相关劳动力的浪费。伴随着电子计算机技术的快速发展，如今的绿色施工技术得以依靠其信息化系统实现对施工机械以及现场施工的具体情况实行动态参数管理。依靠这种技术可以随时了解到施工过程的每一环节对于机械以及人员配备的具体要求。从而实现对从业人员以及所需机械的最优化配置，从而实现高效、节约型发展。

二、建筑工程施工环保技术

（一）建筑灯光污染控制技术

在建筑工程中产生的光污染主要有以下几个方面：焊接钢材时电焊产生的炫目光、夜晚施工照明产生的灯光、建筑材料反光等。在电焊过程中，要在脚手架上设置木板以对电焊光进行阻挡；夜间照明灯最好要倾斜照射，防止光线直射对人的影响；对于建筑材料最好采用低反光作用的材料，或者在施工反方向使用不透光灯罩。条件允许情况下可采用计算机模拟场址照明保证光污染最小。此外降低光污染的技术有全截角灯具、小角度点式灯。

（二）建筑扬尘控制技术

首先，运土之前一定要清理干净运土车的边角残留，车厢两侧设置侧板，车顶也要覆盖薄膜，出入门口洗车池时进行高压冲洗等。装土时装土的高度不能高于侧板的高度，避免在行进过程中灰尘扬洒。对于运土车的线路要定期洒水，对于运输时掉落的土块要及时清理。其次，在施工周围要做好绿化工作，例如易生长的草类植物。再次，施工现场的砂土一定要用防晒网覆盖，防止风吹飞扬。最后，现场整体考虑降尘措施，设置地面道路环形喷雾降尘系统、高空喷雾降尘系统，以此降低施工作业期间的扬尘。

（三）建筑隔声降噪技术

施工时要保证脚手架搭设高度大于三米时，在脚手架外侧悬挂脚手片和密目网，充分吸收噪声以防止噪声外散。在隔声降噪方面，房间的分户墙采用砂加气混凝土砌块加水泥砂浆抹灰隔绝房间之间噪声。上下楼板地面全部采用隔噪楼板，使用结构楼板+5mm挤塑发泡聚乙烯隔音垫+陶粒混凝土。在进出汽车库的道路上，专门使用了低噪声的彩色防滑路面[1]。

（四）对土方的利用及建筑垃圾的处理

土方开挖时合理安排塔楼和纯地下车库部分的施工顺序，有计划的开挖利用，想方设法考虑土方回填处理，减少土方外运。施工时易出现建筑垃圾，完成施工后对于可回收的垃圾如包装箱、木材及钢材等要进行回收。如果可以循环利用，就不能浪费。

三、如何促进绿色施工技术的发展

（一）建立健全科学的绿色施工管理制度

为了有效的推动建筑施工过程中的绿色施工技术的稳定发展与广泛的应用，要建立科学合理的施工管理制度，在各部门进行施工的过程中进行监督与指导，将建筑工程施工管理的观念有效的应用到建筑工程的施工管理中，同时对施工现场进行定期的检查与验收，以便于保障绿色施工技术在建筑工程中的有效应用。同时可以建立合理的奖惩制度，对于坚持绿色施工技术以及有创新意识的施工人员进行相应的奖励，对于违背绿色施工技术的工作人员进行惩罚，如果对环境或者其他人造成了比较严重的危害，更要严肃的处理，避免给施工环境造成污染与安全隐患，保证建筑施工的可持续发展[2]。

（二）提高员工绿色施工意识

在建筑项目施工过程中施工人员在所有工作人员中的比例基本上是最高的，因此，加强对施工人员的管理可以有效的促进绿色施工技术的发展与应用。通过对施工人员的绿色施工技术的培养与考核，可以有效的帮助员工树立绿色施工意识，在施工过程中可以主动的按照绿色施工理念进行操作，在很大程度上可以降低企业成本，提高各项资源的利用效率。通过建筑工程施工人员的参与，可以将绿色施工技术应用到各个施工环节当中，能够给施工单位带了巨大的经济效益与环境效益。在这种环境下能够更加激发施工人员实现绿色施工技术的价值，推动社会经济的稳定发展[3]。

（三）加大建筑行业对绿色施工技术的管理

建筑项目施工的工期长、能源与资源的消耗都比较大，同时还会产生大量的废弃物，对环境造成一定的污染。因此，针对这些问题，相关的部门制定了一定的绿色施工技术方案，包括了组织管理、实施管理、评价管理以及人员安全管理等多个方面。通过工程项目部门制定合理的绿色施工方案，建立严格的绿色施工管理体系，将各项制度完善并落实，可以更好的实现组织管理的目标；通过对建筑工程项目进行合理的规划以及提出相关的施工措施可以有效的对建筑工程进行规划与管理；另外实施管理可以对整个施工过程进行动态的监督与管理，可以更有效的落实绿色施工技术，保证建筑项目工程的顺利施工。最后通过评价管理对整个施工现场与施工质量、效果进行评价与监督，防止出现资源浪费、环境污染等问题的出现；最重要的就是要在工程施工过程中人员的安全，注意防尘防潮，做好安全防护工作，在改善施工人员的工作环境的同时确保施工人员的安全问题，从而提高建筑工程的施工质量。

结论

近年来，工程建设取得了极大的发展，但也面临着环境污染和资源枯竭的压力，这就需要我们将绿色施工技术应用于建筑工程中。采用绿色施工技术不仅能够保护生态环境，还能合理利用资源，降低施工成本，实现企业经济效益和社会效益[4]。

参考文献：

[1]刘岩.建筑行业环境保护与绿色施工[J].内蒙古环境科学，2013（02）：107-108.

[2]黄育波.建筑行业实行绿色施工的方法[J].城市建设理论研究（电子版），2012（08）：111-112.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0aec19b87479e86b4f728171.html