# 浅析智能化技术在电气自动化工程中的应用蒋志远

（江苏仪征申迪发展有限公司江苏扬州211400）

摘要：随着社会经济的快速发展，社会竞争也在不断的加强，要想全面的提高企业在市场中的竞争，那么就必须要使用先进的科学技术，提高企业自动化的办公水平，从而有效的全面提高企业的经济效益。在电气工程中使用智能化的技术，发挥其最大的作用，全面提高其办公自动化的水平，在设备发生故障的时候及时的排除故障，实现真正的智能化控制，不断的加强电气工程的工作。

关键词：智能化技术；电气自动化；应用

1智能化技术的概述

1.1智能化技术的理论基础

智能化技术来源于人工智能技术，其理论基础也是人工智能的提出之后，广大专家学者进一步提出的相关理论。智能化技术最开始是运用在拥有人工智能的机器人中，根本目的是通过机器人代替人们完成一些危险系数和难度系数较高的工作。随着科技发展，智能化技术也得到了更为良好的研究和开发。究其本质而言，电气工程及其自动化的智能化技术原理是在计算机编程的过程中参考人类大脑对信息的处理方式，进而对信息进行收集，并将信息作分析处理，最后将内容反馈到计算中。经过多年事实证明，智能化技术在电气工程及其自动化领域有着显著的效果。不仅提高了工作效率，减少了工程成本，还使工作人员的强度降低。此外，也节省了人力资源，使工程质量得到提高，确保了工作人员的生命安全得到技术保障。

1.2智能化技术应用的优势

智能化技术之所以广泛运用到各行各业中，除了市场竞争机制的要求之外，也因为智能化技术凭借着其特有的优势，具体内容如下所述：

（1）设备更加可靠，其维护成本也随之减少。

（2）作业环境得到优化，工人劳动强度降低，进而工作效率以及作业质量提升。

（3）减少了施工外部环境条件的限制。

（4）设备故障可以智能化的控制。

2智能化技术在电气自动化工程中的特点

2.1智能化控制器可实现无人化超控。不管在什么情况下，智能化控制器技术在电气工程自动化的实际工作中比传统的控制器更被认可。通过对鲁棒性、下降时间以及响应时间进行调节保证了自动化控制的工作，使用智能化技术控制调节电气设备，大大减少了人力，其只需改变相关技术就可实行自我调节，无需人员的超控。

2.2实现电力运行系统的整体控制。电气工程自动化控制能够有效地利用智能化技术的这一特点，对电力系统中的相关电力设备和数据进行及时地控制和反馈。尤其是在对相关的电力设备进行调控的过程中还能够有效地发挥自动化的优势对电力设备中存在的隐患进行及时地预警从而得出正确的反馈信息。同时，电力系统控制中心还可以利用智能化的优势对电气工程实行远程控制，以提高整个电力运行系统的控制能力。

2.3对智能化技术进行调整能够提升其函数近似器性能。控制模型进行设计过程中会出现如非线性、参数变化等不确定的因素，因此要把握好控制对象动态的方程的过程。例如，下降的时间人工智能控制器的模糊逻辑控制器比PID控制器快四倍，上升的时间模糊控制器比PID控制器快两倍。

2.4智能化控制器还能解决一般方法无法解决的问题。普通神经控制器采用的学习算法和拓扑结构等已经出现了定型的现象，需要很长时间进行计算，结果不一定理想，需要进行有效的解决，利用各种方式提高学习算法的速度等，这些都是在应用中常常遇到的难题，在新数据信息方面，职能化系统具有良好的适应性，在抗干扰这方面的能力非常强，其中扩展内存也很容易，在机器配置等方面价格也很优惠，这是非常好的方式。

3电气工程自动化中智能化技术的应用

（1）电气工程自动化设计

在电气工程自动化控制过程中，智能控制能够实现电气工程的自动化。远程化和高效化，而且还能够在很大程度上使得自动化控制的安全性和可靠性得到有效的提高。对于优化电气工程自动化的设计来说，还是具有一定的难度，因此在设计工程中可以对智能化技术的优势加以充分利用，不仅能够对电力系统进行实时的控制操作，还能够在很大程度上提高电气工程自动化的工作效率。在电气工程自动化的设计中，工作是极其繁琐的，而且设计人员必须具备丰富的专业基础知识以及工作经验，尤其是在传统的设计中，需要利用实验和足够的丰富经验才能实现设计目的，但是对于修改工作来说是十分繁重的，也已不能完全满足当前电气工程自动化设计的高要求，但是采用CAD绘图技术以及相对应的计算机辅助软件，能够让设计所需时间极大的降低，同时也能在很大程度上提升设计方案的质量和性能，并且还能让电气工程自动化的实用性和先进性得到更大程度的提升，而且只要将相应的控制程序以及相关操作设定好以后，智能化技术就会具备有自动工作技能以及较强的自主性，这为电气工程自动化控制创设了一个良好的技术环境。

（2）自动化机器的故障检测处理

在电气工程的运行过程中，相应的自动化机器设备的使用时间都比较长，如果忽略了机器设备的保养，那么一旦设备出现故障，就会花费大量时间进行检查和处理，但是应用了智能化技术之后，这些问题都能够得到有效的解决，通过计算机技术，对各个设备的状态进行实时监测，一旦出现故障能够及时记录故障并判断故障的趋势，既节省了故障检测的时间，同时还能保证故障的诊断更安全、可靠。毕竟对于电气工程自动化控制过程中出现的故障都不是人为因素所造成的，并且具有不确定性，一旦没有及时或者正确处理，都会对电力系统的安全稳定运行造成不良影响。

（3）自适应控制

在智能化控制中，自适应控制是一个十分重要的环节，电气工程自动化的控制系统在实际运行中总是需要面对变化无常的各种情况，也这样就要求控制参数也需要发生相应的变化。而这一问题的解决也需要智能技术，正如神经网络自适应控制系统中，控制策略并不是固定不变，而是因为该系统具有一定的学习功能，它能够根据对周围环境的检测结果，进行控制策略的自适应变化。智能化技术的运用，使得电气工程中实现了无人操作和无人监视，并且结合变电站的运行实际情况进行相应智能变化，通过微机设备实现了计算机网络信息化，通过计算机电缆满足了数据传输的自动化，使其工作效率和准确度得到有效的提高。

（4）PLC自动化智能控制

在电气工程自动化系统的控制中，工艺流程以及开关的控制随着电力行业的发展而不断发展。这也使得智能PLC系统逐渐被电气企业所应用，通过该系统工作人员就可能在控制室对继电器等进行直接的实时控制，使其生产效率得到全面提高。同时随着智能化技术的不断发展和进步，供电系统也逐步实现了智能化控制，并完成了自动切换，进一步提高了电气系统的可靠性和安全性。

4结语

智能化技术在我国电气工程自动化控制中具有良好的发展前景，电气工程中智能设备已经成为人类生产生活中的重要部分，在生产过程中的自动化程度，关系到应用企业的工作效率以及工作的安全性，在市场竞争的条件下，很多设备在控制中不仅要有效提高自身的能力，实现更高的经济效益，还要把人类从繁重的劳动中解脱出来，推动人类的发展，加快社会进步。

参考文献：

[1]王丹娅.智能化技术在电气工程自动化控制中的应用.科技致富向导.2012（09）

[2]宋县委.有关智能化技术在电气工程自动化控制中应用的研究.科技致富向导.2013（07）

[3]刘次福.初探智能化技术在电气工程自动化控制中的应用.通讯世界.2013（06）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0bf5e0c651478bc9b174087e.html