# 建筑装饰装修工程施工质量控制探讨龚子龙

深圳市中装建设集团股份有限公司

摘要：随着社会经济的不断发展和人们生活水平的逐渐提升，人们对于建筑装饰装修的要求越来越严苛，主要表现在不仅要求达到基本使用功能，还需要有一定的室内环境舒适度，这对建筑装修施工带来了一定的难度。因此建筑装饰装修工程的施工质量逐渐成为人们关注的焦点，加强对其施工质量的控制成为亟待解决的问题。研究首先分析了建筑装饰装修工程施工的主要特点，结合施工过程中存在的一些问题提出了控制其施工质量的重要措施，以此来推进建筑装饰装修行业的发展。

关键词：建筑装饰装修；施工质量；控制措施

引言：

众所周知，随着我国社会主义市场经济的高速发展，我国的建筑行业得到质的飞跃，逐渐完成了由量变到质变的转化。在这样的社会背景下，我们对建筑工程质量的要求日趋严格，其中建筑装饰装修施工质量控制更是至关重要。随着时代的不断发展，建筑装饰装修工程与人民群众的日常生活具有息息相关、密不可分的关系。为了给人们营造更好的人居环境，相关建筑企业应该采取相应的措施，做好建筑装饰装修工程的质量控制工作。现本文就以“建筑装饰装修工程施工质量控制”为主题进行探析。

1、建筑装饰装修工程概述

建筑工程装修主要包含了门窗装修、地面装修、涂饰装修以及抹灰装修等几个重要部分。建筑装修装饰时必须要注重对装修的细节控制，因为对细节控制可以使得建筑装修质量更高。建筑装修过程中建筑结构作为施工的载体，在装修过程中给装修带来了非常严重的影响，如室内装修时极易出现工序平行和交叉情况，需要搭接施工区域很多，这就会导致建筑装修中出现不安全因素。对此，建筑装修在设计的时候应该确定设计风格，根据不同的风格进行建筑施工流程安排，并对装修过程中使用的不同材料分别对待，以应对建筑装修施工工艺的多样化变化。目前，建筑施工过程中大部分工作都是手工完成，施工的机械化程度不高。当然，随着当前建筑施工的机械化程度逐渐提高，今后建筑装修过程中还应该加强建筑施工机械管理，以提升建筑施工质量。

2、建筑装饰工程施工质量的影响因素

2.1人的因素

由于人是建筑装饰装修工程的主体，施工单位人员的主观意识会对施工的质量造成较大的影响，因此在施工前对施工人员进行培训教育提高质量控制意识，另外要建立质量管理制度，对施工人员和管理人员的质量作业和管理行为进行约束，共同朝着完成规定的质量标准方向发展。

2.2材料的因素

工程施工的材料是建筑装饰装修工程的物质条件，工程材料质量的好坏直接影响装饰装修的施工质量。因此，在工程施工前，要对工程和施工用料，原材料、成品、半成品、配构件等进行质量把关，保证使用的材料质量符合用工标准，进而保证工程的施工质量。

2.3机械设备的因素

由于建筑装饰装修工程的顺利完工，少不了必要的工程设备、施工机械和各类施工器具，比如电梯、泵机、通风空调设备等。机械设备是工程装饰装修质量满足要求的物质保证。因此，在建筑装饰装修工程施工中一方面要保证建筑装饰装修施工的机械设备的质量，具有应有的功能。另一方面，要配备适合工程施工工艺和参数的机械设备，使工程安装规定的质量标准顺利完工。

2.4施工方法因素

施工的方法因素不仅包括施工技术方案、施工工艺、而且包括施工工序和技术措施等方面。在材料和设备都符合工程要求的条件下，如果施工方法不够先进，工程的质量标准依旧难以提高。因此，在施工前要规划好实用的施工工艺和技术等，并在施工过程中充分应用，切实通过科学合理的施工方法提高工程质量。

2.5施工环境的因素

施工环境不仅包括施工现场的自然环境，而且包括施工管理和作业环境。环境因素具有复杂性、基础性的特点，对工程施工质量具有重要的影响。在施工过程中要对施工现场的水电供应、施工照明、通风、安全防护设施、场地空间、运输通道等进行良好的管理，并布置好的施工现场的机械设备、材料构件、道路管线和各种大型设施，切实保证工程质量在此环境下得到提高。

3、建筑装饰装修工程质量管理措施

3.1做好施工前的准备工作

在正式施工之前，应该根据施工组织设计要求准备好人员、材料以及机械等，确保施工顺利进行。首先应该组织各管理人员以及施工人员对设计施工图纸实施会审，让各层人员都明确掌握具体施工要求。施工需要的人员、材料以及机械数量应该根据施工组织设计来确定，在此基础上制定合适的采购安排，还需要计划好各类材料和机械的进场时间。在图纸会审过程中，如果任何问题，都必须要和相关设计单位进行沟通，然后结合设计单位修改意见来调整装饰施工计划。技术管理人员必须要在设计施工图纸的基础上制定出具体施工组织方案，用该方案来调配各操作人员并指导施工。

3.2严格控制建筑材料的质量

合理选择建筑所需的材料，对其进行严格控制，是建筑装饰装修工程施工质量的最有效的物质保障。由于对建筑材料市场的管理存在漏洞，使得某些不符合标准的材料流入市场，如果选用这些劣质的材料进行装饰装修工程建设将使其施工质量下降，造成安全隐患。因此要做好材料的质量监管工作，落实材料选用工作，按照相应的标准选择质量优、无污染的材料，对其质量进行严格控制，确保材料的质量符合设计要求和环保要求，材料的质量处于良好的受控状态。

3.3认真细致地做好图纸会审和施工方案优化工作

实施建设施工，必须对工程项目图纸仔细核查，并要严格检查和审核相关专业图纸，以便为工程的顺利实施提供保障。在此期间，一旦发现图纸中存在问题，必须立即进行处理。若设计的图纸和现场实际尺寸存在较大的出入，则必须立即调整图纸，同时要对现实中相应的施工空间进行修改。实施建筑装饰装修工程，必须科学有效控制抹灰施工，由于必须创造良好的基础，以保证建筑工程装饰装修质量，因此抹灰要达到一定的质量标准。在施工过程中要利用科学的管理技术和施工技术处理抹灰施工，以提高其质量。建筑工程装饰装修施工进度快慢直接取决于是否具有良好的施工方案，所以必须规划合理科学的施工方案以保证建筑装饰装修工程顺利实施。

3.4做好后期监管工作

建筑装饰施工完成之后的检查验收等监管工作也不能忽视。监管部门应当在工程完工之后，适时对建筑装饰工程进行检查验收，当施工质量能够满足设计要求和施工标准在合格的前提下，方能予以通过竣工验收。建筑装饰施工的最后一步应当严格控制，做好工程的监督验收，避免因施工不合格对整个建筑造成安全隐患。另外还应当在验收工作之后组织各方面的交流，总结建筑装饰工程中发生的问题和经验，提高以后工作的施工质量。

4、结束语

综上所述，随着我国国民经济的飞速发展，我国建筑行业迅猛发展，建筑装饰装修工程日趋增多。在这样的社会背景下，我们应该做好建筑装饰装修施工管理和质量控制工作，进而能够推动社会的进一步发展，并且会提高建筑企业的经济效益，保障建筑企业的可持续发展。鉴于此，有关部门及个人应该明确“船越大，风越大，阻力越大，责任越大”的真谛，重视建筑装饰装修工程施工质量控制。

参考文献

[1]建筑装饰装修工程施工质量控制研究[J].吴军.科技经济市场.2018（03）

[2]建筑装饰装修工程质量控制及通病防治[J].张疆.绿色环保建材.2018（03）

[3]建筑装饰装修工程施工质量控制[J].陆壹岩.建材与装饰.2018（11）

[4]建筑装饰工程施工技术和质量控制研究[J].张倩.四川建材.2018（03）

[5]建筑装饰装修工程施工质量控制措施管窥[J].马晓静.建材与装饰.2018（10）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0c31dad5be607afd80293c96.html