# 浅谈动力环境监控在通信电源系统中的应用

中山市卓盈通信设备有限公司

1.引言

随着通信技术的不断发展，通信网络也得到了普遍的应用，通信网络的发展势必会带动对通信电源系统的研究，通信电源系统的正常运行关系到通信网络技术的运行效率，因此要实现通信网络技术的高效运行就要保证通信电源系统的稳定运行，而实现通信电源系统的稳定运行，就要采用动力环境监控系统，保证通信电源系统的运行处于可控环境中。良好的动力环境监控系统不仅可以实现对机房动力，环境质量等指标信息的及时反馈，也可以及时进行异常情况的实时警报，方便故障处理检查，对通信电源系统的各项信息进行整理，记录，分析，以便后续工作需要时提供理论依据。动力环境监控系统可以及时反馈异常运行情况，还可以针对异常情况进行有效的排查处理，为后期的工作提供数据支持。

2.通信电源系统的特点

通信电源系统主要由交流电供应，开关电源以及蓄电池组等构成，蓄电池组主要是为了提供通信网络设备更大的供电输入电压范围，开关电源是为了提供通信网络设备更好的供电质量。完整的通信电源系统缺一不可，并且具有一定的特点，通信电源系统中各部分要有备品备件，对于输入电压有两种输入方式，双路或者多路，输入电压要具备交流与直流两种，交流电压输入范围波动较大。通信电源系统的各部分种类较多，通信控制接口标准不同，对各部分承担的通信要求也不相同，因此对各部分的维护工作也要具有一定的针对性。对通信电源系统设置动力环境监控系统，确保通信电源系统运行稳定。

3.通信电源系统的不足

目前的通信电源系统中存在一定的不足，对于通信电源系统所处的运行环境要求较高，机房环境不足以满足运行要求，并且通信电源系统各部分，结构不同，性能不同，不便于进行统一管理，对于维护工作也要进行分门别类的进行。蓄电池组的运行情况直接关系到通信电源系统的运行，要采取必要的监控措施。同时对于完整的通信电源系统缺少报警装置，对通信电源系统采取动力环境监控，可以有效对通信电源系统实现异常报警命令，有助于改善由于异常情况导致的通信电路长时间断路，降低通信电源系统异常运行带来的风险。对于通信电源系统的维护工作不到位，不能及时进行故障的排查以及对系统各部分进行日常的养护工作，延长通信电源系统的使用寿命。

4.动力环境监控在通信电源系统中的应用原则

通信电源系统关系到通信网络技术的发展，通信电源是通信网络的基础，因此加强通信电源系统的维护，有助于通信网络的稳定安全运行。在实际应用过程中，通信电源系统必须采用动力环境监控，不仅是为了实现对通信电源系统的正常运行进行监督，并且要及时反馈运行情况，对故障诊断提供理论依据。电源动力系统要实现分散供电，集中管理的供电要求，并且可以实现对通信电源系统的数据存储，处理，分析，具有及时发现问题并解决问题的能力。为了满足这些要求，实现通信电源系统的动力环境监控是势在必行的，在进行监控过程中要遵循一定的原则，动力环境监控要注重保障通信电源系统的供电质量，维持通信电源的可靠性，以及环境适应能力。加强动力环境监控的维护水平，提供通信电源系统良好的运行环境，动力环境监控还要与智能化技术相结合，实现远程监控，在保证工作效率的基础上，降低运行维护成本，提高经济效益。对于智能化技术的辅助，要具备足够的灵活性，可操作性，对动力环境监控的应用具备良好的适应性，使操作人员入手简单，方便。动力环境监控系统也要具备一定的安全性稳定性，保证系统的良好运行。

5.通信电源系统中动力环境监控的系统组成

通过动力环境监控系统对通信电源系统进行更好的管理，保障其正常运行。通信动力环境监控依赖于计算机监控网络技术，通信电源系统中动力环境监控的系统组成主要包括监控单元采集点，监控站点以及监控中心。对于监控单元采集点的设置，要注重采集点设置的针对性，针对不同的监控内容设置不同的监控采集点，包括对主回路交流电压的信息监控，以及蓄电池电压，开关状态，机房环境指标等信息，从而针对监控量进行选择性监控。在进行信息采集时，也要注意对采集点设计配置时，留有一定的扩展空间，方便对其他情况进行扩展功能的实现。监控系统的中心是实现动力环境监控的核心环节，是对数据信息进行记录，存储，处理，分析的重要部分，监控系统的中心包括很多设备，监控主机，工作站，业务台，录像机等，都是辅助监控作用。监控系统中心的监控主机可以实现信息的实时接收，发送命令，通过串口实现对动力环境数据信息的处理。工作站是用户的操作界面，用来对监控系统进行远程监控的平台，主要依靠于Windows操作系统，对监控信息进行采集，显示，同时用户进行信息的操作。对于动力环境监控系统，还应该配合系统软件的辅助工作，系统软件可以对监控信息进行系统报表、曲线的管理。通过系统软件对采集信息进行有效的处理，能够对监控信息更好的分析。多媒体人机界面，可以通过动画效果对监控信息进行实际状态的演示，并且可以支持多个窗口同时显示，提供远程访问权限，进行远程操控。对动力环境监控的安全性系统设置，有助于规范管理，以及数据信息的保密。系统软件的报警设置，可以根据用户自行定义，通过通信电源运行状况，用户自己设定报警等级，针对不同等级，设置不同的处理措施，并对数据信息及时进行记录。

6.动力环境监控在通信电源系统中的作用

动力环境监控系统可以实现对通信电源系统更好的管理，保障其正常运行。主要表现在对配电设备，以及开关电源，工作环境等信息进行及时的监控，实时的采集运行数据信息，及时发现故障，并能够对故障排查提供依据，针对出现的异常情况，也能够及时进行处理，避免造成异常运行带来的安全隐患以及经济损失。通过动力环境监控系统实现对通信电源系统的统一管理，提高运行质量，延长使用寿命。

7.动力环境监控在通信电源系统中的应用效果

动力环境监控系统的应用，在通信电源系统运行中取得了良好的应用效果。通过实时监控，降低了故障发生率，提高了运行效率，并且缩短了异常情况处理时间。远程监控减轻了监控人员的工作负担，简化了工作流程，通过动力环境监控系统，实现了对通信电源系统的统一管理，远程操控。

8.结束语

综上所述，随着通信网络技术的不断发展，以及对通信网动力的需求不断提高，现阶段应用通信网动力环境监控对通信电源系统的发展具有重要的意义，本文针对目前通信电源系统中存在的不足，采用动力环境监控系统之后进行实践证明，通信电源系统应用动力环境监控，有助于提高通信电源系统的运行质量，降低能耗，为通信网络技术的发展奠定了基础，同时为通信网络技术提供了稳定性，可靠性的运行环境。

【参考文献】

[1]王志刚.动力环境监控系统在通信电源中的应用[J].通讯世界,2018(03):4-5.

[2]陈向明.浅谈动力环境监控在通信电源系统中的应用[J].中国新通信,2017,19(11):111.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0ca082fce4ecde656df39895.html