# 环境工程中工业污水治理的常见问题探讨程岩

天津膜天膜科技股份有限公司天津300042

摘要：水对于人们的重要性和作用已经不言而喻。我国是严重缺水的国家，人均水资源只占世界平均水平的四分之一，人均可利用淡水资源为800多立方。而且我国水资源分布极度不平衡，中西部某些干旱地区水资源极度匮乏，甚至饮水困难。而另一方面，我国江河湖泊普遍污染，城市地下水污染严重，这是由于工业水污染日趋严峻所导致的。

关键词：环境工程；工业污水治理；常见问题

引言

随着我国整体经济的快速发展，最近几年我国工业建设发展非常迅速。工业发展作为一个国家现代化的重要标志，已经作为我国重点建设的方向进行大力发展。但是，近些年工业的发展在带来巨大的经济效益，改善人民生活水平的同时也带来较为严重的环境破坏。其中，工业污水由于其具有一定的扩散性以及造成的污染危害较大等特点在进行治理过程中具有一定的困难。

1工业污水治理中的常见问题分析

1.1工业污水排放量大且范围广

自20世纪80年代以来，我国的工业污水排放有了大幅度的增加，而且我国的自然河流中流入了许多没有经过处理的工业污水，根据社会反映的情况来看，工业污水严重的影响了我国大部分区域的河流，并且城市中有90%的城市水资源受到了严重污染，最少有70%的河流丧失了他们本来的价值。我国城镇每天大约有1亿吨污水未经净化就排入河流中，导致我国水质的严重污染，1/3的水体鱼类无法生存，用于灌溉的水源不过40%，有超过一半的水源人类已无法饮用。淡水资源并不是很富裕，在水资源缺乏的同时伴随着不断加深的工业污染，治理污水难上加难。

1.2税费治理不完善

我国治理污水政策上主要都靠收取排污费，虽然2018年环保税代替了低效的排污费，但是根据税费平移的原则，目前，征税还不能脱离传统排污费的框架。废水治理运行设施昂贵，工业废水治理运行设施费用是排污费的3倍以上，无论是污水处理厂运行成本还是污水设施运行成本，都要远高于排污费。而行政手段的征收导致效率低下，90年代之前排污费无法可依，虽然后来根据实际污染情况进行了调节，但是排污费很大程度上却成为了污染费，企业将排污费送到监测站，就可以肆无忌惮地继续排污了。而且我国环保部门普遍缺乏战略意识，执行力不强，对污染惩罚力度不够。

1.3治理污水能力差

污水进化站在我国并不是很常见，在污水处理的问题上，大部分企业并没有合理的解决方案，污水的处理技能并不成熟，存在着问题与漏洞，进而无法达到污水处理的标准。全国六百座城市年排水量大约有356亿m3，而处理量不到80亿m3，污水处理量还不到30%。

1.4对工业污水治理监管工作不到位

环境工程中对污水治理的监管工作是保证水资源避免污染的重要举措，对我国工业污水中的治理工作起到积极促进作用，但是在工业污水的监管的实际工作中，有关的工业污水监管的条例不完善以及相关的监管设备缺乏给监管工作的实施造成了一定的制约。很多企业打着环保的理念而不进行实际操作，对污水的监管根本不去重视，对污水的处理工作只是进行表面工作，对现代工业污水的治理标准上并不去重视，工业污水的排放及处理仍然不顾及环境的保护问题，给工业区周边的环境污染程度在不断加深。

2污水处理方法

在水资源日益紧张的今天，我们必须加大污水治理力度，制定有效的处理方法，使生产生活正常运行，维护社会的安定。根据污水的性质和回用规则选择恰当的污水处理方式。比如根据不同的回用目的，对水质级别的要求也不同。由于污水的特点和使用环境不同，因此对工业污水有不同的处理方式，应该具体情况具体分析。由于单一的处理方式无法将含有复杂污染物的污水进行过滤，再加上生活中对回用水质的要求提高，为达到要求不得不将污水处理方式分级制定策略，形成一个污水处理系统，由内而外的处理污水。污水系统主要分为以下3个等级：第一级，针对大颗粒悬浮物质进行筛选、过滤和去除。该过程主要是对大于5mm的固体颗粒进行筛选和剔除。该步骤简单容易，可以通过物理法来实现，但在水质净化的方面并没有太大的作用，达不到回用的要求。第二级，是对有机物质的去除，该步骤运用生物方法来实现。通过利用细菌或者相应的蛋白酶，对胶体有机物进行分解，对污水进行深一步的过滤。过滤之后，此时的污水基本已经达到了部分领域的回用标准，可在适当的条件下进行生产生活。比如运用生物膜法，使固液分离，增加其适应性和净化功能，并且这种处理方法费用比较低，再加上生物接触法和转盘法的辅助，降低污水中的污泥量。要想达到最好的净化效果，膜厚度就应该在2～3mm之间，滤料应采用面积较大的，达到100~340m3，从而提高孔隙率达到90%以上，改善通风条件，提高效率。生物膜法与活性排污泥产生的效果是相同的，在稳定的同时还具有占地面积小、冲击性较强等多种优势。经过这一步的处理，污水的净化程度就达到了80%左右。第三级，也就是最后一级，对污水进行深度净化，达到回用水的高标准，升华水质。该步骤在第二级处理上进行进一步深度处理，对污水中无法被生物方法处理的氮磷等营养物质和溶解性盐类进行降解和去除。

3工业污水治理的相关措施

3.1规范环保技术市场秩序

目前，对于我国来说，环保市场秩序仍很混乱，缺乏相关的法律及规章制度的制约。企业工厂在选择工业污水治理时并不是先考虑治污工程的合理性与有效性，多数是根据综合投入的资金的多少。不仅是企业工厂对治污问题的重视程度不够，包括一些设计工程的技术人员也很少专心地研究治污技术。因此，研究出来的产品技术含量低，不符合治污工艺的标准。因此，国家必须加强环保产业技术市场的监管，制定规范的环保产业流通秩序，提高治理工业污水的质量标准并监督相关部门严格执行。

3.2建立工业废水循环系统

参考德国、日本和以色列等资源匮乏国家经验，建立饮用水和再生水系统双管道。充分将再生水利用到各个领域，对于农业、工业、生活和生态方面用再生水系统，对处理出水水质标准高的工业污水可以用来做水产养殖等行业，而处理出水水质标准较低的工业污水可以根据所含元素的不同用于各类建筑工程。类似马桶冲厕、工业用水、清洗街道、消防、灌溉等非饮用水都采用再生水，通过降低水价的方式大力推广。

3.3结合新时代出现的工业污水运行模式进行针对性治理

新时代环境工程工作的进行较为困难，给很多监管人员的工作带来了很多阻碍和影响因素，所以根据当今时代社会工业污水治理过程中存在的难题进行针对性治理，就要求运用新型工业污水运行模式进行解决。现在的很多企业工厂在面对相关管理部门进行检查工作时，只是进行短时间的污水治理工作来应付一系列的检查，有些人甚至通过人脉关系应付行事，面对这些困扰问题，监管部门要面向市场化，可以聘请相关的人去监管工业污水治理工作，从而促使环境工程保护工作稳定局面的形成。

结语

环境问题是关系到人类命运的重要问题，污水问题作为环境问题的一部分，要对环境进行保护就必须对现阶段污水处理工作进行相应的改进。在经济高速发展的今天，水资源已经成为经济发展过程中必不可少的要素之一。而工业污水治理也将作为环境治理中的重中之重来对待。

参考文献：

[1]李开振.环境工程中工业污水治理的常见问题探讨[J].云南化工，2018，45（03）：212.

[2]叶金良.探讨环境工程工业污水治理中常见问题[J].环境与发展，2017，29（09）：47+49.

[3]袁曙光，邓杰，沈娟.常见工业污水治理方法的研究[J].资源节约与环保，2016（05）：35.

[4]仇惠洁.环境工程工业污水治理中常见问题分析[J].资源节约与环保，2015（11）：74+79.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0dbb5cd5c04789d7c1e838b8.html