# 探讨城市电网规划设计的关键问题与技术

（国网宜兴市供电公司江苏宜兴214200）

摘要：电力行业作为一个支柱产业，与国家社会的进步、国民经济的稳步向前、人民的日常生活息息相关，电力行业的发展引领了其他行业的发展。我国的国内生产还有很大的增长空间，人们的用电量呈不断攀升的趋势，因此，电力建设必须要跟上经济发展的步伐，要满足人们的用电需求和要求，因地制宜地进行城市电网规划，电力企业要杜绝只看到短期经济效益，使电网建设破坏城市生态环境、社会资源，应当牢牢把握、落实科学的、绿色的发展观念，确保电网可以给城市提供高质量电能。在城市电网规划设计的过程中必须高度关注、探索高效的方法解决规划设计中的关键问题。

关键词：城市电网规划设计；关键问题；技术

1电网的特点

1.1互动性和安全性

由于电网的智能化发展和现代科技的进步，智能化电网可以使得用户充分了解有关使用电的价格，并且可以充分利用自身的需要进行选择符合自己需要的用电特点的电力商品，在供电和用电的过程中，增加了不断的互动，在这一过程中，交流也在不断的增加，缓解了可能存在的问题，解决了部分矛盾。随着用户的有关了解越来越多，对电网也越来越有一定的知识性认识，在使用的过程中，安全性能越来越高，减少了一些违规用电的现象，排除了部分安全隐患问题。因此，有关设计人员在设计的过程中，一定要将安全放在第一位，将安全因素充分考虑，并且还需要纳入重点的考虑范围之内，运用现代技术的发展，合理采用部分高科技，保证运营过程中的安全性。

1.2自愈性

在目前的阶段，在电网运营的过程中，电网可以自动的发现问题，并且自行解决，有效的避免了以前存在的一些因为问题没有及时发现，而造成巨大的损失的问题，解决了这一弊端，减少了因为故障而造成停电现象，极大的保证了用户的安全性，保障了用电的可靠性，而且还降低了生产成本，提高了经济效益。

2城市电网规划设计的要点

2.1提升电网可靠性

如今，城市发展速度较快，人口分布密度较高，对电力有更高标准的诉求。提升城市电网的可靠性即提高电力系统持续供电的能力，这样才能符合用户对电力资源的要求，保证电力资源的供应。当今时期，人们的节能环保意识越来越高，城市轨道交通系统越来越发达，地铁、高铁、电力公交车等的应用越来越普遍，一旦电网系统出现故障，会给人们的出行造成问题，甚至会给整个城市的运转带来影响，由此可见，提升城市电网的可靠性的具有重要的现实意义。

2.2注重经济性和技术性

一个企业的经营管理必然要关注企业的经济效益问题，由于受到国内外经济发展形势愈加严峻，行业竞争日益激烈，为了尽可能节约投入成本和经营成本，因此，城市电网的规划设计应当把电网的发展和社会经济的发展联系到一起，进行精益化的管理，提高投资效益。应当提出的城市电网的规划设计方案在经济性和技术性方面进行比较，以满足需求和技术的要求为基本前提，找出社会经济效益最优的方案，成为集经济性和技术性为一体的城市电网。

2.3做好基础数据的管理

原有数据是否真实与完整，在很大程度上影响关系到对电力负荷的预测，关系到对城市电网现状的评价与估测。我们可以根据已有的基础数据分析当前变电站的容载比、供电范围、线路的负载率、线路的线耗等，通过对基础数据的处理与分析，可以发现当前电网系统隐藏的问题、存在的不足，为城市电网的进一步规划设计指明方向。因此，做好基础数据的收集与整理工作，才能进一步通过数据来更好进行电网的日常维护工作，对下一步城市电网的规划具有积极作用。

2.4合理应用城市电网规划软件系统

为了使城市电网的规划设计更加合理可行，规划设计人员不仅要了解电网原来的负荷大小和负荷的分部状况，还要了解必要的用户数据，其中包括人口情况、占地负荷等，借助城市电网规划软件系统收集到的基础数据进行整理与分析，是工作任务和目标更加明确清晰，使城市电网的规划设计更加简单易行，提高工作效率，提高规划设计的准确性、科学性、合理性和可行性。

2.5差异化规划设计

要注意城市电网规划设计的差异性，我国幅员辽阔，应当根据城市所处地理位置的不同、气候条件的不同进行差异化规划设计，提高城市电网防御自然灾害的能力，把因不可控的自然灾害带来的经济损失降到最低。城市电网规划要满足电网的可靠性要求，针对输电线路和网架等做出差异化的规划与设计，当发生超过一输电线路防御能力的严重自然灾害时，能够保证关键线路的安全、可靠运行。

3城市电网规划设计中的关键技术

3.1负荷预测技术

随着我国科学技术的发展，在电网的规划与设计中有很多种的预测技术可以使用，电网具体使用哪种技术，还是要根据实际情况而设定。技术的使用没有固定模式，也没有理论依据，只是需要相关人员具备良好的专业知识与实践经验，这样才能够最大限度的保证电网使用正确的预测技术。正是使用技术是根据设计人员的专业与经验而定的，所以预测的结果出现不符合预测标准的情况较多，这主要是以为电网的设计与规划中不具备条件性与方案性，存在着较多的局限性。在电网的规划与设计中符合规定的预测方法通常有两种：①基于阐述模型的预测方法；②非参数模型方法。前种方法是把传统的预测方法与经典的预测方法相互的融合在一起而发展出来的一种较为流行的预测方法，使用此方法能够较好的对负荷与影响符合的因素进行分析，从而使用科学的算法机那里合理的模型。使用此方法处理模型的方法有很多种，具体使用哪一种，还是要根据实际情况而定。每一种方法适应的情况大不相同，最为常用的方法是外推法、综合水平法、相关法等。第二种方法在电网的预测中大都是适合多变量与非线性的电力预测。此方法中包含大量的具体方法，比如模糊预测法、专家系统方法、基于电力系统的预测方法等。在选择电网的负荷预测方法时，设计与规划人员需要根据电网的实际情况与当地的未来发展方向而定的，需要考虑的方面较多，这样才能够保证选定的预测方法最为适合电网的发展，能够最大限度的保证获取的预测结果正确。

3.2网架搭建方式

电网的建设能够使当地的网络规划跟上时代的发展与当地的发展特征，从而提升当地居民的生活水平，更能够保证当地电力系统的合理性与可靠性。只有考虑全面，建设的电网才能够发挥出自身应有的优势，才能够稳定高效的为人们提供服务，从而促进当地经济的发展与进步。电网网络的建设时电网规划与设计的管家部分，但是网络体系的建设与规划并不是城市用电的规划，只是划分阶段而已。这样才能够明确的划分出当地不同区域的供电情况。为了保证电网日后使用的稳定性，网络设计时可以使用遗传算法对其进行规划，并根据实际情况而不断的优化。

结语

深入对城市电网规划设计中关键问题和技术的分析，使电网建设更加完善，关系到整个城市的电力系统运行，关系到城市的基础设施的运转，关系到城市经济的发展、社会的和谐与稳定。诚然，我国的电网建设随着科技的进步和社会的发展取得了显著成就，但不容忽视的是，在目前的电网建设中还存在着一些问题，制约着城市的电网的发展，影响着电网建设的顺利进行，关系着电网正常工作。因此，城市电网规划设计人员应当加强自身专业知识的学习，借鉴先进经验，开拓思路，提高创新能力，使城市电网的规划设计更具有科学性和合理性，切实保障整个城市的供电能力，保障社会的生产和居民的高质量生活，促进城市经济的长期发展。

参考文献

[1]谢振宁.城市电网的规划设计关键问题以及技术分析[J].低碳世界,2016,(23):53-54.

[2]盖鹏宇,刘玉华,于希军,崔伟国.城市电网规划中的关键问题分析[J].通讯世界,2015,(07):123-124.

[3]胡良.城市电网规划设计关键技术问题研究探讨[J].技术与市场,2014,(11):58-59.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/110946e1f4f34e591812cb55.html