# 城市集中式供水论文-栗旸,张旭辉,李晓璃,李建云,熊庆

导读:本文包含了城市集中式供水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:城市,饮用水,消毒

### 城市集中式供水论文文献综述

栗旸,张旭辉,李晓璃,李建云,熊庆[1]（2019）在《2017年云南省城市集中式供水消毒调查》一文中研究指出为了解云南省城市集中式供水消毒状况,于2017年丰水期(5—10月),选择云南省16个州市129个县的所有市政水厂及部分自建供水工程共237个,采集出厂水水样,检测微生物指标(菌落总数和总大肠菌群)及饮用水中消毒剂余量指标(二氧化氯或游离余氯)。结果显示,云南省供水工程消毒剂使用以液氯(占55.56%)和高纯二氧化氯(占31.20%)为主。在调查的237个工程中,有234个工程采用了消毒工艺,占98.73%。在消毒剂余量合格率方面,大型集中式供水工程高于小型集中式供水工程,有卫生许可证的工程高于无卫生许可证工程;不同消毒方式供水工程水样消毒剂余量的合格率依次为复合二氧化氯[100.00%(14/14)]、次氯酸钠[100.00%(2/2)]>液氯[93.85%(122/130)]>高纯二氧化氯[89.04%(65/73)]>漂白粉[57.14%(8/14)],差异均有统计学意义(P<0.05)。有消毒工艺的供水工程与无消毒工艺的供水工程微生物指标合格率差异有统计学意义(χ~2=9.783,P<0.05)。提示水厂应根据本地区实际情况,选择适合自己的消毒方式,加强消毒剂的使用管理。(本文来源于《环境与健康杂志》期刊2019年01期）

李瑞君,闫联芳[2]（2016）在《晋城市集中式供水水质及卫生学调查》一文中研究指出目的了解晋城市不同类型集中式供水的卫生状况。方法按人口分布进行布点,于2014年对集中式供水进行了卫生学调查与水质分析。结果市政供水卫生学调查合格率均为100%,农村集中式供水各方面都较为薄弱,城市自建集中式供水比2007年有了大幅度提高。监测水样349份,合格率为54.44%;城市集中式供水合格率为72.87%,农村集中式供水合格率仅32.92%;主要超标项目是菌落总数、总大肠菌群、硫酸盐等。结论晋城市集中式供水水质监测合格率较低,微生物污染是影响水质的最主要原因,地质结构造成的硫酸盐、总硬度和溶解性总固体等指标超标是另一个主要原因。晋城市集中式供水存在安全隐患,有待进一步改进。(本文来源于《中国公共卫生管理》期刊2016年05期）

王品杰[3]（2015）在《肥城市农村集中式供水水质卫生学调查》一文中研究指出目的了解肥城市农村生活饮用水卫生情况,为保障农村集中式供水水质的安全提供依据。方法于2013年1—12月对肥城市山区14个乡(镇)的28个农村集中式供水点分别在丰水期与枯水期进行动态的水质监测和一般的卫生学调查。结果 28个采样点共采集水样56份,按《生活饮用水标准检验方法》分别进行了14个项目的检验,被检测水样14项指标全合格的有29份,合格率为51.79%。丰水期与枯水期大肠菌群和细菌总数合格率分别为35.70%、35.70%、71.40%、67.90%,两期比较差异均有统计学意义(P<0.05)。结论农村饮用水微生物污染是农村生活饮用水不合格的主要原因。(本文来源于《社区医学杂志》期刊2015年02期）

幸绍余,邹雅思[4]（2014）在《我市城市集中式供水基本符合卫生要求》一文中研究指出本报讯（幸绍余 邹雅思）8月25日，从市卫监所获悉，全市集中式供水单位监督检查和水质抽检结果已经出炉。从结果来看，我市城市集中式供水基本符合卫生要求。 7月15日∽31日，市卫生监督所联合市疾病控制中心和各县区卫生监督所对我市3家市级(本文来源于《九江日报》期刊2014-08-29）

韩瑞萍,周卫民[5]（2013）在《2008—2011年昆明市城市集中式供水水质卫生监测结果》一文中研究指出目的为掌握昆明市城市集中式供水水质的卫生状况,提供卫生安全的饮用水。方法按GB 5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》[3]要求对2008—2011年昆明市城市集中式供水水质进行检测,按GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定对监测结果进行分析。结果水源水检测144件,出厂水检测144件,末梢水检测3 369件。水源水合格率为69.44%,出厂水合格率为94.44%,末梢水合格率为92.88%。浊度、游离性余氯、细菌总数、耐热大肠菌群等指标超标仍是影响水质卫生的主要因素。结论该市市政自来水供水水质卫生总体情况良好,未发现毒理指标超标的情况,部分供水管网设施老化,存在锈蚀、渗漏等情况,导致部分管网末梢点饮用水卫生存在安全隐患。为保证水质卫生安全,供水部门应加强饮水卫生防护及管理,确保市民的饮用水卫生安全。(本文来源于《职业与健康》期刊2013年13期）

蔡波,陆继龙,王春珍[6]（2013）在《吉林省城市集中式供水出厂水水质理化指标分析》一文中研究指出目的:对吉林省城市集中式供水出厂水29项水质理化指标进行检测分析,以了解吉林省城市集中式供水水质状况。方法:对吉林省12个城市19个水厂出厂水按照我国生活饮用水卫生标准中的方法进行采集、保存、检测和评价。结果:鸭绿江水系某一城市水厂出厂水中毒理指标锑超标,松花江水系某一城市两个水厂出厂水中一般化学指标铁和锰超标。结论:吉林省城市集中式供水出厂水水质合格率为85.7%,需加强全省生活饮用水监督检测工作。(本文来源于《中国卫生检验杂志》期刊2013年06期）

王春光,孙国兵,何望喜[7]（2010）在《应城市农村集中式供水工程水质检测结果分析》一文中研究指出应城市位于湖北省中东部,国土面积1103.38平方公里,人口67.32万,素有"膏都盐海"之称,地下地质结构复杂,为了解应城农村集中式供水工程的水质卫生状况,应城市疾病预防控制中心于2008-2009年对全市农村集中式供水工程的水质进行了采样检测,现将分析结果报道如下:(本文来源于《公共卫生与预防医学》期刊2010年06期）

张存玲,翟敏德,王勤[8]（2010）在《淄博市城市集中式供水单位实验室建设和水质检测的现状调查》一文中研究指出目的:了解淄博市城市集中式供水单位的实验室建设及水质检测情况。方法:于2008年11月对淄博市10家城市集中式供水单位的实验室及水质检测情况进行现场调查,查阅供水单位水源水、出厂水、管网水、管网末梢水水质检测报告。结果:10家供水单位浑浊度、色度等9项指标基本能按照标准规定的项目和频次进行检测;大部分供水单位水源水、出厂水、管网末梢水常规检测的项目和频次不符合标准的要求。结论:通过对10家供水单位实验室建设和水质检测情况的调查发现,当前最突出的问题是供水单位管理层忽视实验室建设,水质常规检测项目和频次不符合标准的要求。(本文来源于《中国卫生检验杂志》期刊2010年08期）

王晓红[9]（2009）在《城市集中式供水单位卫生管理情况调查分析》一文中研究指出为了解城市集中式供水单位的卫生管理状况,找出存在问题,探索卫生监督执法工作的重点,保障饮水安全,对江苏省城市部分生活饮用水供水单位的卫生管理状况进行了调查分析,结果报告如下。1材料与方法1.1调查对象调查对象包括3方面:①市政水厂,各省辖市市区50%的市(本文来源于《江苏预防医学》期刊2009年03期）

李瑞君,申晓锋[10]（2009）在《晋城市市区集中式供水卫生现状调查》一文中研究指出目的了解晋城市市区集中式供水卫生现状,更准确掌握影响居民饮用水安全的因素,防止水性疾病的发生。方法对晋城市市区集中式供水单位及水源进行普查,现场填写统一的调查表格及采样单,调查内容包括水源类型、覆盖人口、供水方式、检验设备、水源周围卫生状况等,并采样进行检测分析。结果晋城市市区总人口约31万人。有集中式供水设施37个,市政供水有2个水厂,自建集中式供水单位有35个,无分散式供水。水源类型均为地下水。结论市政供水水质明显好于自建集中式供水,市政供水合格率100%,自建集中式供水安全现状不容乐观,合格率仅为8.57%。建议加强自建集中式供水的水源卫生防护、饮水净化消毒、监督监测、宣传教育等工作。(本文来源于《中国公共卫生管理》期刊2009年03期）

### 城市集中式供水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的了解晋城市不同类型集中式供水的卫生状况。方法按人口分布进行布点,于2014年对集中式供水进行了卫生学调查与水质分析。结果市政供水卫生学调查合格率均为100%,农村集中式供水各方面都较为薄弱,城市自建集中式供水比2007年有了大幅度提高。监测水样349份,合格率为54.44%;城市集中式供水合格率为72.87%,农村集中式供水合格率仅32.92%;主要超标项目是菌落总数、总大肠菌群、硫酸盐等。结论晋城市集中式供水水质监测合格率较低,微生物污染是影响水质的最主要原因,地质结构造成的硫酸盐、总硬度和溶解性总固体等指标超标是另一个主要原因。晋城市集中式供水存在安全隐患,有待进一步改进。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 城市集中式供水论文参考文献

[1].栗旸,张旭辉,李晓璃,李建云,熊庆.2017年云南省城市集中式供水消毒调查[J].环境与健康杂志.2019

[2].李瑞君,闫联芳.晋城市集中式供水水质及卫生学调查[J].中国公共卫生管理.2016

[3].王品杰.肥城市农村集中式供水水质卫生学调查[J].社区医学杂志.2015

[4].幸绍余,邹雅思.我市城市集中式供水基本符合卫生要求[N].九江日报.2014

[5].韩瑞萍,周卫民.2008—2011年昆明市城市集中式供水水质卫生监测结果[J].职业与健康.2013

[6].蔡波,陆继龙,王春珍.吉林省城市集中式供水出厂水水质理化指标分析[J].中国卫生检验杂志.2013

[7].王春光,孙国兵,何望喜.应城市农村集中式供水工程水质检测结果分析[J].公共卫生与预防医学.2010

[8].张存玲,翟敏德,王勤.淄博市城市集中式供水单位实验室建设和水质检测的现状调查[J].中国卫生检验杂志.2010

[9].王晓红.城市集中式供水单位卫生管理情况调查分析[J].江苏预防医学.2009

[10].李瑞君,申晓锋.晋城市市区集中式供水卫生现状调查[J].中国公共卫生管理.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1139de19d029a83214473fe9.html