# 解析水利水电工程基础处理施工技术王琼飞

身份证号码：3306831986××××2028浙江绍兴312400

摘要：随着我国国民经济的迅猛发展，经济水平的提高也推动了我国其他行业的发展和产生。其中，我国的水利水电产业发展迅速，也在一定程度上对经济的提升做出了很大的贡献，但是由于水利水电工程在发展过程中，它的基础建设工程具有复杂性和特殊性，加之水利水电工程的基础建设是整个工程项目的重要组成部分，对它的质量具有很大的影响。因此，这些因素对水利水电工程的建设提出了更高的要求，施工部门需要严格控制基础施工技术，从而保证整个水利水电工程的质量和安全。

关键词：水利水电工程；基础处理；施工技术

引言

在现代社会中，水利水电工程已经成为社会建设必不可少的一部分，发挥着不可替代的重要作用，并引起社会各界人士的高度重视。因此，我国相关部门十分重视水利水电工程建设，在人员的管理和技术条件的完善方面在做出不懈努力。对于整体的水利施工建设来讲，只有经过长期的人员管理工作，才能够对人员的工作质量做出更高的要求和更为完善的工程建设。同样，施工团队也要注重不同的工程建设环节的需求，针对施工条件及时对施工方案做出有力的调整，以适应工程建设的需求。

1水利水电工程基础建设的必要性

在水利工程建设中，不良地基会导致基础所能承受的上部建筑物荷载超出了合理范围，使得地基出现不均匀沉降，直接威胁到建筑工程的使用性能和运行状态。具体表现为：若施工中地基土层较软、强度不足或不呈均匀分布，均会对工程施工质量造成负面影响，进而导致地基土层在上部建筑物的压力作用下出现不同程度的不均匀沉降现象；若在施工中遇到透水性好、构造破碎或松散的砾石层，并且在施工中未采取有效的防护措施，会导致工程在施工中出现较严重的积水、渗水现象，进而导致基础的渗漏量超出合理范围内，进而为工程施工质量埋下安全隐患。因此，必须从项目的实际建设情况出发，对施工方案进行合理选择，重视技术先进性和实用性的选择，重视基础工程的建设，最大程度上保证水利水电工程的施工质量，确保其能够达到规定的标准。

2水利水电工程基础处理施工技术

2.1锚固技术

由于水利水电工程的建设区域主要是在地形条件比较复杂的地区，这些复杂的地形条件给水利水电工程的基础建设造成了很大的困扰。如果渗漏过大会产生地基空隙过大，导致水利水电基础建设会产生严重的破坏从而造成重大的意外事故。除此之外，如果基础沉降作用超过一定程度就会使水利水电结构产生变形，这样不仅会对整个工程产生毁坏作用，而且也会影响到施工安全。施工地基的稳定性会对水利水电基础处理施工质量产生影响，而使用锚固技术可以确保水利水电工程的稳定，锚固技术的主要作用就是减少整体水闸位移、沉降系数，继而可以有效的缩短水利水电工程基础建设的施工工期，在很大程度上降低了工作人员的工作量，达到节约施工成本的目标。①采用锚固技术可以在复杂的地形上工作，在条件不好的环境下还能发挥水利水电工程基础建设的有效性；②锚固技术还能对水利水电工程的施工环境事先进行掌握了解，继而根据水利水电工程建设的特点和相关设计，进行有差异性的锚固施工技术，这样能够确保水利水电基础处理工程施工的效果；③使用锚固技术进行差异性的锚固施工，可以达到稳固工程基础部分的目的。

2.2预应力管桩技术

预应力管桩技术对水利水电工程基础建设具有重要意义，如果处理合理的话可以起到事半功倍的作用，预应力管桩技术同样也能增强工程施工构件强度和稳固。预应力管桩技术在水利水电工程建设中分为先张法预应力管桩和后张法预应力管桩两种处理工艺，这两种工艺主要是根据应用作用效果差异分的。这两种工艺都是预应力管桩的两个重要组成部分。这两种工艺技术在水利水电工程基础建设过程中起着不同的作用。先张法是在相关构件施工之前预先施加应力，而后张法是在相关构件强度达到80%以后再施加应力，在沉降环节的预应力管桩技术应用过程中，包括很多的方法，包括振动法、捶击法、射水法和静压法。其中锤击法和静压法使用的最为频繁。这两种工艺都要充分考察地基的承载能力，结合自身的实际情况，制定出一套系统合理的方案，继而有效的提高水利水电工程的基础建设安全质量。

2.3软土处理施工技术

水利工程基础施工中的应用技术比较多样，为保障施工质量的提高，就要对各种施工技术科学应用。在软土处理施工技术的应用过程中，就涉及到诸多的内容，在每个施工的程序以及施工环节的质量保障工作都要能加强。软土处理技术的应用，主要是针对软土地基问题进行应用的技术。软土地基的性质因地而异因层而异，有着诸多的不可预测。在具体的施工中就要充分重视，否则对整个水利工程都会产生极大的威胁。软土地基有着高压缩性以及抗剪强度低和透水性小的特征，也有着触变性以及流变性和不均性的特征。结合这些特征进行应用软土处理技术，保障地基的稳固性就比较重要。加强对软土处理施工技术的应用，主要的目的就是通过换填以及夯实和挤密等方法应用进行加固地基，对软土地基的特性进行改变，从而来提高地基的抗剪强度，对软土地基的压缩性进行有效降低，对软土地基的透水特性加以改善，对特殊的不良地质特性加以改善。从整体上提高地基的稳定性以及承载能力。软土地基的处理施工技术的应用类型比较多样，通过开挖置换法技术的应用，就能对软土地基的问题有效解决。技术应用是通过物理力学性质比较好的岩土材料的应用，然后置换天然地基中的部分或者是全部软弱土，这样就能形成双层地基，对提高地基的承载力以及减小沉降的目标就能有效实现。在置换的方法当中，换土垫层法以及沉管碎石桩法等都是比较有效的应用技术。

2.4可液化土层的处理技术

施工中，在机械设备运动等振动力的作用下，会导致一些粘性差的土层水压上升，其在不断上升的过程中土层的抗剪强度会随之下降，待下降至一定程度后，会导致地基出现滑动、沉陷等现象。处理方法为：施工前对出现液化现象可能性较大的土层进行明确，并采取相应的措施进行处理，再将防渗性和抗腐蚀性较好的材料放置在土层中，并对其进行夯实处理，同时土层四周利用混凝土建设围墙，以起到阻止材料四周流动的作用；穿过可液化的土层设置砂桩或砂井。

结束语

综上所述，基础处理技术在很大程度上会对水利水电工程施工的质量产生直接影响，在水利水电工程实际施工中，不同的基础处理技术所使用的工程范围、施工条件等也存在一定差异。因此，在具体施工中，需结合水利工程的施工特点、现场建设条件等进行基础处理，从而进一步为水利水电工程的施工质量提供可靠保障。

参考文献：

[1]杨成.水利水电工程施工期能耗及其节能措施分析[J/OL].中国高新技术企业，2017，（12）：231-232

[2]章剑.研究水利水电工程常见情况灌浆施工技术处理方法[J].江西建材，2017，（05）：109+112.

[3]王向坤.试论水利水电工程基础处理施工技术[J].建材与装饰，2017，（14）：287-288.

[4]高为.水利水电工程基础处理施工技术研究[J].科技资讯，2017，15（13）：48-49.

[5]石磊.水利水电工程中基础处理施工技术分析[J].四川水泥，2017，（08）：139.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1173b108d5c9b37ae137acb2.html