# 汽水压力论文-邢乐强,薛志恒,张继红,吴涛,王伟锋

导读:本文包含了汽水压力论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:性能试验,压力取样,数值模拟,优化

### 汽水压力论文文献综述

邢乐强,薛志恒,张继红,吴涛,王伟锋[1]（2019）在《基于数值模拟的复杂汽、水管道压力取样位置的研究》一文中研究指出汽轮机性能试验要求压力有很高的测量精度,由于管道走向的复杂性及管道内部介质流动的不均匀性,传统的压力取样方法得到的压力数据并不能代表取样点所在截面的介质平均压力。首先通过对某段管道内流场分布进行数值模拟,获得管道各截面上环形压力分布,然后在获得等值点结果曲线之后判断并去除积点曲线,最后将等值点绘制在管道模型上。通过与传统压力取样方法的结果进行对比,说明该方法获得的压力取样位置上的测量误差小于传统方法的压力测量误差,从而可以降低试验的不确定度。(本文来源于《汽轮机技术》期刊2019年01期）

吴枫,李玉洁,许燕萍[2]（2016）在《汽水管道压力损失计算方法初步探讨》一文中研究指出根据流体力学原理分析了管道压力损失的构成及其数学模型,首先介绍了管道压力损失的分类(包括沿程损失和局部损失)及数学模型,然后介绍了摩擦阻力系数的计算方法(直管摩擦阻力系数和管件局部阻力系数),最后介绍了两种常用的管道压力损失计算方法(阻力系数法和当量长度法)。管道的压力损失计算是蒸汽、给水等管路水力计算的重要组成部分,对于管路系统的设计和运行是一个重要参数,也是管路设计及输送设备选型的主要依据,因此阻力计算是否准确直接影响整个管路的运行情况和经济效益。(本文来源于《甘肃科技纵横》期刊2016年08期）

李冰[3]（2014）在《北冰洋汽水涨价凸显终端控制压力》一文中研究指出玻璃瓶、铁皮盖儿、橙黄色的汽水、冰山白熊的图案、纯正的橘子味、冰爽的沙口感……给几代人留下甜蜜回忆的北冰洋汽水，在重新上市叁年后，因销售火爆出现供不应求、断货的现象。 北冰洋公司对此的解释是，市场销售火爆，公司产能无法满足快速增长的消费市场，所(本文来源于《中国经营报》期刊2014-08-11）

吴生来,赵永坚,郭睿[4]（2013）在《对ASME PTC4中汽、水系统压力损失修正计算的探讨》一文中研究指出依据伯努利方程的溯源推导,认为ASME PTC 4-2008《锅炉性能试验规程》中关于锅炉汽、水系统的压力损失修正计算方法欠妥,提出锅炉过热器、再热器和省煤器工质应遵循其能量平衡规律,建议目前暂不宜将锅炉过热器、再热器和省煤器的压降作为性能考核项目。(本文来源于《热力发电》期刊2013年12期）

徐维晖,梁诚胜,王为术,赵鹏飞,杜俊超[5]（2013）在《亚临界压力区内螺纹管汽水流动摩擦压降特性对比》一文中研究指出在9-22 MPa亚临界压力区,基于Fortran程序针对不同螺纹结构的垂直上升内螺纹管汽水单相和两相流动的摩擦压降特性进行数值对比研究.研究表明:螺纹结构对内螺纹管的流动特性有显着影响;与光管相比,内螺纹管有较大的摩擦系数,摩擦系数随着内螺纹管螺纹当量N的增加而增大;内螺纹管的两相摩擦压降倍率φl02在低干度值时受N值影响较小,压强越大,差距越小;φl02随压力增大而减小,随蒸汽干度χ增加2l0φ先增加,随后增幅减小,在χ>0.9时有下降的趋势.研究结果为动力工程中内螺纹管的优化提供理论依据.(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2013年09期）

袁远望[6]（2009）在《国产1000MW超超临界压力直流锅炉启动过程中汽水分离器水位的控制》一文中研究指出介绍了国产1000MW超超临界压力直流锅炉的启动过程及启动系统的结构、功能,阐述了启动过程中汽水分离器各阀门动作的水位控制逻辑原理,包括锅炉再循环水流量控制、液位调节阀控制、炉水循环泵暖管疏水排放阀控制等。(本文来源于《广东电力》期刊2009年08期）

刘远鹏[7]（2005）在《超临界压力锅炉汽水系统分布参数动态数学模型》一文中研究指出直流锅炉是为适应调峰的需要而发展起来的,因此直流锅炉在各种变动工况下的动态特性以及对扰动的敏感性直接影响着锅炉的变负荷能力及安全经济运行。目前,国内对超临界压力直流锅炉的研究还处于初级阶段,因此,建立适用于超临界火电机组的动态数学模型并进行仿真研究分析,对掌握机组动态特性起着关键性的作用。本文以东方锅炉集团公司的一台1900 t /h超临界压力直流锅炉为研究对象,在分析机组结构和特性的基础上,从机组的工作机理出发,以质量、能量、动量守恒定律为依据,将流体力学领域中的Lagrange流体质点追踪思想用于机组运行特性的分析上,建立了适用于超临界压力直流锅炉汽水系统单相、双相受热面的非线性分布参数通用动态数学模型,该模型适合于大扰动全工况变化的数值仿真计算,充分体现了过程热力参数的分布特性和环节中能量输送过程的时滞特性,并对模型通过计算机仿真得出各种扰动下系统主要变量的响应曲线,从理论上分析了仿真结果的合理性。本文在过程的数学描述、数值分析以及实际应用等方面进行了系统的研究分析,将双相受热面统一划分为热水段、蒸发段和微过热段叁段,所建立的双相受热面模型不但成功地避免了超临界工况与亚临界工况间的模型切换,而且消除了由区段划分欠妥所引起的模型刚性无限加剧的问题,统一并简化了超临界及亚临界压力下直流锅炉双相区段的数学模型和动态特性计算,而且提出了利用相变点工况作为超临界压力下划分汽水区域的标准,解决了超临界压力下水与蒸汽的相变点问题。本文模型不但可用于发电机组的优化设计和运行特性的工程分析,以及系统过程中的定量分析与性能评价,同时适用于电站运行人员实时仿真培训。(本文来源于《重庆大学》期刊2005-05-03）

尹飞,陈听宽,罗毓珊,胡志宏,唐人虎[8]（2005）在《亚临界及近临界压力区倾斜管与垂直管中汽水沸腾传热特性比较》一文中研究指出在亚临界及近临界压力下,对Φ32×3mm 不锈钢倾斜上升光管(倾角α=20°)及垂直上升光管中水的沸腾传热特性进行了试验研究。试验参数范围:压力 p=13~21.5MPa,质量流速 G=600~1200kg/(m2s),内壁热负荷 q=200~600kW/m2。试验结果表明:倾斜管比垂直管更容易发生第一类传热恶化(DNB),但倾斜管发生 DNB 后的壁温飞升峰值低于垂直管;倾斜管与垂直管类似,增加质量流速可以提高临界热负荷,在近临界压力区比亚临界压力区更容易发生DNB。提出了对超临界锅炉设计有重要参考价值的倾斜管临界热负荷、垂直管及倾斜管最小传热系数的计算关联式。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2005年01期）

白博峰,郭烈锦,陈学俊[9]（2001）在《热流密度对汽水两相流压力波动特性的影响》一文中研究指出实验研究了螺旋管内绝热和沸腾汽液两相流动时压力波动特性，分析了热流密度对压力波动的影响规律。结果表明沸腾时波动的均方根和分形参数 (分维数、关联维数和 Kolmogorov熵 )与绝热两相流明显不同，加热热流密度的大小影响各特征参数的大小及其随干度的变化规律。未考虑热流密度影响的流型图或流型转变准则只能在小热流密度时使用。(本文来源于《核动力工程》期刊2001年01期）

陈听宽,荆建刚,罗毓珊[10]（2000）在《垂直并联管内高压汽水两相流压力降型脉动的研究》一文中研究指出本文在宽广的参数范围内，对垂直并联管内高压汽水两相流压力降型脉动特性进行了试验研究，得出了系统参数对脉动起始点、周期和振幅的影响。根据两相流的均相模型，对压力降型脉动的周期和振幅进行了数值计算。此方法考虑了系统非线性的影响，与试验结果符合较好。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2000年02期）

### 汽水压力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据流体力学原理分析了管道压力损失的构成及其数学模型,首先介绍了管道压力损失的分类(包括沿程损失和局部损失)及数学模型,然后介绍了摩擦阻力系数的计算方法(直管摩擦阻力系数和管件局部阻力系数),最后介绍了两种常用的管道压力损失计算方法(阻力系数法和当量长度法)。管道的压力损失计算是蒸汽、给水等管路水力计算的重要组成部分,对于管路系统的设计和运行是一个重要参数,也是管路设计及输送设备选型的主要依据,因此阻力计算是否准确直接影响整个管路的运行情况和经济效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 汽水压力论文参考文献

[1].邢乐强,薛志恒,张继红,吴涛,王伟锋.基于数值模拟的复杂汽、水管道压力取样位置的研究[J].汽轮机技术.2019

[2].吴枫,李玉洁,许燕萍.汽水管道压力损失计算方法初步探讨[J].甘肃科技纵横.2016

[3].李冰.北冰洋汽水涨价凸显终端控制压力[N].中国经营报.2014

[4].吴生来,赵永坚,郭睿.对ASMEPTC4中汽、水系统压力损失修正计算的探讨[J].热力发电.2013

[5].徐维晖,梁诚胜,王为术,赵鹏飞,杜俊超.亚临界压力区内螺纹管汽水流动摩擦压降特性对比[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2013

[6].袁远望.国产1000MW超超临界压力直流锅炉启动过程中汽水分离器水位的控制[J].广东电力.2009

[7].刘远鹏.超临界压力锅炉汽水系统分布参数动态数学模型[D].重庆大学.2005

[8].尹飞,陈听宽,罗毓珊,胡志宏,唐人虎.亚临界及近临界压力区倾斜管与垂直管中汽水沸腾传热特性比较[J].中国电机工程学报.2005

[9].白博峰,郭烈锦,陈学俊.热流密度对汽水两相流压力波动特性的影响[J].核动力工程.2001

[10].陈听宽,荆建刚,罗毓珊.垂直并联管内高压汽水两相流压力降型脉动的研究[J].工程热物理学报.2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1227ad55bc4090296620373e.html