# 注入式混合型论文-孟金岭,赵伟,林国营,肖勇

导读:本文包含了注入式混合型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双谐振,注入混合型,有源电力滤波器,谐波补偿

### 注入式混合型论文文献综述

孟金岭,赵伟,林国营,肖勇[1]（2016）在《双谐振注入混合型有源电力滤波器特性》一文中研究指出在分析双谐振注入混合型有源电力滤波器(Double Resonance Injection Hybrid Active Power Filter,DIHAPF)结构和工作原理的基础上,建立了DIHAPF的系统控制模型及包括控制器的电压型逆变器的数学模型。从无功功率静态补偿能力和谐波分压特性两方面分析了DIHAPF注入支路特性,同时研究了DIHAPF的系统稳定性和谐波补偿特性,着重探讨了并联谐振支路谐振频率对系统性能的影响,提出了注入支路谐振频率设计方法。将非线性负载等效为谐波电流源,在PSIM6.0软件平台搭建DIHAPF模型进行仿真验证,并通过6 k V实验样机进行了实验研究。仿真和实验结果证明了理论分析的正确性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2016年03期）

舒大松,黄挚雄,杨仁利,周要[2]（2015）在《一种新型的注入式混合有源电力滤波器直接功率控制方法》一文中研究指出基于注入式混合有源电力滤波器(injection type hybrid active power filter,IHAPF)因存在基波谐振支路,使得有源部分不承受基波电压,适用于高电压、大容量配电网谐波治理的特点,对注入式混合有源电力滤波器基本结构和工作原理进行分析,论述注入式混合有源电力滤波器采用直接功率控制的可行性;根据瞬时功率理论,将检测出来的谐波功率作为参考信号,使滤波器实际输出的谐波功率跟踪参考功率,从而达到谐波治理的效果。对系统参数进行设计,以保证系统安全可靠运行。研究结果表明:该方法省去了谐波电流检测和复杂坐标变换,提高系统动态控制性能;所采用的直接功率控制在IHAPF谐波补偿中是可行的。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2015年10期）

萧森[3]（2015）在《逾3亿元担保额促我市中小微企业发展》一文中研究指出本报讯 （萧森）截至今年9月，江西首家国有资本与民营资本（混合型经济体制）组建的融资担保企业——江西中财宝辉担保公司，为赣南中小微企业累计完成融资性担保额度30375万元。该公司充分发挥担保的增信功能，致力于缓解融资难题，促进我市中小微企业发展。(本文来源于《赣南日报》期刊2015-10-10）

贾飞,杜钦君,甄世龙,高鹤瞻[4]（2015）在《改进注入式混合有源滤波器的研究与仿真分析》一文中研究指出为了减小容量降低成本,把5、7次无源滤波器同有源滤波器并联使用;11次单调支路与有源滤波器分压;同时串入基波谐振支路使基波电压全部在谐振支路上,减少流过有源滤波器的基波电流。采用双闭环控制,经Matlab仿真验证了该有源滤波器能够有效的抑制电网中的谐波。(本文来源于《电测与仪表》期刊2015年11期）

成佳富[5]（2014）在《110kV湖润变电站注入式混合型有源滤波器的研制》一文中研究指出本文以―35kV混合型有源电力滤波器关键技术及工程应用‖项目为背景，针对我国在中高压配电网的动态谐波抑制技术的不足和无功功率补偿技术水平有待提高的现状，研制了适用于110kV湖润变电站35kV母线负荷特性的注入式混合型有源电力滤波器（Hybrid Active Power Filter with Injection Circuit：HAPFIC）。论文对110kV湖润变电站近5年来的谐波污染情况、无功补偿情况、功率因素、电压水平以及故障发生情况等多方面进行了分析，提出了在变电站35kV母线处对无功和谐波进行集中治理的补偿方案。介绍了HAPFIC的拓扑结构，建立其谐波域等效电路，从理论上分析了其滤波原理，提出了利用谐波有功功率来稳定直流侧电压的方法；提出了谐波电压矢量定向的相位获取法和以电压平方为控制量的直流侧电压的快速跟踪控制方法；推导了电流内环的无差拍跟踪控制策略，建立了HAPFIC整体控制策略框图，并通过与传统PI控制方法对比仿真,验证了本文所提控制策略的正确性和有效性。提出了35kV注入式混合型有源电力滤波器成套装置的RTDS闭环仿真试验技术，开展了装置的控制与保护单元在正常运行工况、检修工况、故障工况等不同运行条件下的RTDS实物闭环仿真试验。提出了HAPFIC装置控制与保护单元的RTDS闭环仿真试验整体方案，搭建了RTDS闭环试验模型，并对模型进行了基波潮流验证。提出了在10kHz高频脉冲模式下，RTDS虚拟IGBT开关器件与控制单元接口电路的交互响应策略和IGBT触发脉冲信号重组并构成控制字的技术。验证了HAPFIC装置的谐波治理效果和无功补偿效果，控制与保护单元的动态性能，为装置的设计、调试、现场投运等工作提供了有力的依据。在HAPFIC系统理论研究的基础上，研制出35kV注入式混合型有源电力滤波器成套装置，并在110kV湖润变电站进行了试点应用。装置现场投运结果表明，投运后35kV公用电网连接点的功率因数明显提高，谐波电流和谐波电压从严重超标降低到远低于国标限值，困扰变电站多年的谐波和无功问题得到了根治，站内设备的无功和谐波损耗显着降低，产生了显着的经济和社会效益。实践证明，本文研制的HAPFIC装置能满足高压配电网无功功率补偿和谐波电流抑制的要求，证实了文中提出的直流侧电压快速跟踪控制方法和电流内环无差拍跟踪控制策略的正确性、有效性和可行性。不仅为变电站的优质供电、节能降耗、降低设备事故率做出了突出贡献，同时给变电站所在供电区域的经济发展带来了深远的有利影响。(本文来源于《湖南大学》期刊2014-04-29）

成佳富,罗安,周柯,邓才波,王逸超[6]（2013）在《基于RTDS的注入式混合型有源滤波器分析》一文中研究指出以某变电站35 kV母线的谐波抑制和无功补偿项目为背景,首先介绍注入式混合型有源滤波器(hybrid active power filter with injection circuit,HAPFIC)的工作原理及控制策略,分析了HAPFIC有源部分从电网获取能量的原理,提出了利用电压平方作为控制量的新型直流侧电压闭环控制方法;然后描述了HAPFIC装置的RTDS闭环仿真试验,分析了建模过程中遇到的难点及其解决办法;最后利用RTDS对装置的控制策略、保护策略等进行了验证,目前该装置已在现场稳定运行。(本文来源于《电网技术》期刊2013年09期）

李刚,樊晓平,彭劲杰[7]（2013）在《谐振式混合型有源滤波器注入支路的仿真分析》一文中研究指出谐振式混合型有源滤波器注入之路中等效阻抗之比太大,则APF发出的补偿电流很难注入到电网对谐波和无功功率进行补偿;如果谐振支路和分流支路等效阻抗之比太小,则要求APF的容量比较大,使成本上升。为了解决上述问题,提出了谐振式混合型有源滤波器注入支路的设计分析方法。首先给出补偿装置的整体结构,构建容性无功补偿支路的单相等效电路,建立对应的状态方程,利用状态变量分析法对注入支路中的基波分流支路进行分析设计。构建该补偿装置的单相等效电路图,获得其谐波抑制函数。利用该函数对注入支路中的谐振支路进行分析设计。并将设计好注入支路的谐振式混合型有源滤波器进行滤波效果分析,结果表明,上述偿装置能很好地抑制负载产生的谐波,验证了注入支路设计的正确性。(本文来源于《计算机仿真》期刊2013年04期）

蒙恩,周柯,谢宁,陈涛[8]（2013）在《新型注入式混合有源滤波器控制算法的研究》一文中研究指出非线性负载在电网中的大量使用导致了电能质量的恶化,因此需对谐波污染进行治理。基于一种新型35 kV注入式混合有源电力滤波器(IHAPF),在传统递推积分PI控制及滞环控制理论基础上改进了二者的缺点,提出了一种复合控制方法,可快速无差地跟踪指令信号。仿真及实验验证了所提方法的有效性及正确性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2013年01期）

李晓翔,王晓,罗安,曾灿林,熊桥坡[9]（2012）在《串联注入式混合型有源电力滤波器的仿真分析与工程实现》一文中研究指出在工程应用的背景下,研究了一种能够适用于高压电力系统的串联注入式混合型有源电力滤波器的拓扑结构,给出了其主电路建模和谐波补偿特性分析,介绍了系统参数设计的思路,搭建该结构的仿真模型并给出了仿真效果图。最后,针对广西胡润变电站谐波及无功的实际情况,给出了该滤波器的具体实现方案。现场运行数据表明,设计方案和试验装置的有效性和可靠性。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2012年04期）

李刚,樊晓平,黎燕[10]（2012）在《谐振注入式混合型有源滤波器的仿真研究》一文中研究指出提出了一种适用于中高压系统的并联谐振注入式混合型有源滤波器,给出了拓扑结构。对注入支路的参数进行设计和分析;建立并联谐振注入式混合型有源电力滤波器的简化电气模型,提出了两种控制策略,在MATLAB仿真平台上,利用谐波抑制函数分析研究了不同基本控制策略下电网及系统各个参数波动对装置的谐波补偿特性的影响;给出了该结构的无功补偿特性,解决了传统注入式混合有源电力滤波器存在谐波注入能力与无功容易过补互相矛盾的问题。对并联谐振注入式混合型有源电力滤波器作了仿真实验,结果验证了理论分析的正确性,谐波和无功都得到很好的抑制。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2012年07期）

### 注入式混合型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于注入式混合有源电力滤波器(injection type hybrid active power filter,IHAPF)因存在基波谐振支路,使得有源部分不承受基波电压,适用于高电压、大容量配电网谐波治理的特点,对注入式混合有源电力滤波器基本结构和工作原理进行分析,论述注入式混合有源电力滤波器采用直接功率控制的可行性;根据瞬时功率理论,将检测出来的谐波功率作为参考信号,使滤波器实际输出的谐波功率跟踪参考功率,从而达到谐波治理的效果。对系统参数进行设计,以保证系统安全可靠运行。研究结果表明:该方法省去了谐波电流检测和复杂坐标变换,提高系统动态控制性能;所采用的直接功率控制在IHAPF谐波补偿中是可行的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 注入式混合型论文参考文献

[1].孟金岭,赵伟,林国营,肖勇.双谐振注入混合型有源电力滤波器特性[J].电力系统保护与控制.2016

[2].舒大松,黄挚雄,杨仁利,周要.一种新型的注入式混合有源电力滤波器直接功率控制方法[J].中南大学学报(自然科学版).2015

[3].萧森.逾3亿元担保额促我市中小微企业发展[N].赣南日报.2015

[4].贾飞,杜钦君,甄世龙,高鹤瞻.改进注入式混合有源滤波器的研究与仿真分析[J].电测与仪表.2015

[5].成佳富.110kV湖润变电站注入式混合型有源滤波器的研制[D].湖南大学.2014

[6].成佳富,罗安,周柯,邓才波,王逸超.基于RTDS的注入式混合型有源滤波器分析[J].电网技术.2013

[7].李刚,樊晓平,彭劲杰.谐振式混合型有源滤波器注入支路的仿真分析[J].计算机仿真.2013

[8].蒙恩,周柯,谢宁,陈涛.新型注入式混合有源滤波器控制算法的研究[J].电力电子技术.2013

[9].李晓翔,王晓,罗安,曾灿林,熊桥坡.串联注入式混合型有源电力滤波器的仿真分析与工程实现[J].电力电容器与无功补偿.2012

[10].李刚,樊晓平,黎燕.谐振注入式混合型有源滤波器的仿真研究[J].系统仿真学报.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/124dd246dfd2f1f5cf26cc3a.html