# 电气自动化工程中的节能设计技术探析郭清

（天津久荣车轮技术有限公司天津300112）

摘要：随着城市现代化建设的不断加快和电力技术的不断发展，还有我国的资源短缺问题也越来越严重，人们对电气自动化工程的要求也随之升高，再结合我国社会可持续发展的理念，进行电气自动化的节能设计已经势在必行。本文对电气自动化工程中的节能设计技术进行了探讨。

关键词：电气；自动化工程；节能设计技术

随着社会的不断进步和电力技术的飞速发展，电气自动化的节能设计技术得到了人们的广泛关注，也取得了显著的进步。就目前而言，电气自动化的节能技术还需要不断的研究和完善，我们应该不断的优化配电设计，科学合理的利用电力资源，提高电气自动化系统运行效率的同时达到节能的目的。

1电气自动化工程节能设计的意义

在电气信息领域，电气自动化可以算是一门新兴的学科，虽然发展时间不长，但是其在工业生产以及人们的日常生活中发挥着不容忽视的作用，不仅能够对劳动条件进行改善，而且能够提升工作效率，降低企业的运行成本。而面对当前全球性能源危机的大背景，发展绿色工业，实现低碳生活已经逐渐被人们所接受，节能也已经发展成为当前形势下经济建设的一项重要内容。就目前来看，在电气自动化工程中开展节能设计，推广节能技术，配合电气自动化实现各行各业的节能减排工作，已经是大势所趋。可以毫不夸张的说，在未来的经济发展中，哪一方率先掌握了高新技术产业的节能技术，就会在市场中占据主动，获得良好的发展。因此，在电气自动化工程中开展节能设计，是非常重要的，必须得到足够的重视。

2电气自动化工程节能设计的原则

2.1安全性

节能设计虽然重要，但是也不能忽略安全问题，因此，安全性在电气自动化工程的节能设计中是一个非常关键的原则。想要保证电气自动化节能的顺利实施，离不开安全管理，因为即使再好的节能设计，如果无法保证安全，也必然会被淘汰。

2.2可靠性

在进行电气自动化工程的节能设计环节，必须充分考虑设计的可靠性问题，一方面，不能以牺牲经济效益为代价，开展电气自动化节能工作，另一方面，也不能影响工业生产的顺利进行，不能影响居民的正常生活。如果节能设计方案失去了可靠性，无法保证居民家中各种电器的正常使用，无法保证工业生产各个环节的有序展开，则其也就失去了赖以生存的土壤。

2.3经济性

在开展电气自动化工程的节能设计时，必须立足实际情况进行全面分析，关注其经济效益，避免为了降低能源消耗而增加成本的情况。具体来讲，就是在进行节能措施的落实环节，无论是设备的改进、线缆的更新还是其他，都必须在保证节能效果的同时，将资金控制在一个相对合理的范围内，保证良好的经济性。

2.4环保性

应该意识到，开展电气自动化节能设计的主要目的，是为了提升能源的利用效率，减少不必要的浪费情况，进而提升企业的综合效益。节能设计与低碳经济是紧密相连的，因此，技术人员在进行电气自动化节能设计时，必须做好设备及材料的选择工作，确保其具备安全性、先进性和可靠性、实用性的特点，对于老化严重的电气设备以及电力线缆，必须及时进行更换，并做好周边环境的保护工作，减少环境污染问题。

3电气自动化工程中的节能设计技术

3.1降低电能传输的损耗

由于输电线中存在一定的电阻，因此，在电流传输的过程中，会产生一定的线损，即电能的损耗。因此，实现电气自动化工程节能的主要措施是严格的控制线损。这就对电气设计人员提出了更高的要求，必须要采取合理科学的措施选择输电线，要充分考虑电线自身的性能，选择传输能力强的输电线，从而使电线的电阻减少，在某种程度上减少电能的损耗。另外，合理、科学的排线也是节省电能的有效手段之一，需要尽量保持直线排线，以便减少电线的长度。同时，还要善于利于电线的横截面积和电线的电阻成反比的特征，最终达到节能的目的。

3.2合理选择变压器

电气自动化的节能技术与变压器的选择有直接关系，所以要对其进行合理选择。在选择时，需要考虑降低功率和耗能，学会运用一些设备来保证电流的平衡，减少其耗能。同时还要注重对无功补偿设备的使用，要对其电压的容量和负荷进行选择，参考电网的实际运行状况。在线路负荷较大时进行动态补偿装置的设置，较小时选用静态补偿。并进行投切方式的转变，选择补偿精确度高的系数和范围广的投切方式。对无功补偿设备进行安装时，最好就地进行，减少能源耗损。由此可见，科学、合理地选择变压器对电气自动化的节能有一定的影响。

3.3照明设计中的节能使用

在照明设备中，一般都要用高功率的照明设施。其实在这样的环境下可以运用节能理念进行照明使用。现在许多公共场所中，都有了高效光源的使用，而且其范围应用越来越广。与以往的照明设施相比，高效光源在照明效果上更好，耐用性持久，充分发挥了电气自动化的节能性，我们可以对此进行推广和使用。

3.4与光伏设备结合

目前我国光伏产业的技术、品牌和产业在国际范围内都具有很强的竞争力，发展前景十分广阔。而且现在技术日新月异，光伏技术还有很大的发展空间，还会进行更大的突破和发展。将光伏设备和电气自动化技术相结合，不仅能够提高能源的利用率，还有利于节能环保，这对于节能技术和光伏设备的发展都是一种突破和创新。目前，节能技术和光伏技术都取得了较好的发展，而且在人们对其要求越来越高的同时进行有效的结合，实现其节能环保、循环利用。

3.5选用无功补偿设备

无功补偿设备在电气系统中起着重要的作用，无功补偿设备即无功率补偿的设备，他可以通过降低变压器上的电能损耗来提高功率，从而提高供电质量，减少电能损耗。因此，在选择无偿设备时，如果稍有不慎，则可能对供电系统造成严重的影响，甚至导致整个电力系统的瘫痪。在选择设备时需要注意以下三点：一是选择设备时要结合电网实际的运行状况，负荷的大小情况决定了选择的补偿线路也不一样，需要工作人员对其充分了解。对于大负荷的需要选择动态补偿线路，小负荷的则需要选择静态负荷线路。这样便能有很好的节能效果。二是选择合适的投切方式，以前的那种滞后的模式已经不能适应现在的设备，因此在选择设备时，需要选择准确系数高、适用广泛的投切方式。另外，还要就地安装设备，这样便可以减少消耗，得到更好的补偿效果。第三是除了结合电网的运行状况，还需要结合参数来进行选择，选择设备时需要认真的看好容量、电压、负荷等参数。

3.6利用有源滤波器

有源滤波器能够有效地将电网中产生的谐波进行消除，谐波的消除能够有效地减少电气设备中可能会出现的一些错误。出现这些错误的主要原因是由于电气设备数量的不断增多导致干扰谐波而产生频率和数量也越来越多，这些干扰谐波是由于基波电压在电网上出现重叠而导致的电压畸形发出来错误的动作。有源滤波器较高的动态性能和极强的反映能力能够及时且准确地对谐波进行过滤，保证电气设备的正常运行，将电气设备的运行效率大大地提高，从而实现节能的效果。

综上所述，而今我们国家人民的生活水日益提高，人们生活也越来越离不开电能，但是我们国家的现状是电能的消耗和浪费现象比较严重，如果不对这个问题加以解决，那么可能未来在供电方面会出现瘫痪，影响人们的正常生活。所以我们国家一定要重视对电气自动化的节能设计技术的研究，以此来让人们的生活更加有保障。

参考文献：

[1]王存.关于电气自动化的节能设计技术的探讨[J].科技致富向导.2015(11)

[2]张明思,陆捷.简析电气自动化的节能设计技术[J].装备制造技术.2015(02)

[3]刘建,陈可夫.电气自动化的节能设计技术研究[J].科技创新与应用.2015(33)

[4]陆伟.电气自动化的节能设计技术研究[J].中国高新技术企业.2015(07)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/12c97fdfa595defd0332f960.html