# 配电线路运行维护和故障处理李德辉

徐州三新供电服务有限公司邳州分公司江苏徐州221300

摘要：随着电力工程项目的建设，输配电在电力生产中起着关键性的作用，如果在输配电的过程中出现问题，很可能导致整个国家电网的正常使用，这不仅影响了电力工程项目的发展，甚至会降低国家的经济效益。所以工作人员必须加强对线路的日常维护和安全管理，分析故障的类型的原因，对主客观因素进行系统调查和分析，优化管理措施，多方面加强管理，只有管理好输配电线路的安全、预防并处理好故障问题，才能保证电力系统的运行效率，切实提高了农网供电可靠性。

关键词：配电线路；运行维护；故障处理

1配电线路的发展中存在的问题

1.1配电线路结构和管理不合理

配电设备运行管理工作面大量广，如何及时掌握配电线路、设备的运行状况，不断提高公司配网的安全稳定运行水平，作为县级供电公司应从配网管理现状出发，以建设流畅坚强配网为工作目标，积极探索实践配电运行管理机制建设，通过创建标准配电线路，实现配网运行管理的标准和规范，全面提升公司配电运行管理工作质量。由于配电线路的运行环境复杂、配电线路本身线路长，线路故障等问题源源不断，尤其是存在配电线路结构和管理不合理的问题。

1.2防护措施不到位，配电线路运行风险大

有效减少雷击断线和设备事故。比如雷电对输配线路的破坏最快、最严重，而且雷电对配电线路的伤害是持续性的，容易导致地区整体的电力瘫痪，同时因天气状况恶劣，线路的抢修难度大，短时间内难以修复线路。雨水和风对配电线路的破坏比较小，主要是破坏输电线路的基础设施，强风暴雨会拉扯支撑配电线路的塔杆，从而会影响输电线路的正常运行，即使不会使地区内的电力瘫痪，但是修复难度大，短时间内难以恢复。要根据输配电线路运行特点和维护经验，做好防雷、防外力破坏、防洪、防过热的“五防”技术防范体系。做到杆塔及设备的设备编号、相位牌、警示标志牌统一、齐全、规范。

在遇到狂风、暴雨、台风等天气的时候，输配电线路的运行都会受到影响，一是防雷：对绝缘线、变压器电缆类设备进行防雷专项整治。推广采用全线避雷线新工艺，全面开展接地电阻测量和消缺，使设备防雷水平得到提升。二是防外力破坏：对电力设施保护区内可能出现的危及线路安全运行的违章行为，及时查清责任单位或责任人，按规定送达“影响线路安全运行整改通知书”，并报保卫部门备案；积极向沿线群众宣传《电力法》、《电力设施保护条例》等有关法规，重点区段签有护线协议；在重要公路、厂房、人员密集地区线路杆塔采取砌防撞墩、涂刷警示漆等防外破措施。三是防过热：迎峰度夏期间开展高温大负荷期接点测温及夜间巡视，开展远红外线、热成像对导线接头进行测温工作，成立专门测试小组，不间断进行测试工作，发现缺陷，及时处理；四是防盗：落实电力设施技术防范措施。采取安装防盗螺栓、点焊等，做好变压器的防盗措施。五是防洪：汛期来临之前，对易遭受洪水、暴雨冲刷、滑坡等线路段进行次安全检查，明确可能造成冲刷、滑坡、塌方等的危险点，制订防治措施并落实；按季节开展配电房、开闭所、箱变等设备夏季防潮、防屋内渗透，冬季防小动物的治理工作。完善防汛预案和备品备件。与气象部门签订了定期通报协议，掌握第一手气象资料。

1.3配电线路运行存在安全隐患

配电线路需要通过装修来保持配电系统稳定，之所以要进行频繁的维护和抢修，根本原因是配电线路不断扩充和发展，但其配电设备依然陈旧落后，因为许多配电线路设备不能适应城市发展对配电网络的要求。配电线路的设备老旧、不可靠、安全系数低，主要表现在以下几个方面：一是大部分断路器还是使用传统的操作模式，只能在设备现场进行操作，而不能进行远程操作；二是高压熔断器质量不能满足实际需要，经常会承受不住过高的压力导致高压熔断器损坏；三是避雷针的质量差，易出现爆炸，造成电力事故线。

2电力系统中配电线路的维护分析

2.1建立健全配电线路运行维护管理体系

一方面，管理人员应该建立定期配电线路运行维护制度，保障工作人员能够定期地对配电线路运行进行检测和维护，最大程度地降低配电线出现故障的概率。同时，管理人员还要建立不定期的监测抽查，确保各种不安全因素能够被第一时间消除，以免影响电力系统的正常运行。另一方面，应强化工作人员的维护管理技术，电力企业的管理人员应该定期地组织工作人员进行培训，提高工作人员的整体技术水平，从而进一步提高配电运行维护管理的质量和效果。

2.2加大对配电线路运行维护管理力度

在配网线路运行维护的过程中，为了可以进一步确保其运行的稳定性以及可靠性，提高运行维护管理的质量和效果，管理人员要加大对配电线路运行维护管理的力度。与此同时，供电企业的管理人员应该安排专业的技术人员，做到对配电线路进行定期的检查和严格的监督把控，比如：技术人员可从配电线路是否出现破裂以及磨损等角度进行考虑和分析，并且对接地电阻进行严格的监控，保证配网系统能够安全、稳定的运行。此外，为了能够避免接触故障问题，管理人员应该重视设备的安装流程，定期对技术人员进行培训和指导，从而维护配网的安全运行，全面提高电网运行水平，提高配电线路运行维护管理工作的整体效果。

2.3引进先进的配电设备

一方面，电力企业在发展过程中，可以适当引进一些先进的配电设备，保证配电线路在运行的过程中，提高运行的质量。对于一些经常出现故障的运行设备，管理人员一定要定期的检查和维护，如果发现问题，应该根据实际情况，制定一套符合配线路实际运行的方案，从而进一步提高管理工作的整体水平。另一方面，电力企业在发展过程中，应该加大对配电设备更新维护的重视程度。在配电设备方面，电力企业的管理人员应该加大资金投入，保证配电设备可以得到及时的更新，提高配电线路的整体运行速率。配电设备的实时更新，不仅可以提高配电线路运行维护的管理水平，还能够促进企业的全面发展。

2.4严格落实考核监督制度

加强对相关工作人员的监督考核，有利于将配电线路运行维护管理的相关规章制度落实到位，实现责任到人、执行到位的有效管理。通过落实考核监督制度，可以将线路运行的责任层层落实，明确线路维护、消缺、捡险等具体工作，这样有助于提升员工的工作责任心，更深入地进行配电线路运行维护管理。

2.5坚持线路巡视与检修

配电线路的运行维护管理是一项细致的工作，对于线路的巡视是保证线路正常运行、及时发现问题、解决问题的基础。因此需在日常工作中加强对配电线路的巡视工作。尤其针对事故高发线段，应相应的增加线路巡视的力度，以保证整个线路的正常运行。

3配电线路故障预防措施

3.1合理设计配电线路

在搭设配电线路之前，设计人员要对线路走向布局等进行综合的分析处理，结合不同区域铺设线路的优势和劣势，避开树木、通讯线路等影响配电线路安全的因素。在配电线路经过鱼塘、沟渠等有一定跨度的区域时，要尽量另选地点深埋电线杆，避免电线杆因为土层原因出现倒塌等问题。在综合分析配电线路搭设地区各类因素的基础上，进行合理的配电线路设计。

3.2合理利用技术因素

电力企业要安排线路管理人员定期巡检。通过对线路管理人员定期培训，提高其专业知识水平和线路故障应对能力。在此基础上，为其配备先进的检测仪器，推动线路巡检工作的顺利开展。同时，电力企业管理人员还要制定详细的工作计划，明确线路管理人员日常检查工作的重点和方向，加强线路管理人员对配电线路的接头处等的重视。推动重点部位定期巡查和整体线路定期抽查等工作的顺利开展，时刻监督配电线路的运行状况，保障线路运行安全。

结语

总的来说，我国的经济和技术都在不断的发展，电力系统的建设水平也随之增高，我们要在保证电力系统的运行下，提升对故障的预防和处理能力。有效改善配电线路存在的问题，提升工作人员的管理能力和安全意识水平，以此保证我国电力工程的不断进步和发展。

参考文献：

[1]李瑞.配电线路运行维护和故障处理[J].中国新技术新产品，2018（18）：136-137.

[2]陈仕姜.电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].中国战略新兴产业，2017（48）：186+188.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/138bcdaa9f7497cfeac788da.html