# 探讨电气自动化仪表与自动化控制技术

身份证号码：13092719871206xxxx

摘要：在科学技术的推动下，电气设备的自动化水平有了很大的提高。此外，设备的各种功能和设施也越来越集中。它是一种现代工业生产的重要技术，可以有效地促进企业生产力水平的提高，随着[1]未来发展前景的关系，企业生产企业的发展，因此，有必要加大力度，电气自动化仪表和自动化控制技术，这方面的知识掌握技术，以保证电气设备的正常运行，从而最大程度发挥性能。

关键词：电气自动化；电气设备；自动化控制技术

中国的工业发展，在工业生产自动化电气设备的要求越来越高，特别是在信息技术的作用，和推广自动化仪表和自动化控制技术注入了新的血液，大大有助于控制水平的提高，可以弥补传统的人工控制的缺陷，促进企业更好的发展，可以说[1]，对企业已不能稳定长期发展没有先进的电气自动化仪表及自动控制技术，该技术的掌握应用是企业的内在要求。

1.电气自动化仪表和自动化控制技术的概念

动化、仪表及自动化控制技术主要从三个方面进行：信息采集、信息处理和信息应用三个方面。对收集的信息能有效地整合各种运行状态信息，并实现自动化控制技术提供参考，同时也奠定了坚实的基础，在安全领域，也是基于这样的考虑，许多现代电子仪器制造增加了在这方面的研发力度；信息处理，生产过程和企业诊断是非常密切的，信息自动化仪器的交流，也是控制系统的一个重要组成部分；并应用信息、自动化、电气仪表及自动控制技术能满足所有亲属实时诊断与维修的基本要求DS的工作，合理地收集和处理信息，保证了生产过程的良好衔接，促进了生产效率的显著提高[2]。

2.电气仪表自动化控制系统的功能

2.1监控的智能化

在大多数的监测工作中，我们所采用的传感器类型主要有煤器、温度以及烟雾等多种类型，这些传感器可以把收集到的信息借助红外线收发模块来实现传输，这种信号源主要是由红外线发光二极管组成的，接收装置是以光敏三极管为主。在正常的工作运行中，红外发射管会持续的发射红外光，然后经过接收后，再把所得的信号传输到单片机上，而且也不会因为信号被遮挡造成的不利现象发生，实现智能化的监控[3]。

2.2控制和保护的自动化

一些规模体积较为庞大的电流电压开关设备，它在实际企业生产中所起到的作用是对控制系统做到合闸和分闸，一旦运行出现了不良现象，就需要建立一套完整高效的自动化设备做支持。如果从自动化仪表的结构来看，它是属于一种多样化的、质量性能要求高的活动，也就是采用先进的信息技术和自动化技术，实现对仪表设备自身功能的有机整合，从而在真正意义上实现控制和保护的自动化[3]。

2.3测量功能

在电气仪表设备中，它的一个基本功能就是它出现信号时就表明设备在当前的运行状态下，可能出现了不良运行状况，这样可以为设备的性能检测提供便利，因此，对于企业来说就要在专业设备的支持下，对各个线路的参数进行准确的检测和判断，包括电压、电流以及频率等三个方面，为自动化控制技术的实行打下基础[3]。

3.电气自动化仪表和自动化控制技术的设计原理和流程

3.1设计工作的开展原理

3.1.1实行集中监控

实行集中监控的主要目的就是，在它的作用下可以把系统功能集中到统一的处理器中，在统一模式下进行合理的处理，但是，这个过程所花费的时间较长，在监控作用下，会导致电气设备系统的运行可靠性下降，在电气仪表设备的智能化发展带动下[4]，可以有效降低电缆线路材料的使用量，从而保证整个的组态更加的灵活，不会出现故障问题。

3.1.2远程监控

在无线传感器网络系统的作用下，可以实现监控的远程化，不会受到空间地域上的限制，它是一种兼有计算机网络通信能力的微型传感器节点，在网络自由的模式下形成无线网络结构。在传感器节点的作用下，可以对周边信息和监测的对象实行动态化的检查，对周边设备的实际状况有全面的掌握，进而可以顺利的进行日常的维护保养，保证设备运行的安全可靠。

3.2控制系统的运行流程

3.2.1调度端系统的运行流程

在电气自动化仪表和自动化控制技术的作用下，企业生产的电气设备系统在收到计算机所发出的信息后，会在前置机的处理下，将其储存到相应的储存设备中，这样可以确保信息保存的完整性和真实性，而后负责这方面的服务器会把获得的相关信息直接的传送到工作站中，最后再在WEP网络服务器的运行下，实现把系统信息及时的传输到局域网中，满足信息共享的基本要求。

3.2.2RTU方面的工作流程分析

对于这方面来说，生产企业可以采用遥测采集板或者是AID转换器等的相关设备，对变电站的相关遥测量进行采集，采集工作完成后，再在信息网络的运行支持下，把相关信息及时的传输到控制单元中。另外，在中央控制系统所发挥的作用下，它对信息经过处理后，会把处理后的信息传输到与之相关的功能计算机中，经过一系列的环节后，最后可以再把其传输到调度端部位，进行最后环节的综合化处理[3]。

4.总结

通过以上分析，我们可以知道，在当前的形势下，中国的工业发展取得了显著的进步。虽然电气自动化仪表系统在实际应用中取得了一定的效果，但它对企业生产工作有着重要的促进作用。的名字，这个系统的特点是自动化程度高，具有专业技术的要求，因此，对于生产企业而言，将在应用和设计的过程中，加强对这方面的重视，在实际工作中不断地自我维护和提升，创造良好的自动化控制技术有效实施的条件，保证电气设备能有效地发挥他们的作用，可以促进中国工业生产效率。

参考文献：

[1]刘校荣.关于电气自动化控制技术分析[J].黑龙江科技信息，2015，（01）：59.

[2]高磊.工业自动化仪表与自动化控制技术探讨[J].科技创新与应用，2015，（14）：111.

[3]陈明艳.电气自动化仪表与自动化控制技术分析[J].企业技术开发，2015，34（11）：21+46.

[4]薛晓渝，强慢.浅析工业自动化仪表与自动化控制技术[J].科技风，2015，（14）：52.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/13becc898fcfa28bd336e316.html