# 提高建筑电气施工质量的技术方法

伍其辉

摘要：建筑电气施工质量影响着电气系统的安全可靠运行及建筑工程的整体效益，因此建筑单位必须严格把控电气的施工的质量，文章通过对建筑电气施工特性及规范要求进行分析，并探讨了电气质量控制技术。

关键词：建筑电气；施工质量；技术方法

1、建筑电气施工质量控制特性

建筑单位针对电气施工提出质量控制的要求，体现质量控制的实质特性，有利于找准电气施工质量控制的点。分析建筑电气施工质量控制的特性，如：①建筑电气施工涉及大量的工序、环节，促使质量控制处于高风险环境中，具有风险特性，建筑单位需在电气施工的整体范围内，进行严格的质量控制，加强施工风险的管理力度；②电气工程的牵连性较强，电气施工虽然由单一的工程环节构成，但是仍旧处于高度连接的状态下，促使质量控制更加注重配合特性，不仅要稳定电气施工的自身质量，更是要保障建筑工程的优质性，统筹规划建筑电气施工体现互联特点；③电气施工中包含大量的管线、管道设置，而且大部分施工位于建筑墙体内部，具有很高的隐蔽性，干扰质量控制的能力，无法提高电气施工的质量标准，容易出现质量返工，由此，电气施工质量控制表现出隐患特性，不能快速达到最优状态，增加质量控制的工作量。

2、建筑电气施工质量控制规范要求

建筑单位针对电气施工质量控制提出规范要求，促使其为质量控制提出规范性的标准和约束，推进电气施工的顺利进行，避免出现质量问题。建筑单位重点在施工过程、施工人员、施工制度方面，提出规范要求，强化质量控制的力度，分析如下。

2.1施工过程的规范要求

电气施工的过程内最容易出现质量问题，降低电气工程的质量水平，由于施工过程的影响，对电气工程造成一定程度的干扰，因此建筑单位利用施工标准，管控电气质量，体现施工过程的规范管理。

2.2施工人员的规范要求

人员是建筑电气施工的重心，直接关系到质量控制的水平，建筑单位需利用培训、教育的方式，规范施工人员的行为，待施工人员达到规范标准时，对其提出电气施工要求，用于控制施工质量，提高电气施工的控制能力。

2.3施工制度的规范要求

制度在电气施工质量控制中，既可以起到约束的作用，又可以发挥推进作用。建筑单位通过制度规划电气施工的进程，管控施工中的质量项目，排除各个环节的质量隐患，严格控制质量，进而约束整个电气施工的进行。

3、提高施工质量技术水平的方法

3.1建筑电气施工准备阶段

（1）制订建筑电气施工技术要点。在建筑电气施工中，技术要点包含的内容较多，比如技术指标体系、供电方式、主要设备的使用性能、电气连接方式和电气位置等。在进行建筑电气施工的时候，相关的领导以及管理人员必须认识到技术要点的重要性，并对其进行确定，相关管理人员和领导应该主动积极地参与到施工技术要点的制订中去，从而保证要点确定的质量。

（2）做好审查工作。在施工设计图纸完成后，必须对图纸中的强弱电布线、电气布设和相关设计指标进行检查；必须做好方案合理性的论证工作，如果发现施工图或施工方案中存在问题，则必须及时调整和改正；做好技术交底和施工开工准备的工作，落实建筑电气施工的审查工作，确定设备材料的型号、规格和位置，从而为建筑电气施工工作更好地进行奠定良好的基础。

（3）选择合适的材料和设备。在建筑电气施工时，设备和材料必须根据设计购买。对于购买的设备或材料在进场时，必须做好检查工作。对于那些对环境条件要求比较高的设备，必须做好保存工作，避免出现因保存出错而出现质量方面的问题。

3.2提高施工质量的技术手段

电气施工项目由很多子项目组成，只有保证每个子项目的质量，才能确保电气工程的整个质量。因此在建筑电气工程施工中，相关的管理人员和技术人员应控制好每—个子项目，确保子项目的实际质量，这样才能提高建筑电气工程的整体质量。

（1）做好防雷接地工作。想要做好防雷接地工作，就必须根据需要做好整个工程的防护。对于防雷接地基础设施中的钢筋，应确保其真正贯通。在焊接底板主筋和防雷柱时，必须及时进行电阻值的检查，并根据需要做好焊接点和一些关键部位的防腐工作；应根据需要做好防雷引下线方面的工作，在防雷引下线主筋上由上至下标记，做好整体性检查，并做好防腐焊接工作，这样能很好地降低其电阻值。

（2）做好管线安装方面的工作。应根据需要进行吊顶配管方面的工作，该工作的重点在于防腐和焊接跨接地线，从而确保通讯电话系统和消防报警系统中使用到的电线管的质量和种类都能满足实际需要。在馆内穿线时，必须根据色标分色，这样能很好地区分零线、地线和相线，并根据需要做好管线穿越、定位和交叉方面的工作。在进行管线预埋、管线预留、管线标高和确定管线位置时，必须保证其与建筑电气施工规范、相关设计相符合。

（3）做好电气安装项目。在电气安装中，应保证稳定性和平衡性，且不同支点之间的间距应与相关规定相符合，这样才能保证电气的牢固性，并形成一个有机的整体，并根据需要做好接地方面的工作。在电气设备安装时，其重点应是定位、接地和接线的相序，无论是技术人员，还是管理人员，都必须认识到这个阶段的重要性，并提高工作积极性，保证电气设备安装的实际质量。此外，还必须做好技术检查方面的工作，及时了解施工过程中已经出现或可能会出现的一系列隐患。

3.3控制后期检验的质量

后期检验是电气质量控制的最终环节，改善电气施工的所有环节，提高其在建筑工程的质量状态。建筑单位重点检查后期电气施工，利用检测、试验的方式，检查电气施工是否具有运行能力，针对未达到检验标准的电气施工，按照原有的施工环节，实行调控与规划，反复检查电气施工，确保其达到相关的质量标准。后期质量检验不仅局限于电气施工人员自身，还需配合其他项目的施工人员，确定电气施工的配合质量，严格控制电气施工的质量协调，完成后期检验，保障质量控制的整体优势。因为后期检验的质量控制要求较高，所以建筑单位可以聘请专业的检查人员，根据电气施工的方案，深入到施工现场进行后期检查，促使电气工程具备高质量的使用能力。

3.4完善设备调试阶段的技术手段

在建筑电气测试和测试运行时，相关技术人员必须亲自到现场；调试时，必须根据相关规程进行，确保方案、操作的正确性；必须做好竣工资料的管理工作，竣工资料对整个工程而言都是非常重要的，因此对电气工程施工的相关技术资料必须进行统一管理。只有保证调试过后的建筑电气运行稳定，才能将其交付给相关单位，并投入到使用中。

4、结束语

由于电气施工较为繁琐，系统性能复杂，因此，容易在建筑工程施工过程中出现低效率的状态，这不利于整个建筑的正常使用。目前，电气施工面临严峻的挑战，这就要求在电气施工时，必须根据需要选择合适的技术手段，不断提高施工工艺水平，重视施工人员素质的提高，从而保证电气施工的质量。

参考文献：

[1]张健．建筑电气工程管理及质量控制[J]．黑龙江科技信息，2011，（06）：90-92．

[2]万凤梅．有关提高建筑电气施工质量技术手段的探析[J]．神州，2014（12）：61．

[3]吴进权．建筑电气与施工管理探讨分析[J]．科技资讯，2012，（14）：89-91．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/14ed837bba37ae599b6ee175.html