# 双电流闭环论文-宋兆鑫,张建成,赵霁晴,郭伟

导读:本文包含了双电流闭环论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:飞轮储能系统,比例谐振控制器,电容电流反馈,LCL滤波器

### 双电流闭环论文文献综述

宋兆鑫,张建成,赵霁晴,郭伟[1]（2019）在《针对并网型飞轮储能系统的双电流闭环比例谐振控制》一文中研究指出文章提出一种适用于飞轮储能系统并网的双电流闭环控制方法。在电网侧及飞轮侧控制系统中同时引入比例谐振控制器,避免了比例积分(proportional integral,PI)控制器跟踪正弦电流存在稳态误差的缺点,提高了系统的稳定性及电网电能质量。同时,采用电容电流内环反馈控制抑制LCL滤波器的谐振尖峰,提高进网功率因数。在充电阶段,电网侧变换器采用电压外环控制方式,飞轮侧变换器采用转速外环控制方式;在待机及并网运行阶段,电网侧变换器采用电网侧电流外环电容电流内环的控制策略,飞轮侧变换器采用直流母线电压外环电流内环的控制策略,以稳定直流母线电压。采用广义根轨迹法对电网侧控制器参数进行设计。搭建了飞轮储能系统并网控制模型,仿真结果验证了文章控制策略的有效性。(本文来源于《电力建设》期刊2019年03期）

李玮仑[2]（2017）在《双电流闭环控制和改进NLC调制在光伏系统经MMC并网中的应用》一文中研究指出太阳能发电,也被称为光伏(PV),早在20世纪70年代就已证明它可以为人类产生大量电能,而不需燃烧化石燃料或发生核反应。光伏为人类解决了很多发电所面临的问题,并具有可持续、无污染等优点[1]。在我国光伏技术正日趋完善,光伏并网必将会是以后的研究重点。并网逆变器是光伏并网系统的核心和关键,模块化多电平换流器(MMC)以其多电平输出和谐波含量低的优势成为最具前景的换流技术。本文针对以MMC为换流器的光伏系统关键技术进行探讨:本文首先概述了光伏并网发电的发展背景与研究现状,其内容主要包括:直流变换器及其控制技术、并网逆变器和MMC的关键技术。之后介绍了光伏并网系统中直流侧的最大功率跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术,分析了光伏阵列的工作原理和数学模型,以及直流变换器的选择。为了确保光伏阵列运行在最大功率点,本文采用电导增量法控制Boost变换器的占空比来实现最大功率控制。本文采用MMC作为光伏并网逆变器,介绍了其拓扑结构和工作原理,并仿真分析了MMC的电容电压平衡控制技术。本文改进了MMC原有的最近电平逼近调制(Nearest Level Control,NLC)技术,从而使MMC输出电压的幅值可以调节,有利于并网时跟踪电网电压的变化。本文提出了11电平MMC经LCL滤波器的光伏并网结构,在系统级控制中采用双电流闭环控制,不仅使电流成为可控量,而且大大提高了并网电压的质量,有力的降低了并网电压、电流的总谐波畸变率(THD)。本文最后通过仿真分析得出结论,改进的NLC调制方式和双电流闭环控制可以很好地克服光伏发电受天气、环境等因素影响大的缺陷,很大程度上提高了光伏并网运行的可行性。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-05-01）

王昆洋[3]（2014）在《双馈异步风力发电机双电流闭环控制改进策略研究》一文中研究指出全世界能源危机的大环境下,新能源的研究与开发成为研究热点,作为新能源之一的风能是一种可再生资源,全球的蕴藏量十分丰富。风力发电是一种分布式发电,风力发电机并网会对电网构成冲击,电网的一些故障也会对风力发电机安全稳定运行构成威胁,在电网发生故障时,风力发电机如果具备优良的控制性能,将极大地增强机组的低电压穿越(LVRT)能力,防止风力发电机脱离电网,保证电网稳定运行。论文首先介绍了对称电网故障下双馈异步风力发电机(DFIG)变换器常用的控制策略,目前电网故障大多是不对称电网故障,该类故障会产生负序分量,在DFIG直流侧产生二倍纹波分量,使用对称电网故障下的控制策略来解决此类新问题,因为控制模型的建立基准点已经发生改变,所以得到的控制算法不够准确,控制会有较大的误差甚至危害机组运行。论文推导了静止abc坐标系DFIG数学模型和旋转dq坐标系DFIG动态数学模型,构建了不对称电网故障时DFIG网侧变换器数学模型,在MATLAB环境中,验证了该模型建立的正确性。阐述了在该模型下“双电流闭环控制策略”的建立过程。设计了不对称电网故障时DFIG网侧变换器性能仿真试验,验证加入双环策略后,DFIG网侧PWM变换器性能变化,仿真结果表明,双环策略虽然能够有效提高DFIG“低电压穿越”性能,但是控制效果有限,存在改进空间。论文最后提出基于模糊自适应的PID控制器(Fuzzy PID)策略,该策略利用模糊自适应技术对PID控制器参数进行在线自适应调整,提出基于神经网络自适应的双电流闭环控制(NNS-DCLC)策略,该策略利用神经网络技术对PID控制器参数进行实时自适应调整,通过不对称电网故障时DFIG网侧变换器性能仿真试验,验证加入改进策略后,DFIG网侧PWM变换器性能变化,仿真结果表明,改进策略比传统双环策略,控制性能更好,Fuzzy PID策略较NNS-DCLC策略,电流控制精度更高,动态响应时间更短,对直流侧电压波动的消除更加有效。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2014-04-01）

王昆洋,王旭红,刘会芝,郑剑武[4]（2013）在《基于神经网络自适应的双电流闭环联合控制策略研究》一文中研究指出在分析了双电流闭环控制策略不足的基础上,提出了一种基于神经网络自适应的双电流闭环联合控制策略,该策略利用神经网络技术对控制器参数进行实时自适应调整,提高了控制器运行效率,优化了整个双电流闭环控制结构。在不对称故障下的仿真实验表明,该控制策略能够消除直流侧电压波动和削弱直流侧电压纹波分量,系统动态响应快、控制效果好。(本文来源于《电气开关》期刊2013年01期）

程航,曹五顺,周明星[5]（2012）在《不对称电网电压条件下直驱永磁风力发电机组并网逆变器的双电流闭环控制策略的研究》一文中研究指出在分析不对称电网电压条件下直驱永磁风力发电机组并网逆变器的数学模型和直流母线电压波动机理的基础上,提出了正负序双电流闭环控制策略,并将陷波器应用于传统锁相环控制算法中,完成风力发电机组在电网发生不对称故障下的不脱网运行。在PSCAD/EMTDC环境下建立基于IGBT背靠背变频器的1.5MW永磁直驱风力发电系统仿真模型,仿真结果表明,该系统能够实现最大风能跟踪,并且在电网不对称故障下,该控制策略成功地抑制了直流母线电压的升高,增强不对称电网故障下直驱永磁风力发电系统的不间断运行能力。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2012年07期）

王东,薛士龙,宗艳玲[6]（2012）在《单相LCL并网逆变器双电流闭环控制仿真研究》一文中研究指出采用LCL滤波方式的并网逆变器具有高频衰减特性,滤波效果优于单电感滤波方式。但是LCL滤波器为无阻尼叁阶系统,易发生谐振。传统的解决方法是在电容支路串入电阻增加系统阻尼,虽然可以减小谐振,但却增加了额外损耗。文中采用并网电流和电容电流双闭环的方法增加系统阻尼,对电流双闭环方案进行系统建模和稳定性分析,并用MATLAB软件进行仿真验证。结果表明该方案可抑制系统振荡,提高系统稳定性。(本文来源于《通信电源技术》期刊2012年02期）

王辉君[7]（2011）在《电网不对称故障下直驱永磁风电机组并网逆变器的双电流闭环控制策略研究》一文中研究指出在分析不对称电网电压条件下直驱永磁风力发电机组并网逆变器数学模型的基础上,提出了正负序双电流闭环控制策略,完成风力发电机组在电网发生不对称故障下的不脱网运行.在PSCAD/EMTDC环境下建立基于IGBT背靠背变频器的1.5 MW永磁直驱风力发电系统仿真模型,仿真结果证明该控制策略的可行性.(本文来源于《河南科学》期刊2011年09期）

### 双电流闭环论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

太阳能发电,也被称为光伏(PV),早在20世纪70年代就已证明它可以为人类产生大量电能,而不需燃烧化石燃料或发生核反应。光伏为人类解决了很多发电所面临的问题,并具有可持续、无污染等优点[1]。在我国光伏技术正日趋完善,光伏并网必将会是以后的研究重点。并网逆变器是光伏并网系统的核心和关键,模块化多电平换流器(MMC)以其多电平输出和谐波含量低的优势成为最具前景的换流技术。本文针对以MMC为换流器的光伏系统关键技术进行探讨:本文首先概述了光伏并网发电的发展背景与研究现状,其内容主要包括:直流变换器及其控制技术、并网逆变器和MMC的关键技术。之后介绍了光伏并网系统中直流侧的最大功率跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术,分析了光伏阵列的工作原理和数学模型,以及直流变换器的选择。为了确保光伏阵列运行在最大功率点,本文采用电导增量法控制Boost变换器的占空比来实现最大功率控制。本文采用MMC作为光伏并网逆变器,介绍了其拓扑结构和工作原理,并仿真分析了MMC的电容电压平衡控制技术。本文改进了MMC原有的最近电平逼近调制(Nearest Level Control,NLC)技术,从而使MMC输出电压的幅值可以调节,有利于并网时跟踪电网电压的变化。本文提出了11电平MMC经LCL滤波器的光伏并网结构,在系统级控制中采用双电流闭环控制,不仅使电流成为可控量,而且大大提高了并网电压的质量,有力的降低了并网电压、电流的总谐波畸变率(THD)。本文最后通过仿真分析得出结论,改进的NLC调制方式和双电流闭环控制可以很好地克服光伏发电受天气、环境等因素影响大的缺陷,很大程度上提高了光伏并网运行的可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双电流闭环论文参考文献

[1].宋兆鑫,张建成,赵霁晴,郭伟.针对并网型飞轮储能系统的双电流闭环比例谐振控制[J].电力建设.2019

[2].李玮仑.双电流闭环控制和改进NLC调制在光伏系统经MMC并网中的应用[D].重庆大学.2017

[3].王昆洋.双馈异步风力发电机双电流闭环控制改进策略研究[D].长沙理工大学.2014

[4].王昆洋,王旭红,刘会芝,郑剑武.基于神经网络自适应的双电流闭环联合控制策略研究[J].电气开关.2013

[5].程航,曹五顺,周明星.不对称电网电压条件下直驱永磁风力发电机组并网逆变器的双电流闭环控制策略的研究[J].电力系统保护与控制.2012

[6].王东,薛士龙,宗艳玲.单相LCL并网逆变器双电流闭环控制仿真研究[J].通信电源技术.2012

[7].王辉君.电网不对称故障下直驱永磁风电机组并网逆变器的双电流闭环控制策略研究[J].河南科学.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/14f6d374371619ddfc98d5d4.html