# 浅谈配电自动化的控制及管理

国网吕梁岚县供电公司山西吕梁035200

摘要：随着中国电力工业的发展，含配电系统自动化在内的城网建设改造和电力市场已提上了日程。当前，配电自动化正从传统的“多岛自动化”走向综合优化的系统集成。与此同时，正在启动的分布式发电市场展示了向配电市场发展的前景。针对配电自动化与配电管理问题，文中介绍了配电自动化系统与配电管理相关的内容。

关键词：配电自动化；配电管理；

配电自动化的内容包括：配电网络数据采集和监控（SCADA）、地理信息系统、网络分析和优化、工作管理系统、负荷管理和远方抄表以及计费自动化和调度员培训模拟系统。配电自动化是通过自动化系统，全面掌握、了解配电网的运行情况，如接线方式、开关状态、负荷电流等，可以快速切断故障恢复供电，改善供电服务质量，缩短事故抢修时间，减少工作量。配电自动化的目的在于提高供电的可靠性，提高供电服务质量，提高企业的经济效益并提高配电网络的管理水平。

一．配电自动化的应用原则

1.1安全性原则

人们生活水平已经越来越高，电力在人们的日常生活中已经是不可或缺的一部分，随着人们对物质生活要求的进一步提高，电力在人们生活中的重要作用已经到了没有电力就难于生活的境地。倘若电力系统发生了问题，不能正常供电，不仅给人们的生活带来了许多的不方便，而且给社会政治、经济等带来重大影响，曾经莫斯科市的一次大停电就是一个很好的例证。因此在配电自动化建设过程中，安全性必须要得到保证，一定要遵循安全性原则。

1.2可靠性原则

在配电系统中，在自动化运行管理时，可靠性原则也是要遵守的，这主要是保证用户用电的可靠性。比如在夏天，随着温度的不断升高，空调、电扇已经是人们夏天不得不用的电器，假如供电可靠性不高，这将导致人们在生活中产生中暑等的严重后果。这个可靠性是指供电系统中，要避免配电自动化系统的故障导致用户无法正常用电的情况，这要求配电自动化在运用中一定要做到：选用可靠的设备，要有可靠的网络通信系统，有可靠的设计布局，电源也要可靠。做到了这些，基本上能够保证配电自动化系统在应用中的可靠性。

1.3实事求是原则

配电自动化系统设备的选用要立足国情，假如选择了不符合我国技术情况的设备，只会导致设备闲置。浪费国家财产的同时，也使得配电自动化不能切实的得到发展。我国前期的配电自动化发展，就存在许多没有尊重实事求是原则的情况，盲目的照搬照抄国外的先进技术，背离我国的国情，造成自动化系统设施闲置，实际运行覆盖率严重不足。

1.4与时俱进，不断完善原则

配电自动化在配电管理中的应用是一项庞大而复杂的综合性的工作，内容复杂，对技术的要求较高，所以配电自动化要结合时代的发展，一步步推进，不能一蹴而就，自动化建设也是要跟随社会的发展中不断完善。在设计的过程中，要按照循序渐进的方式进行设计，使配电自动化建设能够逐步完善，并且根据国家电网建设的发展进行变化调整，做到与时俱进。

二．配电自动化与配电管理

配电自动化系统具有的功能有5个方面，即配电SCADA、故障管理、负荷管理、自动绘图/设备管理/地理信息系统（AM/FM/GIS）和配电网高级应用。同输电网的调度自动化系统一样，配电网的SCADA也是配电自动化的基础，只是数据采集的内容不一样，目的也不一样，配电SCADA针对变电站以下的配电网络和用户，目的是为DA/DMS提供基础数据。但是，仅仅是配电SCADA的三遥功能，并不能称为配电自动化系统，必须在配电SCADA基础上增加馈线自动化（FA）功能。馈线自动化的基本功能应包括馈线故障的自动识别、自动隔离、自动恢复。考虑到故障的方面和表征之间的关系，故障的判断需要考虑很多的方式方法并分别加以测试，诊断方案应适用于单相接地故障、相―相故障、相―相接地故障和三相故障。使用范围为中性点不接地或小电流接地系统。为了完成FA的功能，配电SCADA除了可以采集正常情况下的馈线状态量，还应对故障期间的馈线状态进行准确的捕捉；除可进行人工远程控制，还应对馈线设备进行自动控制，以便实现故障的自动隔离和自动恢复。

三.负荷控制与负荷管理

负荷控制与负荷管理是为了确保电网工作进行的稳定性，它的主要目的是调控电流。但是这种方法已经不能适应发展需要，现在主要问题是怎样得到用户的肯定。所以，当前应当考虑的问题就是怎样获得用户的肯定并达到有效的输电要求。这要求管理层的权力和义务都应当得到提升，充分意识到自己应当行驶的责任和义务。当前，大多数电力局都拥有流量调控机构，怎样将旧的机构系统充分利用，达到新的标准是要主要考虑的状态之一，并能够提升服务等级，加强管理方面的付出和肯定。

四、配电自动化系统实施中的关键问题

配电自动化系统是结合先进的科学技术与先进的管理人才，对电力系统进行配电管理，提高配电的数量与质量的自动化系统。这一系统不仅能提供优质的电能服务，更能减少配电过程中的能耗，在一定程度上能节约资源，有利于我国经济高速和可持续发展。

（1）配电自动化运用的情况。配电网是连接发电站与用户的纽带，它通过发电设备提供电能，变电设备将电压和电流控制在额定范围内，输电线将电能输送到配电设备，配电管理系统根据实际情况设定不同区域、不同用户的配电参数值进行配电。配电网是社会生产生活的支撑，其提供的产品电能是用于交换的劳动产品，具有商品属性。为满足市场对电能数量和质量的需求，各个配电公司竞相利用高科技手段吸引用户。至此，配电自动化得到普遍应用。

（2）配电自动化技术的改进。科技和经济的发展永无止境。随着时间的推移，配电自动化技术在应用过程中出现了一些弊端，如配电自动化技术由于设备的老化，出现操作迟钝的现象；配电自动化技术提供的大部分数据信息只能作为参考，需要进一步的计算才能运用到实际操作中。因此，在实施配电自动化技术时，需要充分发挥人的主观能动性，依据实际情况，合理地改进配电自动化技术。

（3）进行配电自动化系统管理应注意的事项。注意事项可分为自动化系统的注意事项和人才管理的注意事项。进行自动化系统管理时，需要注意依据实际情况，规划和建设配电网架，选择能满足实际需求的配电一次设备和二次设备。规划和建设配电网架，需要考量建设地的地质条件和气候条件，为日后的运行与维护提供便利。对配电一次设备和二次设备的选择，需要计算发电设备和变电设备的功率，用户对电量的需求等等；进行人才管理的注意事项，需要注意对配电专业人才的引进和培养。二十一世纪是经济和科技的竞争，但归根到底是人才的竞争。

综上所述，配电自动化与配电管理还有较长的路要走，全面的覆盖还需要较长的时间才能实现。实现配电自动化和配电管理系统的高效发挥作用，任重而道远，尚有许多技术需要改善，还需要大量的资金投入，一次设备的质量还有待加强。因此，我们应该认真做好配电自动化的建设规划，统筹协调，逐步将实现配电自动化系统的功能完善，实现配电自动化系统的最优化，保证电力系统用电效率的最高化，促进电力行业的良好发展。

参考文献：

[1]刘健，倪建立，陈源等.银川城区配电网自动化系统[J].电力系统自动化，1998（8）

[2]夏书军.自动化技术在电力系统配电网中的应用[J].中国新技术新产品，2010，（2）.

[3]王明俊，于尔铿，刘广一.配电系统自动化及其发展[M].中国电力出版社，1998（1）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1682bf5c5b529f919c3d3320.html