# 火电厂集控运行技术分析与优化对策研究梁龙

（身份证号码：61272419870309XXXX；陕西能源赵石畔煤电有限公司陕西榆林719100）

摘要：电力作为我国的社会发展基础能源，在社会经济发展当中发挥着重要作用，火电厂是电力的源头，关乎着电力资源的稳定供应和社会发展。随着社会的发展以及人们生活水平的不断提高，电力在人们生活中的地位日益重要。由于我国是以煤炭为主的能源结构，我国的电力行业仍然以火电为主。随着科学技术不断更新以及电力行业内部运行技术的不断完善，集控运行技术在保证供电效率、管理运行效率以及安全方面发挥着重大的作用。

关键词：火电厂；集控运行；优化

引言

火电厂作为我国的电力生产主要来源之一，其稳定长期发电是社会发展的基础保证，在火电厂集控运行问题处理当中，要时刻明确稳定发电是前提，结合现代计算机智能科技，实现对集控运行的有效控制，实现智能自动化生产，提高电力生产效率和质量，降低外界人为因素对火电厂的发电影响。在实际的生产当中，集控运行常见问题仍然有多种，只有不断的深入探索解决路径，才能将火电厂发电工作提升到一个新的高度，最终提高集控运行系统的工作质量，促进我国的火电厂长期稳定发展。

1.火电厂集控运行技术基本介绍

传统的火电厂发电过程中，主要是通过对整个系统的综合控制实现电力的安全生产。随着社会的发展和进步，电力需求也变得更加多元化，传统的火电厂控制运行模式不能满足社会发展的需求。因此需要转变运行模式，而集控运行技术是对火电厂联合系统进行控制，大幅度降低了综合控制的不利影响因素，有效地提高了火电厂的安全运行性能。当前我国的火电厂大部分均采用集控运行的模式进行管控，有效地提升了集控运行效率，但是由于系统等多方面因素的影响，造成集控运行技术在实际控制生产过程中出现一些问题。当前的火电厂集控运行系统是一种较为先进的管理控制系统，利用当前的电子设备和信息技术的发展实现对火电厂设备的集控管理，提高了当前火电厂的管理效率。DSC控制系统在发电厂电气集控运行系统中的应用，能够使其在发电厂的运行过程中，让火电厂的设备变得更加智能和自动化。火电厂的集控运行设备普遍都是单独进行控制，而采用集控运行系统是以集中控制的方式运行，恰恰与传统的运行模式是相反的，这样的运行方式使得每一台汽轮机都配有单独的汽轮机和锅炉，从而形成一个整体的运行系统，对发电机和锅炉进行统一管理控制，各个整体系统相互分离，这就是所谓的集控运行。要想保证整体机组的运行，需要安排专职的人员进行设备的维护和监管，不间断地对设备进行管控，当然随着智能化监控设备的加入，在以后会逐渐降低人工监测，从而降低火电厂的人工成本。

2.火电厂集控运行当中存在的问题

2.1再热汽温系统的控制

再热汽温系统的控制和过热汽温系统的控制相比，控制起来既复杂又困难。有极个别的火力发电厂为了降低投资成本，单纯的釆用减温水来对系统温度进行调节，这种方式虽然表面上看起来操作十分简单，但实际上反而使企业投资成本有大幅度的提升。有研究表明，对于再热汽温系统的调节方法有很多种，如，使用摆动式燃烧器等，尽可能的使煤气和热风做到循环喷设。

2.2主汽压力系统的管控

经过相关研究得出的主汽压力计算公式不仅完全符合要求，而且已经被广泛应用于火电厂主汽压力系统的管控中，同时，效果非常显著。但有个别电厂在应用中依然使用间接能量平衡系统，但是这种方式存在缺陷就是，当系统退出时，还应根据能量平衡公式进行理论计算。

2.3控制过热汽温系统

对于过热汽温系统进行控制，实际上就是调节煤和水的适当配比，调节的具体方法是将变量空气系数进行改变。汽温系统发生过热现象的影响因素有很多种，最主要的是火焰中心的高度和燃水比。而对于微过热汽温的调节仅使用直流炉对煤和水的配比进行校正即可，但值得注意的是，校正时工作人员必须有扎实的理论知识基础，工作效率才能更高。但是这种系统在实际应用当中也是存在缺陷的，比如系统中的设计不合理或者是生产中的某个环节中出现问题等，这样一来，会大大影响对过热汽温系统控制的质量。综合分析这些原因后，再将一些外部原因除去，还是得运用最初的方法来调整设备的各项技术指标和参数。

3.火电厂发电机组集控运行核心技术与运行条件

目前，火电厂发电机组集控运行模式是在集控管理模式的基础上发展起来的，属于一种新型技术，它的运行是利用计算机技术、数据分析技术及电子信息技术与调度技术的优化有机的融合在一起，形成了集控运行的核心技术，这项核心技术不仅综合性技术较强、而且还具有较强的实用性。其中不仅涉及到数据信息的核心技术，而且还需具备一定的运行条件，最后才能形成一个比较完整的发电机组集控运行系统。

3.1发电机组集控运行系统的核心技术

目前，由于集控运行模式具有较强的综合性与节约性，同时还具有先进的信息化等特点，所以被广泛应用于电力行业的管理和运行当中。集控运行系统中的核心技术是将各种电子技术集于一体的综合性技术。不仅可以对电厂生产运营加以控制，而且还能掌控电厂运行的管理技术，尤其应用在火电厂的运营系统中，可以将各种高效率的管理技术融为一体，从而优化了集控运行模式中的管理和控制过程。这样不仅高效的实现了集控运行系统正常运行中的数据分析和统计，而且还将运行系统中的调度工作进行了优化[1]，最终实现了对核心技术和火电厂设备的有效监督和管理，与此同时，集控运行系统还将远程技术和计算机技术有机的结合起来，使电厂的运行实现了控制自动化。

3.2火电厂集控技术的运行条件

要想使电厂集控运行技术保证实现管理和运行的一体化，必须要明确集控技术的运行条件。一般来说，要想保证集控运行技术正常的进行，需具备较为稳定的电源、集控发电机组中运行系统的接地装置、总控室优化的工作环境等。只有将这些条件充分满足，才能达到集控运行技术的最佳性能。在火电厂正常运行过程中，安全和稳定是首要条件，尤其当发电机组处于大规模生产线的状况下，更要确保运行技术的稳定性，所以，应加强对集控运行系统的全面管理，并且优化运行中的技术要点。具体体现在：首先安装时设置好接地装置与电缆电线抗干扰的屏蔽装置。由于集控技术的组成部分以电子技术术为主，而这种电子技术及其装置对于电子信号和电路有极其高的要求，这就需工作人员在布置集控装置时，必须做到合理化并且具有全面性，从而减少或避免装置受外界因素的干扰，确保集控技术安全稳定的运行。其次，要做好集控系统中电子装置的切换，如果两种设备没有达到相应的运行需求则会使系统面临用电危险，尤其是在电源切换装备使用不合理的情况下，可能会使自动化技术无法得到相应的质量标准需求，而产生短路问题。除此之外，在应用集中控制技术时还需要做好空压机设备的维护使用，尽可能确保生产线中积水[2]。

结论

简而言之，目前在电力系统运行中是以集控运行模式为主，随着技术的发展优化能够保证电力生产效率的提升，确保电力运营的安全性。由于目前火电机组集控技术性能的发挥，因此需要强化对该技术的进一步研发优化。作为技术人员应当强化技术创新，能够使电厂逐渐实现自动化、信息化方向发展。

参考文献：

[1]宋鹏，杨泰嘉.浅谈火电厂集控技术[J].中国新技术新产品，2018（1）：21-22.

[2]李峰.浅析火电厂集控运行策略[J].通讯世界，2019（4）：89-90.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1690cc3eda9961e0488eb2dd.html