# 电气工程中供电系统的施工管理分析黄桂梅

（广西品鑫电气设备维护有限责任公司广西南宁530031）

摘要：供电系统作为电气工程中的重要组成部分，其施工管理水平至关重要，直接关系到整个电气工程的施工质量水平。因此文章在简要分析电气工程供电系统施工管理的重要性的基础上，对电气工程中供电系统施工管理中存在的问题及解决对策进行了详细阐述，以供参考。

关键词：电气工程；供电系统；施工管理

随着电气科学技术的更新，电气工程项目的建设和扩大得到了推进。供电系统施工管理作为施工的重要组成部分，对提高电气工程的安全系数和整体质量起着十分重要的作用。为了提高供电系统在电气工程中的运行效率，有必要加强对供电系统的管理，实施具体的管理措施，进一步保证系统的安全运行。因此探究电气工程中供电系统的施工管理十分必要。

一、电气工程供电系统施工管理的重要性分析

（一）有助于全面提高电气工程整体管理水平

供电系统作为电气工程项目的关键组成部分之一，其建设水平的提高具有重要意义。在施工管理过程中，要开展相应的管理工作，必须严格执行和落实相关制度。在施工过程中，要以提高项目管理水平和确保施工人员的安全为主要目标，必须从全局出发。如果能拥有先进的管理理念和较高的管理水平，就能极大地提升项目的整体管理水平，促进电气工程的整体发展。

（二）有助于提升电气工程的整体质量水平

在工程项目施工质量评审过程中，供电系统是工作的重点，同时也是验收阶段最重要的环节。如果供电系统不完善，质量不高，将直接影响整个工程的运行效率，大大降低工程质量，系统的使用寿命将大大缩短，严重则将无法维持整个系统的正常运行。由此可见，供电系统是电气工程的核心。因此，在施工过程中，有效的管理不仅能保证供电系统的质量，也是提高工程质量、保证工程的有效运行的唯一途径。

（三）有助于全面提升电气工程的安全系数

从实际施工现场的反馈来看，供电系统的施工运行是杂而危险的。操作不当或管理水平不高，将直接影响工程竣工质量和施工人员的安全。因此，施工安全保障是施工过程中必须面对的问题。在实际施工管理中，坚持做好安全管理工作是最重要的工作，它不仅能保证工程质量，而且为供电系统的正常运行提供一定的保障，并大大降低了系统的安全隐患。

二、电气工程中供电系统出现的施工管理问题

（一）未能严格审核施工图纸

施工图纸是整个施工过程中数据参考的基础，也是施工过程中的技术依据。施工图纸审核时，管理者应检查图纸设计是否符合施工质量的要求和规定，图纸是否符合优化施工设计的标准。合格的图纸勘查不仅能提高工程施工进度，而且能保证工程施工的安全。然而，在我国电气工程施工中，经常出现施工管理者不能及时调查施工现场的情况，最终导致施工图纸与工程实际情况发生偏差。此外，施工图纸管理评审不严谨，没有从实际施工成本出发考虑具体施工情况，造成施工材料和资源的严重浪费。

（二）严重忽略了施工质量管理

在电气工程供电系统的建设过程中，施工质量管理是施工安全的保证。工程建设的关键是施工人员。因此，施工人员素质和水平的提高对施工质量有着非常重要的影响。然而，在我国电气工程的建设中，这方面的因素往往被忽视。如未能对电气施工人员的施工状况进行培训考核，施工人员的技术水平难以得到有效提升，施工工艺不能满足电力系统的要求等。其次为追求施工速度快，一些企业仍然在施工材料不匹配的情况下强行施工，不注重施工质量管理，这将导致施工危险性进一步提高。

（三）相关工作人员的安全意识较为薄弱

在我国科技不断进步的基础上，对相应的供电系统设备进行了优化，也提高了其安全性能，大功率电气设备得到了广泛的应用。然而，在电气设备运行过程中，往往由于相关人员的不重视而造成安全事故，在一定程度上影响了供电系统运行的安全和施工人员的生命安全。在市场竞争激烈的背景下，电力施工单位不断提高施工技术能力是十分必要的。为了避免不必要的安全事故造成损失，进而促进企业的经济发展，必须加强安全管理工作。然而，大多数企业只重视经济效益，忽视安全事故预防管理，缺乏一定的安全管理资金和设备保障，最终导致供电系统建设过程中出现一系列安全问题，给企业造成不必要的经济损失。

三、电气工程中供电系统施工管理的提升策略

（一）严格审核，优化施工方案

任何一项工程项目的顺利开展离不开一套完善科学的施工方案，施工方案一旦存在问题，势必对整个工程的施工目标产生不利影响。因此在供电系统的施工管理中，要从施工方案的审核入手，确保每一个过程、每一个数据都是可行的，符合实际情况，以保证整体施工质量。在项目审核过程中，承包商必须安排专业人员进行联合分析，确保施工方案的可靠性。在实际施工前，前期的施工过程准备工作需要认真进行。在实际施工中，需要仔细的对以往的施工流程进行分析找到工程之间共性存在的易出现问题的要点，并且在本次施工中给予格外的关注和重视，避免类似的问题再次出现。此外，加强监督也十分关键，在施工管理过程中，如果发现隐患，需要第一时间找出原因，并寻求最佳的解决方案，才能保证施工顺利进行。

（二）强化对相关工作人员的安全意识培训

安全工作是工程建设项目中的关键部分，电气工程施工项目专业性强，交叉作业多，施工安全更是应受到高度重视。首先，施工单位需要安排专业水准扎实的施工人员开展施工活动，同时配备一定的安全检查人员，安全检查人员需要定期和不定期的开展施工现场安全检查工作，一旦发现违规行为，立即予以制止，要求其改正后方可重新开展施工作业。其次，施工前，需要做好安全培训工作，无论是施工人员，还是管理人员，务必开展全员安全动员大会和安全思想意识宣贯工作，切实提高每一位员工的安全意识，才能更好的约束自身行为，提升安全管理水平。最后，制定相应的安全施工标准，落实安全防护工具佩戴工作，遇到突发状况，沉着冷静，积极向上级管理人员反馈现场状况，以提升现场安全处置效果，提升工程施工的安全水平。

（三）强化施工人员技术培训，全面提升施工质量水平

为了更顺利地提高施工质量，施工单位加强技术人员的岗位培训是十分必要的。施工单位需要全面掌握电气施工技术知识，提高自身电气施工技术。在施工管理中，相关管理者应有效结合施工单位的实际情况，不断完善和创新施工方案，应用一定的科学合理的工程技术，从而保证施工质量得到较好的提高。管理者必须及时发现施工过程中的问题，全面监督管理安全与施工质量，减小施工过程中不良施工现象发生的概率。相关管理部门必须对施工管理工作给予一定的支持。加强对相关人员的专业培训，确保技术人员和施工人员能有效地在施工管理过程中发挥自己的作用，从而促进工程的顺利进行，全面提升工程项目的施工质量水平。

综上所述，供电系统作为电气工程中的重要组分部分，其施工管理水平直接关系到整个电气工程的施工管理水平。因此，在实际施工过程中，施工单位需要严格审核施工方案，确保施工方案和工程项目实际情况相吻合，同时做好安全培训工作，全面提升全体员工的安全意识，并制定完善的质量标准，切实提升供电系统的施工质量水平。

参考文献：

[1]吴承骏.供电系统电气工程常见问题及对策[J].中国新技术新产品，2018（17）

[2]陈军麟.浅析电气工程中供电系统的施工管理实践[J].四川水泥，2018（04）

[3]方澄杲.电气工程中供电系统的施工管理对策探究[J].现代物业（中旬刊），2018（03）

[4]李玉勇.浅谈供电系统电气工程施工常见问题及对策[J].山东工业技术，2017（21）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/19ad2c6c7c616738e1a046f5.html