# 变电站运行维护风险分析及其研究徐建伟

国网山西省电力公司忻州供电公司检修公司变电运维室山西省忻州市034000

摘要：自改革开放以来，我国的社会发展不断完善与进步，国民的生产生活对电力的需求越来越大，其中变电站的建设工作以及运行风险的控制是整个变电站系统中非常重要的一项工作，其安全稳定的运行不仅关系到我国的国民经济，为各行各业的生产提供稳定的电力，更是直接联系到人民的生活质量，满足生活的用电需求，所以为了保障变电站的安全、稳定的运行，变电站的运行维护以及风险控制的提高工作不可忽视，相关的供电企业需要高度重视变电站的运行维护风险工作，同时加强风险控制，并结合实际情况进行风险规避。

关键词：变电站；运行维护；风险；研究

引言

变电站的运行状态对整个电力企业的供电稳定性有着非常重要的影响，因此电力企业在实际工作中必须要做好变电站运行维护的控制工作，保证变电站的设备运行正常、变电站运行状态良好、电力供应稳定。在实际的变电站运行维护过程中，相关的工作人员应做好设备维护管理工作，及时解决变电站运行过程中存在的问题，保证变电站能够正常、稳定的运行，从而促进我国电力行业的不断发展。

1变电运行维护概述

变电站运行维护，就是对变电站内重要设备进行日常维护和管理的工作，其中包括以下内容:工作人员的交接班以及值班的管理，变电站的消防、防汛、设备管理。随着我国电网的逐渐展开，变电站的运行设备也处于不断增加的状态，这在一定程度上加剧了我国变电站运行维护的风险。从我国目前变电站设备维护的现状来看，还是存在着许多的问题:首先，变电运行维护涉及到大量的设备，没有办法做到快速的维护。其次，维护工作量大，内容十分繁琐，部分维护工作人员在思想上容易产生消极的情绪，导致发生变电站运行事故。最后，维护管理难度较大。变电站运行维护人员相对分散，在维护的过程中很容易因为环境、设备的原因导致人员受伤，影响变电站的运行。

2变电站运行维护的风险类型

2.1运行中不可控的自然灾害

变电站的运行过程中不可避免的就是自然灾害，因为大部分的变电站的运行环境都是露天的，所以自然灾害的风险是最不可控的因素，而且我国地域辽阔，气候不一，可能遇到的自然灾害也多种多样，例如临海地区的强风，南方地区常发的暴雨以及洪涝灾害等，这些自然灾害都会在一定程度上影响变电站的稳定运行，也在一定程度上堆变电站的日常运行造成了破坏，体现在其破坏变电站的供电线以及相关的运行设备，总体破坏的程度可能会使供电异常，严重的话甚至造成变电站整个供电系统的瘫痪，这样一来，就会对人们的生产以及生活造成非常严重的影响；在另一方面，一旦变电站系统在运行过程中发生突发的自然灾害，可能会对相关的工作人员造成生命安全的威胁，即使相关工作人员对变电站系统进行抢修工作，也会造成极大的阻碍，甚至威胁相关的工作人员的生命安全。

2.2运行中不可避免的外力破坏

在变电站的运行过程中还有一项不可避免的破坏就是外力破坏，这些外力破坏主要包括两个方面，分别为人为破坏以及动物破坏，人为破坏变电站的相关的设备或者线路是我国明确规定的违法行为，国家明确规定一旦出现人为故意破坏变电站的行为就要根据相关的法律法规进行处罚以及赔偿。因为一般的人为故意破坏，对变电站运行的相关的设备就会造成比较严重的后果，也会造成较大的损失。而动物的破坏行为大都发生人迹罕至的地域，一般的危害也不会特别严重，例如动物对相关供电线路的撕咬，这些问题相关的工作人员很难察觉，而且维护过程也比较困难，这种动物破坏大大增加了相关工作人员的作业负担。

2.3变电站系统中相关的管理不到位

除了以上了自然灾害以及不可避免地人为以及动物破坏，在变电站的实际的管理过程中，尤其是人力资源方面的管理工作还存在许多地方有待提高，比如相关的电站工作人员在进行日常的维护以及检修过程中的态度不端正的现象，同时在岗位工作过程中缺乏责任心，导致工作效率低下，严重的情况是在变电站的运行过程中相关的工作人员甚至在加班中经常出现“失踪”的现象，即使在工作的过程中也散漫敷衍，对相关的设备以及路线不能进行细致的检查，不能一般的变电站的相关的设备以及线路又是十分复杂精密的，这样就会导致变电站的相关设备存在一定的安全隐患，严重的情况可能造成安全生产事故。

3变电站运行维护风险的有效控制措施

3.1有效控制和预防自然灾害风险的措施

很多情况下，变电站会受到自然灾害的影响，而自然灾害是突然发生，且不可避免的，但是可以通过一系列措施的运用，最大程度的降低其带来的不利影响。如在变电站设计建设初期，就需要综合考察周围的地形地貌、自然环境等，对变电站今后发展趋势科学评估，将针对性的预防维护措施运用过来。比如，变电站所在地区具有丰富的降雨量，那么就需要将防雨水保护措施合理运用过来，其中，密封端子箱、瓦斯继电器等都是不错的选择，这样可以避免设备中进入水分，进而中断线路或设备供电。如果所在地区容易出现洪涝灾害，则需要将检测防汛设备运用过来，以便对防汛信息及时收集，对变电站的防汛能力科学考核，采取针对性的防汛措施。如果暴风、台风等天气经常出现，就需要采取一系列措施加固变电站外围，如将钢筋护栏增设于变电站外围，将加固保护层铺设于线路沿途等等。

3.2加强对变电站运行的消防工作的管理

变电站在实际运行的过程中，会有一定的热量产生，同时因为变电站具有工作时间长、不间断工作的特点，因此在变电站的实际运行过程中是存在一定消防隐患的，相关工作人员在进行实际的风险控制管理工作中必须要认识到消防管理工作的重要性，明确自身的职责所在，最大程度的保证变电站运行的安全性，减小安全隐患的存在概率，通过加强对变电站运行维护的消防工作的管理来提高变电站运行维护风险控制的质量。消防工作在变电站运行中至关重要，因此工作人员应加强对消防工作质量管理，在实际的消防工作管理过程中，相关工作人员应该设置好消防警示的标志，制定好消防工作的相关工作流程，并将消防器材单独放置，保证消防器材的质量符合标准，并保证消防器材只能用于消防工作，在关键时发挥出实际的作用，最大程度的对安全事故进行控制。

3.3对变电站中的安全器具要进行严格的管理

相关工作人员在对变电站中的安全器具进行管理的过程中，必须要保证严格性，要将安全器具放置在固定的位置，以便在出现特殊情况的过程中，工作人员能够准确及时的找到安全器具，更好的对特殊情况进行控制。在放置安全器具的过程中，要做好相应的信息登记工作，保证信息登记的准确性和详细性，并设置好位置标签，让相关的工作人员能够更快速准确的找到安全器具所在的位置，提高工作效率。同时，工作人员也要做好安全器具所在场所的清洁工作，保证安全器具所在场所的通风和清洁，避免因为放置不当或管理不到位而对安全器具造成损坏。

结语

综上所述，针对变电站运行维护风险分析与控制措施的研究是非常必要的。变电站在运行中会遇到自然和人为两种因素带来的风险，为降低风险发生的概率，减少电力系统的损失，必须不断提升管理人员的安全意识和工作水平，严格遵循安全管理条例实施交接班、消防管理、防汛管理、小动物管理、安全器具管理和设备巡视管理等工作。

参考文献:

[1]李淋.变电站运行维护风险分析与控制措施初探[J].科技风,2017，(20):161.

[2]李帮爱.变电站运行维护风险与控制措施[J].技术与市场,2017,24(06).

[3]吴玉菊.变电站运行维护风险分析与控制措施[J].通讯世界,2017，(07):193-194.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1a815d7696fe934f5f2e6a97.html