# 探究现代建筑电气设计的特点及发展杨森尧

深圳市金照明科技股份有限公司广东省深圳市518101

摘要：随着社会经济的快速发展和全球化进程的加快，各个行业都进行了跨越式的发展，作为社会发展的一个组成部分，建筑业的发展动态起着决定性的作用，支撑社会发展的有序进行。特别是目前，随着科学技术的快速发展，电气设计在建筑中越来越重要，因此要加强现代建筑电气设计的研究，根据其特点进行有效的发展，以提高电气要求。因此，对它的特点和发展的探索也具有重要的现实意义，能够促进现代建筑的可持续发展。

关键词：现代建筑；电气设计；特色；发展

引言

我国在近几年的科学技术发展中，对现代建筑电气设计提出了更高的要求，不仅要求设计合理，而且还要保证安全，从而有效地满足人们对现代建筑的要求。因此，本文就现代建筑的电气设计进行了研究和分析，以确保现代建筑的电气施工科学合理。

1现代建筑电气工程设计的概念和发展

电气工程是一个综合性的主题，包括建筑和电气工程的融合，伴随着建筑业的发展而不断得到有效提升。改革开放几十年来，建立了较为完善的理论和技术体系，逐步形成了一门独立的学科，包括建筑技术、信息学、显示技术、数字技术、网络技术、通信和新脉冲等，赋予了电气工程架构技术的飞跃发展。改革开放后，在国际领域进行了多种技术交流，许多新产品和新技术在智能电气设计专业的发展中有着坚实的基础，同时也为建筑业的发展带来了新的动力。随着各种新技术的改革和引进，我国建筑电气化和发展的理念不断得到完善。

2现代建筑电气设计的主要特征

2.1有许多类型的电气系统。其中室内、楼梯和安全通道的照明设备包括电子照明设施、货物升降机和乘客电梯等设施；住宅和消防泵等排水系统；冷却塔通风设备和集水器冷却装置；进气系统和高炉装置；厨房设备，如排气系统、冰箱、供气设备、排气、风扇等，以及超压和排气扇等灭火设备。此外，高层建筑的使用虽然不需要较高的电量，但电力总量很高，高层建筑的消防、乘客电梯、应急电源和其他电力需求也是如此，因此要有自己的独立电源。

2.2满足现代建筑的适用性要求。首先它必须具有必要的结构基础，才能有一个良好的电气设计条件，具有可靠的耐久性。能源和电力系统要满足建筑物的需要，才能达到人们多样化的需求标准。例如，建筑物需要大量的电气设备和大量的电能用于建筑物的正常使用和运行，满足建筑的适用性。

2.3满足现代建筑节能的需求。节能的关键是电气设计时，对不必要的耗能部分进行控制，对于建筑电气设计的节能原则来说，我们首先要确定与建筑物功能无关的能耗，然后考虑到变压器损耗导致无用损耗的因素，即功率损耗的转移，这可以降低传输线电阻的阻值，提高效率。

3现代建筑电气概念的重要内容

3.1计算电流负载和选择电源。在计算电荷的基础上，提出了基于负荷密度系数的计算方法，电荷的供电将在精确计算的基础上进行选择和决定。虽然两个电源独立工作，但它们可以同时供电，并作为彼此的备用电源。

3.2智能电源监控系统。特别是在智能技术、电子设备或系统的开发和应用方面，专门从事电源的监控工作。例如，在电力监控系统运行期间，建筑物可以对配电系统和电力系统自动测试和控制的数据进行采集和处理，以提高效率。监控系统可以对采集的数据进行分析检测，并及时发出警告和报告，及时发现电力管理中存在的问题，提高了电网运行的可靠性。监控系统包括监控、分配系统和图像处理。在设计监控系统等电气设备时，应采用多监控模式对建筑物各部分进行监控。

3.3报警系统。建筑物的电气设计能在火灾中采取适当的措施，从而能够有效降低经济损失，更为重要的是在高层建筑中，火灾报警能够及时通知其他楼层人员进行疏散。建筑物的电气设计需要监控重要的设备，如电梯、电缆和燃气系统。火灾报警和照明不仅要受设计自动化的影响，同时也要设计相应的手动报警系统和必要的通讯功能。目前，在建筑电气设计中，火灾报警系统和消防系统是并行的，即使报警系统正在运行，消防系统也不会受到影响。消防报警系统与其它设备进行连接，比如控制中心，进行控制相应的建筑、系统和设备的正常运行，以保证人员的安全。

4建筑电气设计的发展

建筑电气的发展目标是分析未来电气工程、建筑、设计的重要发展，必须充分支持未来建筑的用电需求。电气系统的设计要淘汰不符合资源节约理念的部分，以保证建筑内电气设备的正常运行。

4.1安全IST电气工程建筑结构设计

为了保证建筑物在现代电气系统中有两个或两个以上的独立电源，建筑物和当地电网要控制整个负荷的安全量。在实际应用中，允许同时供电和相互备用的应急电源组合，因此首先必须检查电气设计，以确保建筑物的安全，同时确保线路的所有部分都能够安全运行。在电路设计过程中，为了防止危险事故的发生，电缆设计线路不能任意改变。

4.2提高建筑电气工程的工作效率

建筑电气工程设备必须安全可靠，为了提高系统的稳定性，必须减少不必要的设备故障。

（1）科学设计，降低成本

在规划建筑电气系统时，必须确保同一类型和位置的设置达到最佳效果，同一个房间或建筑内的电气设备来自同一电路的强电总线。目标是科学设计，科学降低成本和循环使用，实现我们的经济发展目标。

（2）准确选择所需的建筑设计所需的功率因数，由于电力建筑的功率因数直接影响投资，因此在建筑工程施工中，有必要检查具体情况，并对同类设备进行调查，然后选择合理的计算方法，对电气设计产生积极影响。

4.3智能化和信息化建设是建筑电气的发展方向

建筑电气工程智能化设计通常包括改变数字和使用电气开关和通信智能组件，来装备电气设备的自动化和智能化，提高其工作效率。

（1）智能手机操作系统建设

电气工程施工机械的智能化和信息化直接关系到建筑的功能和实用性，对建筑的功能产生深远影响。而通信、电子商务、远程管理、控制等智能化和信息化建设，将对未来的电气施工大型公共服务生成一个APP，在概念上进行适当的设计。

（2）智能化设计标准系统必须进行完善

由于建筑与设计的不同，建筑中的电气设计也不同。要严格定义此类标准，同时设计师必须遵守这些规则。用户可以提供控制目标的基础，防止出现重大错误。

4.4现代建筑防火设计

（1）在电气设计过程中，要严格按照相关标准和条件进行施工，提高现代建筑电气水平，因为所有楼层发生故障都有可能会引起短路，引起电缆火灾。电气设计在高层建筑过程中，具有主要的保护功能，断路器和电源开关都能在一次轻弧短路时很灵敏的感知，在最短的时间内切断电源，及时防止现代电气系统的火灾事故。同时，在设计家庭中的自由线路浪涌保护器的应用时，其目的是为了有效地防止高电位对电气设备的破坏，而在现代建筑中，设计时要考虑到电荷的影响，以防止电气设备故障在家庭中的发生率。同时应防止绝缘线路的老化现象，并增加在电缆电气设计过程中的使用。

4.5接地设计及防雷设计

接地设计与现代建筑防雷设计也是现代建筑设计工作的重点。电气设计-通常选择钢筋混凝土墙为基础的现代建筑。因此，电气系统的保护在建筑设计中也是工作的重点。进行建筑电气系统的接地和防雷保护，加强电气工程和电气装置的作用，以提高现代建筑中的接地保护。除此之外，虽然在现代建筑中仍有传统的避雷针和避雷带，但随着技术的发展与进步，在现代建筑中也要有制造水平足够高的电气设计进行保护。

4.6照明设计

在现代建筑中，照明设计更注重环保和节能，其中节能灯符合要求，因此必须科学合理地规划现代建筑照明系统，这样能够有效地防止照明事故频发的情况，有效地节约了能源。当事故发生时，特别是延迟被自动清除时，应启动应急照明，促进照明系统安全有效的实施，实现建筑电气设计的质量和效率的提升。

5结论

随着科学技术的发展，电气化体系结构向自动化和计算机化方向发展，此外，新建筑的特点对电气化设计也产生了深远的影响。这些新功能和新建筑对于新时代电气化的建筑规划或电气结构提出了更高的要求，因此要切实对建筑电气设计加强研究，促进其建设水平不断得到发展与进步，实现建筑电气工程设计的可持续发展，其中最大限度地节约成本和创造更多的空间是未来发展的必要条件。

参考文献：

[1]邓薇.浅谈建筑电气智能化设计对智能建筑发展的影响[J].湖北土建，2012，（06）：20-23

[2]志新，周渡海，张少军.建筑电气与智能化专业实验室的建设[J].智能建筑与城市信息，2007，（08）：31-35

[3]刘远快.高层办公楼建筑电气设计实例探析[J].中华民居2011，（2）：140-140.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1cae626e4242b10d8dd500b2.html