# 相干光论文-杨国伟,叶玮胜,毕美华,滕旭阳,曾然

导读:本文包含了相干光论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光通信,相干光,正交频分复用,公共相位噪声

### 相干光论文文献综述

杨国伟,叶玮胜,毕美华,滕旭阳,曾然[1]（2019）在《基于二维投影直方图导频辅助的相干光正交频分复用系统公共相位误差噪声补偿算法》一文中研究指出提出一种用于相干光正交频分复用系统的公共相位噪声补偿算法。该算法采用二维投影直方图的公共相位噪声盲估计方法,并充分结合了基于导频的相位噪声估计方法,实现了对公共相位噪声的有效补偿。利用少量的梳状导频对频域符号的公共相位噪声进行初始估计和补偿;再将初始补偿后的频域符号的星座图映射到二维数字图像,利用二维投影直方图进行更精细的公共相位噪声补偿。为了验证算法性能,搭建了基于MATLAB和OptiSystem的20 Gbit/s仿真系统,并在标准单模光纤中传输50 km。结果表明,该算法能有效解决投影直方图盲估计算法以π/2为周期的偏差问题,而且仅需少量的导频就能实现比传统导频辅助算法更高的误码性能。(本文来源于《光学学报》期刊2019年11期）

郑祥亮,沈倩,孙权社,王恒飞,赵发财[2]（2019）在《一种相干光时域反射计长度校准方法研究》一文中研究指出为满足相干光时域反射计(COTDR)在长距离通信状态监测中的长度校准需求,提出一种新型相干光时域反射计长度校准方法。该方法是利用光在光纤环中不断循环的原理,基于该原理研制COTDR长度校准装置,该装置是利用函数发生器发出的脉冲频率和脉冲宽度来控制光开关的开断时间,最终实现光在光纤环路中传播时间的控制。如果在光纤环路中加入光纤放大器,可以实现不同长度光纤链路的模拟,最终实现对相干光时域反射计长度的校准。实验结果表明:该装置中使用的光纤长度为150 km,光脉冲在光纤环路中最多能转7圈,因此该装置能够实现相干光时域反射计长度校准的最大范围为1050 km,其扩展不确定度为7.0 m,其中包含因子k为2。该方法不仅可以促进相干光时域反射计技术的发展,也为COTDR的长度校准提供思路。(本文来源于《中国测试》期刊2019年09期）

吴春将,冯素春[3]（2019）在《基于五氧化二钽集成非线性光波导的高重复频率宽带平坦相干光频率梳的产生》一文中研究指出通过波导结构设计以及色散调控,基于孤子脉冲压缩、自相位调制和光波分裂效应,用0.22 m反常色散五氧化二钽波导级联0.9 m正常色散五氧化二钽波导产生在1 520～1 580 nm波段具有4 dB平坦度、60 nm带宽的平坦光频率梳.利用X-Frog技术分析了脉冲在传输过程中的时谱演化,并且研究了产生光频率梳的相干性.时谱演化指出自相位调制和光波分裂的共同作用使得光频率梳的光谱包络变宽,并且具有良好的平坦度.一阶复互相干度计算指出光频率梳具有较好的相干性.仿真结果表明,五氧化二钽集成非线性光波导在产生高重复频率平坦相干宽带光频率梳方面具有较好的前景.(本文来源于《光子学报》期刊2019年10期）

冷思,艾明[4]（2019）在《相干光层析眼底血管成像术在黄斑病变中的应用》一文中研究指出黄斑病变严重危害人类的视力健康,目前主要通过相干光层析成像术(OCT)来诊断。相干光层析眼底血管成像术(OCTA)是一项新型、无创性的检查,它既能显示眼部组织的结构情况,也能显示其血流情况。近年来OCTA逐渐广泛应用于临床,本文将对OCTA在黄斑病变中的应用进行综述。(本文来源于《临床眼科杂志》期刊2019年04期）

彭金玉[5]（2019）在《视网膜断层扫描与相干光断层成像在视野前青光眼诊断中的比较观察》一文中研究指出目的:探讨视网膜断层扫描与相干光断层成像在视野前青光眼诊断中的差别。方法:收治疑似视野前青光眼患者100例,均给予视网膜断层扫描、相干光断层成像检查;最后进行疾病确诊,观察视网膜断层扫描、相干光断层成像的诊断效果与确诊结果之间的一致性。结果:视网膜断层扫描诊断敏感度为94.74%,诊断准确性为92.00%;相干光断层成像诊断敏感度为96.84%,诊断准确性为95.00%;均与确诊结果有良好的一致性。结论:视野前青光眼应用视网膜断层扫描与相干光断层成像检查,均能较准确地进行疾病诊断。(本文来源于《中国社区医师》期刊2019年23期）

田聪,鹿翔,张英杰,夏云杰[6]（2019）在《纠缠相干光场对量子态最大演化速率的操控》一文中研究指出考虑双模纠缠相干光场,将其中一束光场注入腔中与一个二能级原子发生共振相互作用,根据腔量子电动力学理论推导出原子系统的演化态.针对原子系统初始状态到目标演化态的动力学过程,利用量子速率极限时间概念来表征原子系统量子态的最大演化速率.通过调节双模纠缠相干光场的相干参数来操控原子系统量子态动力学过程中所能达到的最大演化速率.结果发现:与原子发生相互作用光场的相干参数在一定条件下可以对系统量子态的最大演化速率产生明显的影响;并且当该光场参数不能很好地来操控量子态的最大演化速率时,双模纠缠相干光场间的量子关联可以实现未参加相互作用光场参数对原子系统量子态最大演化速率的远程调控.(本文来源于《物理学报》期刊2019年15期）

莫静,曾司彦,周海英,李志华,魏文斌[7]（2019）在《相干光断层扫描血管成像对病理性近视脉络膜新生血管诊断价值的研究》一文中研究指出目的研究相干光断层扫描血管成像(optical coherence tomography angiography,OCTA)对病理性近视继发性脉络膜新生血管形成(choroidal neovascularization,CNV)的诊断价值。设计诊断方法评价。研究对象北京同仁医院眼科临床诊断的病理性近视CNV患者40例。方法患者接受荧光素眼底血管造影(fundus fluorescein angiography,FFA)及OCTA检查。以FFA诊断为金标准,计算OCTA诊断病理性CNV的敏感性和特异性。采用Kappa检验评价OCTA与FFA对病理性近视CNV活动性判读的一致性。主要指标敏感性、特异性、Kappa值。结果 OCTA诊断病理性近视CNV的敏感性为96.7%,特异性为100%。两种检查方法对病理性近视CNV活动性判读的一致性Kappa值为0.502(P<0.001),一致性程度中等。结论 OCTA能够高敏感高特异性的判定病理性近视性CNV,但对病理性近视CNV活动性的判断与FFA一致性中等。(眼科,2019,28:265-268)(本文来源于《眼科》期刊2019年04期）

段俊毅,刘娟[8]（2019）在《基于空间部分相干光相干度分布的全息图计算方法》一文中研究指出在计算机全息图的计算过程中,引入的随机相位与光学重建中相干光散射会引起再现像中的散斑噪声现象,从而影响重建图像的质量。提出了一种新的基于部分相干光相干度分布的全息图计算方法,即PCL-GS算法,算法以Shell衍射定理为基础,模拟参考光源相干度对全息记录过程的影响,使模拟记录过程更接近实际状况。在重建光相干度相同的情况下,与传统GS算法重建结果相比,重建图像的峰值信噪比提升4.8%、结构相似度提升14%、散斑对比度降低4%。方法可为叁维全息显示、光束整形等光调制技术提供新的理论基础。(本文来源于《光学技术》期刊2019年04期）

袁建国,南蜀崇,刘书涵,赵鑫鑫,彭云[9]（2019）在《相干光OFDM系统中一种新颖时域容积卡尔曼相位噪声补偿算法》一文中研究指出针对激光器产生的相位噪声会严重影响相干光正交频分复用(CO-OFDM)系统的性能问题,提出了一种新颖容积卡尔曼滤波(CKF)相位噪声补偿算法。该算法利用导频信息,先通过扩展卡尔曼滤波(EKF)和线性插值算法补偿公共相位误差(CPE)噪声,然后对相位噪声粗补偿后的信号进行预判决,在时域对预判决后的信号进行次符号处理的CKF实现对载波间干扰(ICI)相位噪声的精细补偿。对补偿后的信号进行二次迭代,从而提高补偿效果。分析和仿真表明:提出的新颖CKF算法能有效补偿相位噪声对信号的影响,在相位噪声线宽较大时能有效增强对ICI相位噪声的补偿效果,改善CO-OFDM系统对激光器线宽的容忍度,有效提高系统的性能。(本文来源于《半导体光电》期刊2019年04期）

邹捷,王宇,张建国,刘昕,白清[10]（2019）在《一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统研制》一文中研究指出针对基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统中数据量庞大,且需要信号发生器外部驱动,集成度低的缺点,利用现场可编程逻辑门阵列实现传感数据的高速采集与声光调制器的同步驱动,采用USB 3.0实现采集模块与上位机的实时数据传输。搭建一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统,利用本地光与后向瑞利散射光的拍频效应,实现对微弱后向瑞利散射光信号的探测,并提高系统的传感距离。采用正交相位解调方法获取振动信号的位置信息。实验结果表明:该系统可在22 km传感光纤上对振动信号进行有效定位,定位误差在20 m以内,且系统对正弦波和方波等不同形态的振动信号定位效果一致。(本文来源于《中国测试》期刊2019年06期）

### 相干光论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为满足相干光时域反射计(COTDR)在长距离通信状态监测中的长度校准需求,提出一种新型相干光时域反射计长度校准方法。该方法是利用光在光纤环中不断循环的原理,基于该原理研制COTDR长度校准装置,该装置是利用函数发生器发出的脉冲频率和脉冲宽度来控制光开关的开断时间,最终实现光在光纤环路中传播时间的控制。如果在光纤环路中加入光纤放大器,可以实现不同长度光纤链路的模拟,最终实现对相干光时域反射计长度的校准。实验结果表明:该装置中使用的光纤长度为150 km,光脉冲在光纤环路中最多能转7圈,因此该装置能够实现相干光时域反射计长度校准的最大范围为1050 km,其扩展不确定度为7.0 m,其中包含因子k为2。该方法不仅可以促进相干光时域反射计技术的发展,也为COTDR的长度校准提供思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相干光论文参考文献

[1].杨国伟,叶玮胜,毕美华,滕旭阳,曾然.基于二维投影直方图导频辅助的相干光正交频分复用系统公共相位误差噪声补偿算法[J].光学学报.2019

[2].郑祥亮,沈倩,孙权社,王恒飞,赵发财.一种相干光时域反射计长度校准方法研究[J].中国测试.2019

[3].吴春将,冯素春.基于五氧化二钽集成非线性光波导的高重复频率宽带平坦相干光频率梳的产生[J].光子学报.2019

[4].冷思,艾明.相干光层析眼底血管成像术在黄斑病变中的应用[J].临床眼科杂志.2019

[5].彭金玉.视网膜断层扫描与相干光断层成像在视野前青光眼诊断中的比较观察[J].中国社区医师.2019

[6].田聪,鹿翔,张英杰,夏云杰.纠缠相干光场对量子态最大演化速率的操控[J].物理学报.2019

[7].莫静,曾司彦,周海英,李志华,魏文斌.相干光断层扫描血管成像对病理性近视脉络膜新生血管诊断价值的研究[J].眼科.2019

[8].段俊毅,刘娟.基于空间部分相干光相干度分布的全息图计算方法[J].光学技术.2019

[9].袁建国,南蜀崇,刘书涵,赵鑫鑫,彭云.相干光OFDM系统中一种新颖时域容积卡尔曼相位噪声补偿算法[J].半导体光电.2019

[10].邹捷,王宇,张建国,刘昕,白清.一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统研制[J].中国测试.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1d125040ad07b5a4517b4c26.html