# 海上风力发电项目管理中的风险控制

单位是中交一航局第一工程有限公司天津300456

摘要：最近几年来，我国的科技水平发展迅速，人们的经济水平在短时间内得到了提升，根据有关的资料显示，我国未来的能源主要使用趋势以新能源为主，风能作为我国主要的新能源之一，它的应用一直以来是人们关注的重点。如何有效的提高风能的利用呢？这个问题是现在相关工作人员主要思考的问题之一。这篇文章以风能作为文章的切入点，就现在海上风能利用存在的问题展开讨论，提出了相应的解决措施，希望可以引起人们的注意，解决现在存在的问题。

关键词：海上；风力发电；风险控制措施

引言

能源是关乎我国经济发展的全局性与战略性问题，有助于推动我国经济可持续发展，改善人们的生活水平。由于受到低碳经济发展以及能源利用和持续发展的双重约束，在未来发展过程中必须进一步加强风能资源的有效开发和利用，从而降低电力系统的碳排放水平，进一步推动能源改革发展。海上风能资源十分丰富，在海上进行风能发电面临一系列的问题，要加强相应的风险控制措施，减少突发情况的发生，保证风能发电的效率不受干扰。

1我国海上风力发电技术的发展现状

风力本身有着清洁、可再生的优势，现在已经得到了越来越广泛的应用，但是风力发电本身有着非常恶劣的机组运行环境，长期运行中一旦发生故障就会造成停电事故，同时现在也普遍存在着安装质量不足的问题。现在人们对于风力发电的认识水平越来越高，占有重要的地位。

目前，我们国家开始注重新能源的使用，风能作为重要的可再生资源，一直以来都受到了人们的广泛关注。然而，我们国家风能使用的起步较晚，在很多方面还存在着一些问题，针对这些问题我们想出了相应的解决措施，我国风力的发展朝向好的方向前进，以下是我国目前风能使用的现状：

1.1风力发电企业数量不断增多、规模不断扩大

由于“可持续发展战略”的提出，越来越多的企业对新能源的使用提高了关注度，根据有关的资料显示，目前，我国使用风力发电的企业与过去相比有了很大程度的进步，并且未来的发展呈现上升的趋势。不仅是大型企业以风力发电为主，很多中小型企业也开始使用风力进行发电。

1.2风力发电技术的单机容量不断增多

随着我国的科技水平不断进步，风力发电的技术不断提高，通过与以前的单机进行对比，现在使用的单机容量是过去的一倍多，科学水平的提高也是风力发电技术被广泛使用的前提之一。

2现阶段我国海上风力发电发展过程中暴露出的不足

2.1研发投入不足导致的基础薄弱

风力发电发展和应用的基础在于完善而成熟的风机工艺，但是由于我国新能源的使用起步较晚，与发达国家相比还存着一些差距。因此，我国的风电技术研发和设备制造能力上存在缺陷，这样无法掌握大型风机和制造上的关键技术，零部件配套能力非常有限。现在我国的风电设备很多都直接和外商开展合作，仍然有着浓厚的购买许可证在国内组装以及带料加工的色彩。受此影响，很多风电设备制造技术仍然被外国掌握，我国在无法掌握核心技术的情况下是无法提高风电机制造水平的；其次，现在我国在技术和人才上都存在着严重的不足，无法及时引进并消化国外的先进技术，很多关键技术都有待突破。国外很多风电生产国模较大的国家都有着雄厚的制造业基础，相关部门为了扶持风机制造产业，投入大量资金，相关研发平台和测试平台的建设已经有了一定的规模。

2.2风能资源的评估不缜密

目前，主要采用的资源管理方式是集中管理，这种管理模式不能满足现在市场的发展需求，因此，相关的工作人员要不断完善评估体系，顺应时代的发展，选择适合的评估体系，除此之外，要对风力的使用情况进行记录，提高风能使用的效率，减少能源的浪费。

2.3风力发电技术存在安全隐患

由于我国相关技术的起步较晚，在一些要求技术的操作上与其他发达国家相比还存在着一定的差距与发展空间。很多情况下，风力发电的安全性没有得到保证，这就要求相关的工作人员不断提高技术水平，减少出现失误的可能，除此之外，还要加强对技术的监督管理，提高工作人员的重视程度。

3如何推进我国海上风力发电的发展

3.1完善产业体系，提高投入力度

为了促进我国风力发电的发展，首先需要培养相应的人才，建立完善的服务体系来让其得到发展的基础；同时对现有的资源进行统计和整合，向工作人员进行资料的传达，除此之外，要制定相关的战略规划，有计划的我国风能产业的发展进行推行，政府部门应该对相关的企业进行鼓励，定期的进行监管，进行资金方面的支持。

3.2明确我国风力发电的发展目标

为了促进我国风力发电的健康发展，同时不断提升我国电网运行过程中的安全性和可靠性，首先需要对我国风力发电的发展目标进行明确。在明确发展目标的基础上，可以更好地对相关补贴和风力发电场所的规划进行调整。

3.3重视风力发电安全管理

不管是哪项技术的发展，都离不开安全监管的应用，安全是技术发展的核心。同样的，在风力发展的过程中，要加强安全监督管理，制定相应的体系。风力发电场的整体面积出现了无下降空间特点，由于风机布置方面存在众多的限制，积的比值数量不能设置过少，如果数量较低，难以对当地的风能资源展开利用，也无法使风力发电的规模效应有效发挥，但是如果设置风机电阻过密，会导致风机间的尾流，对旁边的设备产生极大的干扰，风机电阻承受的负荷量也会大大增加，由于承受较大的疲劳负荷，在日常的运营过程中将会大大降低了风电机组的使用寿命。

3.4降低风力发电成本

“可持续发展战略”的提出以及绿色环保的理念深入人心，我国的风力发电行业在得到了非常快速的发展。但是，市场上的风力发电机器制造商处于良莠不齐的状态，绝大部分的风机核心技术都需要从国外进行购买。这使得国内的风机存在严重的两极分化，高端风机价格昂贵，中低端风机却又经常发生各种故障问题。这使得整个风力发电的过程中成本浪费了很多。

3.5加强资源管理

目前，主要采用的资源管理方式是集中管理，这种管理模式不能满足现在市场的发展需求，因此，相关的工作人员要不断完善评估体系，顺应时代的发展，选择适合的评估体系，除此之外，要对风力的使用情况进行记录，提高风能使用的效率，减少能源的浪费。我国目前的风力发电技术还不够完善，在很多方面都存在着一些问题，要对其中可能出现的风险进行评估，通过对评估结果进行分析减少可能出现失误的情况。

4经济风险的控制措施

最优控制

由于我国相关技术的起步较晚，在一些要求技术的操作上与其他发达国家相比还存在着一定的差距与发展空间。很多情况下，风力发电的安全性没有得到保证，这就要求相关的工作人员不断提高技术水平，减少出现失误的可能，除此之外，还要加强对技术的监督管理，提高工作人员的重视程度。

风力发电主要干扰条件在于变化的因素太多，不能通过建立数学模式的方法对风力发电进行控制，基于这种情况，我们主要采取的解决措施是利用最优系统控制对风力发电机组实现最优控制。这种方法可以最大限度地捕捉风能，对风力进行高效率的使用。

不管是哪项技术的发展，都离不开安全监管的应用，安全是技术发展的核心。同样的，在风力发展的过程中，要加强安全监督管理，制定相应的体系。风力发电场的整体面积出现了无下降空间特点，由于风机布置方面存在众多的限制，积的比值数量不能设置过少，如果数量较低，难以对当地的风能资源展开利用，也无法使风力发电的规模效应有效发挥，但是如果设置风机电阻过密，会导致风机间的尾流，对旁边的设备产生极大的干扰，风机电阻承受的负荷量也会大大增加，由于承受较大的疲劳负荷，在日常的运营过程中将会大大降低了风电机组的使用寿命。

5自然环境风险的控制措施

由于海上的环境很难预测，未知风险的可能性加大，自然环境的变化会对风能的使用造成影响，因此，要做好防护工作。测风塔的设置必不可少，要尽量减少自然环境的变化给风能的使用造成的影响。

6结论

通过以上的材料，我们可以知道，目前我国风力使用还存在着一些问题，这就要求相关的工作人员要不断提高自身的技能，经过前文分析，我们不难发现，现在我国风力发电工作当中还有很多问题有待解决，很多故障非常常见，这也给电网的安全稳定运行造成了一定的影响。一旦风机出现故障就会导致停电，所以需要采用新型联合发电系统，及时分析数据、监控数据，提高检查力度，这样才能不断提高风力发电的质量，推动我国风能技术的不断进步。

参考文献：

[1]张建设：工程项目管理基础[M].北京：人民交通出版社，2012（3）.

[2]郭俊：工程项目风险管理理论与方法研究[D].武汉：武汉大学，2010（12）.

[3]张建设：面向过程的工程项目风险动态管理方法研究[D].天津：天津大学，2012（2）.

[4]李安云：层次分析法在工程项目风险管理中的应用[J].重庆科技学院学报，2011（8）.

[5]陈伟珂：工程项目风险管理[M].北京：人民交通出版社，2012（11）.

[6]刘海峰：大型工程项目风险评价及管理研究[D].天津：天津大学，2013（9）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1f835b414c7be49ce5cd3a4d.html