# 核对方法论文-廖晓玉,王敬军,陈楷,杜兴伟,田宝江

导读:本文包含了核对方法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:定值单,核对,预处理,光学字符识别

### 核对方法论文文献综述

廖晓玉,王敬军,陈楷,杜兴伟,田宝江[1]（2019）在《一种基于OCR的继电保护定值核对方法》一文中研究指出变电站继电保护定值参数的正确配置是确保电网系统安全运行的关键之一。针对人工根据纸质定值单逐项核对变电站实际参数的过程中存在易出错、效率低等问题,本文提出了基于光学字符识别(OCR)的继电保护定值核对方法,对定值单的核对流程、图片预处理、模板识别、样本训练、结果关联校正、定值获取与核对等关键技术进行了研究。实验结果表明,该方法有效解决了人工核对准确率及效率不高的问题,在某省电网继电定值保护中进行了实际应用,取得了很好的效果。(本文来源于《信息化研究》期刊2019年03期）

徐佑明[2]（2019）在《报考数据核对流程与方法探索》一文中研究指出为确保报考数据的完整性和准确性,需要对报考各个环节的相关数据进行核对。本文分别就报考数据录前核对、录中核对和录后核对的流程与方法进行了阐述:按照各环节相应的核对流程,通过人工核对和程序数据比对完成报考数据核对。在追求精细管理的同时,尽可能多地使用计算机信息技术手段,以提高核对效率和准确性,从而成就报考数据的完美。(本文来源于《产业与科技论坛》期刊2019年11期）

高政,吴国驭,郑小芳,徐靠,宋小平[3]（2019）在《一种基于核对性放电的蓄电池寿命估算方法》一文中研究指出给出了一种基于核对性放电的蓄电池寿命估算方法,使用投运数据作为参考,结合蓄电池放电倍率、蓄电池温度和蓄电池内阻等参数,以核对性放电为标定,以短时放电容量和内阻为辅助,在蓄电池放电时测算蓄电池容量,进而综合估算蓄电池寿命。为验证此方法的有效性,设计了以飞思卡尔i.MX283为核心的蓄电池组在线监测系统。通过对通信机房的蓄电池组进行测量,预测机房内蓄电池的寿命,其与实际蓄电池寿命基本相符,在实际应用中具有良好的参考意义。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年05期）

恩日,温彪,高学军,黄伟坡,王晓龙[4]（2019）在《基于AdaBoost算法的继电保护硬压板图像核对方法》一文中研究指出针对常规继电保护硬压板状态核对和管理方法中存在的不足,提出基于在人脸识别领域有良好效果的、以加权投票为机制的AdaBoost算法对压板图像进行核对。在获取大量的压板图像后,对图像样本进行AdaBoost训练,进而得到分类器,对建立的样本中所有图像正确分类。将该分类器和算法嵌入在线检测软件中可对任意图像进行检测。最后得到压板的投退状态和位置信息后输出识别结果。该方法在蒙西电网某220 kV变电站继电保护硬压板图像核对过程中体现出很好的灵活性和较高的准确率。(本文来源于《内蒙古电力技术》期刊2019年02期）

邱小丽[5]（2016）在《浅谈采油厂甲供材料核对的方法与建议》一文中研究指出石油产业是我国的核心产业之一,但是最近采油厂的成本一直居高不下,还存在继续上升的趋势。其中甲供材料的核对问题也越来越凸显,改进采油厂甲供材的核对方法刻不容缓,因此,本文主要分析采油厂甲供材料核对问题的原因所在,并提出相应的有效解决方法的建议。(本文来源于《现代国企研究》期刊2016年04期）

王胜华,杨菁[6]（2015）在《江西省高速公路联网收费现金通行费核对与结算方法探析》一文中研究指出本文对江西省高速公路现金通行费核对与结算方法进行了介绍,阐述了对账与结算过程中需要注意的问题和处理办法,希望可以为业内人士提供参考与借鉴。(本文来源于《中国交通信息化》期刊2015年12期）

洪明花,杨妙珍[7]（2015）在《新身份核对方法避免身份错误识别的探讨》一文中研究指出目的探讨新的身份核对方法是否有利于避免患者身份错误识别。方法我院从2015年1月开始实施新的身份核对方法,并设计问卷调查表,观察患者对于身份核对的依从性。结果患者的依从性从2015年1月的79.5%上升到2015年7月的96.3%。结论持续质量改进方法应用于心血管内科的患者身份核对中,使得患者身份验证正确度改善,有效保障患者的生命安全。(本文来源于《中国卫生标准管理》期刊2015年21期）

李贵平[8]（2015）在《火电厂锅炉物料平衡计算对脱硫脱硝除尘环保设施相关计量装置核对的方法》一文中研究指出介绍火电厂锅炉物料平衡计算方法为基础,对环保设施相关烟气在线测量装置等计量的数据进行比对,核算燃煤消耗量、脱硝液氨消耗及砂石消耗量等物料的一种方法,作为对火电厂锅炉脱硫、脱硝和除尘环保设施运行情况及相关计量装置的一种管理手段。(本文来源于《通讯世界》期刊2015年04期）

邱明,龙永平[9]（2015）在《蓄电池组核对性充放电的几种方法比较》一文中研究指出直流系统电源作为变电站、发电厂内继电保护及自动控制装置的主要供电电源,其供电可靠性对电力系统的安全运行起着重要的作用。文章通过对电力系统变电站内直流电源系统使用的蓄电池组核对性充放电几种方法的使用进行分析评估,比较各种方法的优缺点,找出蓄电池组核对性充放电的最佳方法。(本文来源于《中国高新技术企业》期刊2015年05期）

范丽华,宋立男[10]（2014）在《改良核对方法在门诊中心注射室操作中应用效果评估》一文中研究指出目的:评价改良核对方法在门诊中心注射室操作中应用效果。方法:2013年1月起门诊部中心注射室开始施行经过改艮的"叁查七对"方法,增加患者或家属在注射过程中的核对和确认签字,加强日常院内督导考核,并将考核结果纳入绩效,与奖励性绩效工资挂钩。记录2013年全年在门诊中心区注射室就诊的患者例教和不良事件发生情况,随机抽取500人,记录操作时间,调查患者或家属对注射过程满意度。结果:2013年全年注射室不良事件发生率为0.063%,低于2012年发生率(P<0.05);平均注射操作时间4.8±2.7min,与实施前差异无统计学意义(P>0.05):患者或家属对注射过程满意度为97%,较实施前显着提高(P<0.05)。结论:注射室改良的核对方法能够增强护士责任意识,提高注射过程中核对效果,减少注射事故的发生,同时,有助于加强与患者沟通,提高患者或家属的满意度。(本文来源于《中国医学装备》期刊2014年S2期）

### 核对方法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为确保报考数据的完整性和准确性,需要对报考各个环节的相关数据进行核对。本文分别就报考数据录前核对、录中核对和录后核对的流程与方法进行了阐述:按照各环节相应的核对流程,通过人工核对和程序数据比对完成报考数据核对。在追求精细管理的同时,尽可能多地使用计算机信息技术手段,以提高核对效率和准确性,从而成就报考数据的完美。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 核对方法论文参考文献

[1].廖晓玉,王敬军,陈楷,杜兴伟,田宝江.一种基于OCR的继电保护定值核对方法[J].信息化研究.2019

[2].徐佑明.报考数据核对流程与方法探索[J].产业与科技论坛.2019

[3].高政,吴国驭,郑小芳,徐靠,宋小平.一种基于核对性放电的蓄电池寿命估算方法[J].通信电源技术.2019

[4].恩日,温彪,高学军,黄伟坡,王晓龙.基于AdaBoost算法的继电保护硬压板图像核对方法[J].内蒙古电力技术.2019

[5].邱小丽.浅谈采油厂甲供材料核对的方法与建议[J].现代国企研究.2016

[6].王胜华,杨菁.江西省高速公路联网收费现金通行费核对与结算方法探析[J].中国交通信息化.2015

[7].洪明花,杨妙珍.新身份核对方法避免身份错误识别的探讨[J].中国卫生标准管理.2015

[8].李贵平.火电厂锅炉物料平衡计算对脱硫脱硝除尘环保设施相关计量装置核对的方法[J].通讯世界.2015

[9].邱明,龙永平.蓄电池组核对性充放电的几种方法比较[J].中国高新技术企业.2015

[10].范丽华,宋立男.改良核对方法在门诊中心注射室操作中应用效果评估[J].中国医学装备.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2157d3f27e7f78984a687345.html