# 建筑电气自动化在现代建筑中的应用吴天

关键词：电气自动化技术；现代建筑；应用

电气自动化在现代建筑中的有效应用，有助于建筑企业节能降耗，节约资源，提高建筑收益。电力自动化技术的施工企业可以有效地提高自身的综合竞争力，满足人民群众的需要。同时，我们需要为建筑单位争取更多的市场份额，为技术打下坚实的基础。基于此，为了使电气自动化技术在现代建筑中发挥积极作用，分析该技术的应用策略显得尤为重要。

1电气自动化技术及其特点

近年来我国的科技水平得到大幅度的提升，在建筑行业中，技术也越来越自动化。随着对建筑质量要求的提高，电气自动化技术应运而生，它是由计算机系统控制的一种技术，在数学理论的基础上，通过在计算机软件中进行编程，输入所需要的数据和动作指令，然后实现对设备的控制。电气自动化技术的运用环境广泛，可以在较为恶劣的环境下进行工作，也可以进行一些较为复杂的工作，从而减轻了人工的压力，同时还使工人的危险性降低了，大大提高了工作效率。电气自动化的主要特点就是应用范围极其的广泛，所需要的专业化程度高，使建筑质量得到大大的提升

2电气自动化技术在现代建筑中的应用优势

现代建筑是我国建筑产业发展方向，为提升其综合质量，满足人们日益增长的居住需求，建筑企业期许在建设过程中，融入电气自动化技术，使建筑更富成效，究其内因源于该技术具有以下几点应用优势：一是可提升建筑安全管理成效。电气设备及系统在建筑中发挥着重要作用，一旦电气系统出现质量问题，将影响建筑综合质量，在建筑内埋下安全隐患。电气自动化技术具有全天候、24h且无人监管应用优势，与现代建筑管理相结合，建筑管理人员可通过该技术，实时搜集与建筑有关各类信息，为建筑管理提供有力依据，保障建筑安全管理目标可有效落实；二是具有整合现代建筑体系的目的。在传统建筑体系内，监控系统、消防系统、电梯等电气设备系统均处于独立运行状态，为建筑管理带来压力，借助电气自动化技术可将现代建筑体系内各路系统有机关联在一起，进行统筹管理，在分析建筑体系内部故障时，将更加全面且具有深度，可有效提升建筑内部故障处理成效，提高建筑管理质量；三是为推动我国建筑产业良性发展具有积极意义。电气自动化技术可依据客观需求，搜集、整理、分析现代建筑体系内各类数据，通过这些数据，现代建筑企业可明晰自身建设不足之处，继而为优化施工方略提供有力支持，凸显该技术应用优势。

3电气自动化技术在现代建筑中的应用方略

通过对电气自动化技术在现代建筑中的应用优势进行分析可知，该技术具有缩减建筑施工管理盲区，整合建筑体系，提高现代建筑安全稳定性等优势，为此值得在现代建筑中广泛应用。

（1）电气自动化技术在电气接地建设中的应用

电气自动化技术结合现代建筑建设实况，灵活运用TN-C-S、TN-S这两种体系落实电气接地建设目标，通常情况下，无特殊要求现代建筑采用PE接地体系加三相四线的TN-S体系进行建设，在该体系中有一条直流接地线，可有效避免现代建筑体系内出现设备整体瘫痪消极结果，能够保障电气系统安全稳定，TN-C、TN-S两种体系分别用于现代建筑电气接地系统进户前、进户后，这种电气自动化技术接地组合，可降低电气故障发生几率。

（2）电气自动化技术在现代建筑安全系统中的应用

电气自动化技术有效应用，可将人力从繁重的建筑安全管理工作中解脱出来，通过在现代建筑中安装远程监控系统，能够落实对整个现代建筑全天候无人监管目标，一旦现代建筑中出现安全故障，电气自动化监控系统将迅速制动，将故障已信息或信号形式反馈给安全管理人员，安全管理人员可通过电气自动化监控系统所反馈的故障信息，判断故障产生原因，组织故障处理小组，统筹各路故障数据，提高现代建筑安全故障处理速率，有效控制安全故障损失，凸显电气自动化技术在现代建筑中的应用价值。例如，在现代建筑中出现火灾隐患后，消防报警体系在电气自动化技术支持下，会锁定火灾隐患区域，在报警同时将故障反馈给工作人员，引导工作人员高效处理火灾隐患，保障居民人身财产安全。

（3）电气自动化技术在电气保护中的应用

在现代建筑中有许多电气设备，这些电气设备关乎现代建筑居住舒适度与安全性，在传统建筑中人们为提升电气设备使用稳定性，依靠人工检查、维护电气设备，通常情况下，只有电气设备出现故障后才能得到高效运维，在建筑管理过程中，过于频繁检修电气系统，会增加现代建筑管理投入，为此需将电气自动化技术科学应用在电气系统保护中，使现代建筑管理人员可针对电气故障及时制动，提升该系统保护成效。例如，以闭路电视为核心，建立电气自动化保护网，设置电气故障监控装置，一旦闭路电视内相关设备出现故障，该电气自动化技术网络会及时向控制中心反馈故障相关信息，使电气系统运维工作有的放矢。为使电气设备可有效预防故障发生，技术人员可将故障预防参数输入电气自动化保护体系中，使电气自动化系统可以参数为基准灵活制动，满足现代建筑电气系统保护目的。同时，电气自动化技术还可与中央空调、电梯、安全报警系统、消防报警系统联动，构设电气系统保护网络，规避现代建筑出现电气系统保护漏洞，达到提高现代建筑综合质量的目的。

（4）电气自动化技术在现代建筑图像图形及数据采集中的应用

介于电气自动化技术具有图形图像及数据搜集、整合、分析、输出等作用，可帮助现代建筑实现自动化管理目标，通过远程监控技术，实时搜集整合有关现代建筑的图形图像及数据信息，使现代建筑实况尽在掌握之中，建筑管理人员可通过处理数据及相关信息，灵活调整建筑管理规划，使建筑管理体系具有生命力，在保障人们居住需求基础上，可提升现代建筑综合质量。

（5）自动化技术在变电站、供电系统中的应用

在我们的生活当中，变电站对我们而言是尤为重要的，实现变电站的自动化，让我们的生活更为的方便，实施电气自动化技术能够对变电站实行监控措施，从而能够确保变电站的安全稳定的运行，随着计算机技术的发展越来越自动化，可以通过自动化技术对光纤电缆和一些高级设备进行监控，确保电缆的安全性，减少了人工的检测。还有一个就是供电系统的自动化，实现供电系统的智能化和自动化，能够使供电系统的配电率和资源的利用率得到显著的提高。所以在对智能建筑中，就要要求设计人员对供电系统的设计要根据智能建筑的特点和需求进行合理的分配，使供电系统在智能建筑中的工作效率更高。能够让智能建筑中的供电率更加有效，从而减少对资源的浪费。

（6）电气自动化在防雷系统中的应用

随着现在建筑层数的增加，防雷设施在智能建筑中的运用越来越广泛，它的重要性也越来越突出。防雷系统的运用就是为了能够保证人们的生命安全。所以在对防雷系统安装时，对内部的连接有着严格的要求。在对智能化建筑安装防雷设施时，与计算机系统的关系是一个并联关系，所以要想拥有一个完整的防雷系统就要选择一个适合该智能化建筑的电气自动化技术，同时还要拥有一个适合的避雷带，使其能够连接成一个完善的防雷体系网

4结语

综上所述，现代建筑若想得到稳健发展，在保障自身建设质量同时，可满足人们的居住需求，需要合理应用电气自动化技术，凸显该技术应用优势，使电气自动化技术在电气接地建设、安全系统、电气保护、图像图形及数据采集中的应用更富成效，在保障现代建筑安全稳定性基础上，达到推动我国建筑也良性发展的目的。

参考文献：

［1］陈海锋．现代建筑中建筑电气自动化的应用［J］．江西建材，2017（16）：200，206．

［2］饶伟．建筑电气自动化在现代建筑中的运用探究［J］．江西建材，2017（22）：182183．

［3］李王乾．试述现代建筑中建筑电气自动化的应用［J］．四川水泥，2017（10）：295．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/218a6f26ebb09a22870a1139.html