# 浅谈火电厂发电机的电气故障维修

福建省鸿山热电有限责任公司

摘要：我国社会经济文明的发展以及人们生活质量的提升,使得电力资源的消耗量越来越大,从而推动了电力行业的发展,给火电厂带来了很大的挑战和机遇。火电厂发电机组在正常的工作过程当中,往往会由于各种因素的影响,使其自身出现一些不同的电气故障,这些故障的存在,会对电厂生产电力资源以及供电需求造成一定的影响,甚至会带来严重的危害与人身财产损失。因此,人们要在时代与科技的发展下,重视火电厂发电机组当中的各种电气故障,为电厂带来稳定性的运营环境。笔者在文中分析了火电厂发电机组常见的电气故障,并对加强电气故障维修提出了相关的策略,希望可以给同行人员提供帮助。

关键词：火电厂；发电机组；电气故障维修；

引言

近年来,科学技术的不断研发与创新,加快了各个行业的发展。在社会市场中,各种电器设备的增多,给人们的生活带来了很大的便利,同时,也使用电量不断增加。在此基础上,便给火电厂带来了较好的发展空间。作为火电厂中的重要组成部分,发电机组在各种新型设备以及技术的应用下,自身的功能越来越完善,但结构也更加复杂。这种现象,使得火电厂的发电机组在工作的过程中,往往会出现不同的电气故障,这些故障的存在会对火电厂的经济效益发展以及人们的生活都造成不同程度的影响。因此,该行业以及国家都必须要认识到,对这些故障进行不断研究与分析的重要性,从而采取科学的方式,为火电厂发电机组运行工作的稳定性做好充分的准备,为人们的用电需求提供可靠的保障。

1火电厂发电机组电气故障维修的现状分析

火电厂在时代以及科技的发展中呈现着新的形式,由于各种先进科学技术的应用,使得火电厂中的发电机组变得更加复杂,同时,也具备着多种丰富的高效功能,为人们提供一定的需求。人们更加意识到经济效益的重要性,也具备了完善的维修意识与管理理念,对于火电厂中的发电机组,也逐渐从以往的维修管理经验中,提前准备了多种预防性的维修方式,为后期减少设备零件出现故障的现象做好了一定的准备。而且,该行业在发展中,对相关工作人员们自身的维修技能,也有着更高的要求,致力于为火电厂工作效率以及经济效益的更好发展,更采用了很多现代化的科学技术。但在不断地改进的过程中,势必会存在更多新型的问题出现,这使得人们也必须要制定具备针对性的新型治理措施。在当下的时代中,火电厂发电机组的电气维修正在朝着更加高效和全面的方向发展,人们必须要从更多的方面做好准备,才可以为社会的稳定性以及人身财产安全提供保障。

2火电厂发电机组的常见电气故障

2.1发电机组系统中线套管过热

在调查中可以发现,我国的火电厂在运行的时候,发电机组自身的各种组成结构,在这种运行程度的影响下,往往会由于能量所吸收的功能不断增多,而影响到发电机组的温度。同时,磁场在运行的过程中不断地运转,便会使发电机组消耗较多的能源物质,从而造成能源的消耗,长此以往,发电机组系统中线套管就会出现过热的现象。由于线套管自身结构的物质性能,受到过多热量的影响,线套管可能就会出现断裂的现象,从而给其正常运转造成严重的危害。

2.2发电机当中出现短路的现象

根据调查可以发现,火电厂发电机组在运转的过程中,产生的电压可能会造成短路的现象,这种现象的发生,使得发电机组的线路会存在跳闸的情形,在此基础上,便会给相关的零件设备造成影响,使其被短路所烧伤。由于发电机组中的各个零件构造之间都有着密切的联系,他们之间共同作用组成了发电机组的功能,这样一来,当一些零件设备被损坏的时候,发电机组的正常运转就会受到阻碍。

2.3发电机组当中某些部分出现磁化的现象

一般来讲,在发电机组的组成结构中,转子的材质都会含有镍铬材料成分,在电磁的不断影响下,与其发生物理反应,可能会对发电机组中的一些结构部分造成影响,使其出现磁化的现象。这种磁化现象,使发电机组即便停止的运转,也会让结构部件在摩擦下发生电流,从而就会在这些结构功能的影响下,造成轴瓦烧伤损坏的严重后果。

2.4转子连接部位被损坏

发电机组是一种非常复杂的结构,其中包含的各种系统比较多,才使其具备着较为完善的功能。其中无刷励磁系统当中,永磁机和交流励磁机之间主要是在转子的作用下进行连接,转子中存在安置的接触片起到导电的作用,运转的过程中,可能会由于该导电接触片逐渐松动,在发电机组的正常运转下,摩擦力会增加温度的升高,从而就会对相应的部件造成损坏。而且,其他结构中的一些零部件组成,会在长期的使用下可能发生老化等现象,这样一来,也可能会在外界各种因素的影响下,对发电机组造成严重的短路现象,使其正常运转受到影响。

3加强对火电厂中发电机组电气故障的维修策略研究

作为火电厂中的重要组成部分,发电机组的质量对其运转的效率有着重要的影响,一些电气故障的存在无法有效地完全避免。人们应当重视对这些故障的分析和研究,结合新型的科学技术,采用科学的方式来加强对电气故障的维修和管理,从而为其运行的稳定性提供保障。

3.1提高对火电厂发电机组电气系统的运行维护管理

众所周知,火电厂中的发电机组起着至关重要的作用,想要保证火电厂的发电效率以及质量,应当认识到发电机组的重要性,并且在日常的运行过程中,加强对发电机组电气系统的维护与管理,配备专业的工作人员们,对运行的状态以及变化进行登记。同时,还要详细地记录对这些设备,以及电气系统的检修时间和具体的检修内容,并对其进行分类和汇总。这样一来,便于人们可以更加详细地掌握这些电气系统的运行以及维修的状况,就可以为后期的维护与管理工作提供可靠的保障。一旦发生一些故障现象,也能够结合以往的检修以及故障状况来做出更加准确的判断,因而就可以采取针对性的措施对其进行改善。在这种基础上,可以尽可能地提高维修的效率,减少各种维修成本,也可以有效地避免一些危险事故发生。

3.2定期检查与维修线套管

在上述内容中提到,线套管会受到损害而影响发电机组的正常运转,因此,要确保对线套管进行定期的检查和维修。那么,为了避免这一现象的发生,可以将导电屏蔽装置安放在发电机组的铁心端板当中,该装置可以起到屏蔽电磁的作用,因而就能够对线套管进行一定的保护,防止磁场现象的形成,就会抑制高温的产生,便可以有效地保全线套管的安全与稳定性。

3.3提高对火电厂发电机组电气系统组成的分析

在火电厂的发电机组当中,其组成结构比较复杂,各种设备具备着不同的功能,想要对这些设备进行了解,就必须要对电气系统的组成展开分析与研究。只有这样,才可以为后期对各种设备功能,以及其维修和管理提供准确性的保障以及参考依据。

4结束语

综上所述,火电厂中的发电机组起着至关重要的核心作用,发电机组的稳定性以及质量,对电厂的经济效益以及稳定发展有着十分关键的影响。人们要认识到发电机组中常见的各种电气故障,并且要紧跟时代的发展,对这些新型的系统组成类型进行分析与研究,从而制定出更加完善的预防措施,避免各种电气故障的出现,推动火电厂的不断发展。

参考文献

[1]柳龙,郭瑞萍.火电厂中发电机组常见的电气故障与维修探讨[J].科技创新与应用,2016(27):164-165.

[2]戴东方.浅议火电厂发电机组的电气故障维修[J].中国新技术新产品,2019,1605:144-145.

[3]梁兴.火电厂发电机组常见的电气故障与维修[J].科技与企业,2017,1021:316-317.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/22a08c7b9973728b0b1b03c8.html