# 火电机组一次调频特性论文-陈新凌

导读:本文包含了火电机组一次调频特性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:新能源,风电,火电机组,电力系统

### 火电机组一次调频特性论文文献综述

陈新凌[1]（2019）在《风电与火电机组的一次调频特性探讨及比较》一文中研究指出针对风电与火电机组的一次调频技术进行分析和比较,并且对于风电一次调频技术的可持续发展进行了实际分析和讨论。(本文来源于《集成电路应用》期刊2019年09期）

宋海华,刘武林,刘复平[2]（2013）在《火电机组一次调频动作特性对网频稳定的影响》一文中研究指出本文全面分析电网频率波动时湖南省火电机组一次调频动作的情况,对影响一次调频的因素进行了系统的总结分析,为进一步提升全网火电机组一次调频贡献率提出整改建议与措施。(本文来源于《湖南电力》期刊2013年03期）

王蕊,刘肇旭,宋新立,孙华东[3]（2009）在《基于Matlab的大型火电机组一次调频特性仿真》一文中研究指出大型发电机组的一次调频对保持电力系统频率稳定、防止因突发的负荷变动及发电机跳闸等功率突变造成的频率波动,引发连锁反应至关重要。为研究大型火电机组的一次调频特性建立了基于MatlabSimulink工具的仿真平台,并给出了利用此平台进行大型火电机组一次调频特性和影响因素研究的结果。该平台为大型火电机组机炉协调运行方式和参数整定等研究提供了定量分析手段。(本文来源于《电网技术》期刊2009年14期）

王蕊[4]（2009）在《火电机组一次调频特性的分析及仿真研究》一文中研究指出大型发电机组的一次调频特性对电力系统频率控制和稳定,防止因突发的负荷变动及发电机跳闸等功率突变造成的频率波动至关重要。近几年来,随着计算机技术的发展,汽轮机控制系统由原来的液压调节逐步转换为数字电液控制即DEH控制系统,另外,机炉协调控制(CCS)也已经在发电机组上逐步完善并应用。目前常规暂态稳定性研究的仿真模型主要考虑DEH系统,而没有考虑协调控制系统中的一次调频特性。火力发电机组作为电网基本组成部分,需要进一步加强一次调频功能的调节质量和控制安全。本文首先分析了单元机组负荷控制系统的原理及各种控制方式,并以机组一次调频控制方案为基础,建立火力发电机组具有一次调频能力的原动机及调速器模型。为了解决目前锅炉存在的对负荷响应的滞后性问题,综合锅炉的叁种负荷前馈方式,用仿真的方法比较这叁种方式的优劣性。其次,利用仿真模型,针对火力发电机组一次调频中不同参数及模型的各种组态进行分析和对比,研究对于具备DEH和协调控制系统的机组如何实现一次调频功能,才能既满足电网对发电机组一次调频的快速性要求,又保证机组本身的运行安全,充分发挥机组一次调频能力。然后利用MATLAB软件中的图形用户界面程序,建立起一个研究火力发电机组一次调频特性的平台,为研究大型火电机组在其调速系统作用下的一次调频响应能力和特性、系统设计、实测建模,机炉协调系统运行方式选择、参数整定等方面提供了方便的定量研究工具。最后,利用电力系统仿真软件,分析了多机系统中单一机组在受到发电缺额扰动后,机组表现出来的一次调频特性及其影响因素。(本文来源于《北京交通大学》期刊2009-05-20）

### 火电机组一次调频特性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文全面分析电网频率波动时湖南省火电机组一次调频动作的情况,对影响一次调频的因素进行了系统的总结分析,为进一步提升全网火电机组一次调频贡献率提出整改建议与措施。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 火电机组一次调频特性论文参考文献

[1].陈新凌.风电与火电机组的一次调频特性探讨及比较[J].集成电路应用.2019

[2].宋海华,刘武林,刘复平.火电机组一次调频动作特性对网频稳定的影响[J].湖南电力.2013

[3].王蕊,刘肇旭,宋新立,孙华东.基于Matlab的大型火电机组一次调频特性仿真[J].电网技术.2009

[4].王蕊.火电机组一次调频特性的分析及仿真研究[D].北京交通大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/234c3ebfe0266b0a95bf6249.html