# 电力系统自动化控制技术的应用论述王湖山

（浙江诚信人才资源交流服务有限公司浙江省杭州市310012）

摘要：近年来，电力系统自动化控制技术应用日渐普遍，其主要包括远方调度管理、配电站集中监控和继电保护等。它是电力系统中的关键性环节及重要内容，对电力系统整体建设质量具有积极影响。电力工作人员要依据具体工程背景，认识到自动化控制技术的重要性，并对其进行合理运用，提高电力系统整体性能及运行质量。

关键词：电力系统；自动化；控制技术；重要性

1电力系统自动化运行状态的基础技术内涵

电力系统的自动化运行是在现代计算机应用技术与现代通信应用技术融合发展的背景下，充分发挥远动控制技术的作用，对相关电气应用设备的运行技术状态进行检测与功能调节，确保系统内部安装配置的各主要技术组件长期保持稳定的自动检测与自动调节状态，以确保网络性数据信息传输技术的稳定发展，确保我国供电应用技术的功能发挥。

2电力系统自动化构成

2.1自动化配电网络

传统配电系统以手工操作为主，上世纪九十年代，才逐渐实现了网络自动化。配电网络自动化构成复杂，主要包括配电网络分析软件、设备管理、地理信息系统、馈线自动化等，为配电网络自动化奠定了良好的基础。与传统孤岛自动化技术相比，配电网络自动化以信息技术为载体，不仅有诸多后台软件和通信技术，而且具备完善的智能终端。结合当前我国配电网络发展背景，可分段实现配电网络自动化目标，使自动化配电网络系统更加安全、完善。2.2自动化变电站变电站自动化系统离不开信息处理技术、通信技术、现代电子技术和计算机技术的运用，它能够对变电站二次设备进行优化设计和重新组合。并作为自动化系统，对全部变电站设备进行监控、测量和协调，为用户提供优质的电力资源，对电力系统运行维护成本进行有效控制，使变电站运行更加稳定，实现其经济效益最大化。

2.3自动化系统调度

电力系统自动化调度发展速度比较快，功能也比较多。不仅使电力系统的调度与运行更加科学合理，而且能够对电力系统数据进行有效监控和采集，以营造安全、可靠的电力市场环境，从根本上实现电力系统调度自动化，使电力系统更加安全、稳定，保障其整体质量。

2.4发电厂分散控制系统

发电厂分散控制系统中涉及到的内容比较多，包括工程师及运行人员工作站、控制单元、以太网等，主要以分层分布式结构为主。其中，工程师及运行人员工作站中都有接口，在具体生产实践中，可采用控制单元对其进行控制。完成开关量、热电阻和电气量等相关信号接收工作之后，采用正确的方式，对它进行运算和处理，然后实行参数运行，并对电力生产过程进行有效监测，最大程度实现控制、联锁保护等功能。

3电力系统自动化控制技术要点

(1)依据电力系统运行背景，采用正确的方式，对其进行调节，可对各元件和子系统协调运行特点及规律等进行明确。并在日常工作和实践中加以总结，优先选用正确的电力系统自动化建设模式，对它的结构进行优化，最大程度降低其能耗，确保它时刻处于安全的运行状态，为人们提供优质的电力资源。(2)在电力系统自动化建设过程中，对具体技术规范进行设定，并以电力系统实时运行状态和可行性分析结果为依据，对电力系统自动化控制进行合理决策和科学调控，使其更加安全。可靠。与此同时，也要从宏观和微观两个层面对电力系统及各部件进行综合性调控，使它时刻处于最佳运行状态。(3)电力系统自动化控制过程中，要保障电力系统运行的安全性及可靠性。电力系统开展送电服务时，电力系统工作人员要对其进行调研，对电力系统进行全面检测，看其在运行过程中是否安全、稳定，各部件和单元的监测工作是否严密，并对相关资料和数据进行收集和整合，采用正确的方式，对各项参数进行科学处理，提高电力系统运行质量，为人们提供安全、稳定的用电服务。(4)应用电力自动化控制技术，能够改变传统的生产方式，将现代化生产模式应用于电力系统运行中，对线路故障短路问题进行有效规避，从根本上杜绝大面积停电情况的发生，为用户提供安全、稳定的用电服务，逐渐实现电力企业的集成化生产，有效降低事故发生率，实现高度安全生产目标。与此同时，也能够避免电力生产中浪费过多的人力物力，使生产过程更加简单，在较短的时间内完成电力生产工作，使电力系统运行更加安全、稳定，推进我国电力企业快速发展，提高其市场竞争力。

4电力系统自动化控制技术分析

4.1智能综合控制技术

智能综合控制技术具备综合性特征，它不仅能够对电力系统进行智能化控制，而且与现代化控制和自动化控制的理论和方法等相契合，实现了对各先进技术对现代化理念的充分应用。分别将神经网络与模糊控制、模糊控制与专家系统、专家系统与神经网络相结合。自动化电力系统建立过程中应用最广泛的是模糊控制、自适应控制和神经网络技术的相互融合。神经网络是一种非结构化信息处理方式，模糊系统则在结构化信息处理过程中应用比较普遍。依据电力系统运行背景及实际情况，选用科学合理的自动化控制技术，提高电力系统整体运行质量及性能。

4.2专家系统控制技术

电力系统自动化建设中，专家系统应用极为普遍，其涉及到的内容也比较多。它既要对紧急或警告灯特殊状态进行有效识别，也要实现状态的分析转换，并对系统进行恢复控制或紧急处理等。当前，专家系统被广泛应用到电力系统运行中，但是，技术层面的局限性，使该系统仍然存在诸多问题和缺陷，无法对电力专家创造能力进行有效模拟，很难满足电力系统自动化控制目标。

4.3神经网络控制技术

神经网络控制技术具有并行处理、非线性和鲁棒性等特点和性能。同时，它具备较强的组织学习能力。近年来，电力系统自动化控制中，人们逐渐认识到了神经系统的重要性，而它在实际应用过程中也极具优势。神经网络控制技术通过特定方式实现连接，主要应用原理是通过很多神经源进行连接，从而为隐含权值和大量信息建构一个良好的相互连接关系。电力工作人员也能够依据具体工程背景，采用特定算法，对神经权值进行有效调节。神经网络的本质是m维空间向n维空间的非线性映射。

结束语：

综上所述，自动化控制技术是电力系统运行及发展中的主要内容，其应用要求比较高。电力工作人员要结合电力系统运行背景，对运行过程进行严格控制，以保障其运行质量及运行效率，使它时刻处于安全稳定的运行状态。同时，也要将计算机通讯技术和计算机网络技术等应用到电力系统自动化改革和发展中，对电力系统运行中的各种问题进行有效规避，为人们提供优质的用电环境。

参考文献：

［1］何章玮．浅析电力系统自动化与智能技术［J］．装备制造技术，2013(11):50～51，60．

［2］伊端斌．电力系统自动化控制技术的重要性及要点分析［J］．企业技术开发，2013(23):100，102．

［3］阴斌．电力系统自动化控制技术要点分析［J］．企业技术开发，2013(09):121～122．

［4］汪才平．对电力系统自动化控制技术的分析与探讨［J］．中国新技术新产品，2012(21):117．

[5]王宏武.电力工程企业项目管理的具体应用[J].中国电力教育,2015(09).

[6]王莹.电力工程建成水保生态示范[N].中国水利报,2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/23db3656401cfd6e9bafaba3.html