# 浅谈施工现场临时用电安全管理现状及对策霍海明

引言

建筑施工项目往往占地面积较大，施工时间较长，工程较为复杂，所以在施工过程中会涉及大量的施工人员，而且他们的流动性较大，作业条件较差，事故频率较高，同时施工过程中各种施工设备都需要用电，在这种情况下我们必须要重视施工现场的临时用电安全，加强监督管理力度，进一步保障施工人员的人身安全，保证施工环节的正常进行。

1施工现场临时用电的特征

目前，我国制定了大量的与建筑施工现场有关的工程临时用电的标准制度，例如，对国有企业建设单位设有国家施工现场用电标准制度，对大型民营企业设有相关政府用电标准，各个行业的建设项目施工现场也同样有自身设定的用电规范标准。在建筑工程中，施工临时用电制度可以保证整个施工项目的进度。但是，在我国工程项目的施工现场中，施工人员对临时用电的安全认知程度还有待提高，导致在施工临时用电过程中，存在一些安全隐患。目前，在建筑工程施工中，以露天施工为主，施工周期较长，并且施工用电人员具有多样化，人员流动性较强，增加了施工临时用电的危险性。因此，我国对建筑工程项目施工以及相关行业的临时用电标准制定了JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》，以确保施工现场临时用电的安全性。

2施工现场临时用电安全管理存在的问题

2.1临时用电施工组织设计的编制不符合规范要求

施工现场都有专门指导施工现场架设临时用电系统的文件——临时用电施工组织设计。这一指导文件具有保障临时用电系统架设质量和保障施工现场用电人员人身安全的作用。对于这一如此重要的指导性文件的编制，我国有明确的规定，要求施工管理方必须组织专业的电气人员先对施工环境做具体的考察，然后从实际情况出发组织编制。但是，国内很多施工管理方为了节省人工成本，不愿意聘请专业的电气人员来编制临时用电施工组织设计，或者是不愿意花大价钱聘请。这就导致了编制临时用电施工组织设计的人员要么是没有电气专业知识背景的普通电工，要么是电气知识专业背景达不到编制要求的电气人员。他们所编制出来的指导性文件非但不能保证临时用电的安全，而且还可能存在设计上的常识错误，严重威胁用人人员的生命安全。所以，要对编制人员进行严格的把关，从根本上解决临时用电的隐患。

2.2配电箱设置不达标

施工方为了节约成本，不按要求进行配电。临时用电的配电模式是三级配电。但是这一点很难在施工现场得到贯彻执行，通常多个临时用电设备接在一个开关箱上。另外，分配电箱和总配电箱没有按照要求安装漏电保护装置也是常见的问题之一。为了避免配电不合规导致的用电安全事故，临时用电的配电模式必须要采用三级配电模式，然后在分配电箱和总配电箱上安装漏电保护装置，避免漏电事故发生。

3解决施工现场临时用电安全问题的对策

3.1参考施工现场临时用电基本法则

施工现场临时用电的基本法则如下：①首先组建一个专业的用电施工、安装、维护巡检队伍；②临时用电的配电模式应该严格按照三级配电模式进行；③开关箱的上级设备（分配电箱和总配电箱）应该安装漏电保护装置；④要采用三相五线制供电系统来敷设临时用电系统。

3.2提升施工人员整体素质施工人员素质

第一，应强化施工人员的安全意识。施工单位要加大对施工人员的培训力度，定期召开安全知识培训，加大安全知识的普及和宣传力度，同时可以结合实际条件组织安全演练培训，有效融入典型性的事故案例，使施工人员准确认识到规范操作的重要性，养成安全文明的工作习惯。第二，应提高施工人员的专业知识素养。施工单位应定期组织教育培训，提升施工人员的技术能力，保障其用电操作的规范性。施工人员只有准确认识到用电安全的重要性，并不断强化自身的用电安全意识，提高自身用电安全技术，才能为建筑施工现场的临时用电安全做出保障。

3.3完善编制和执行设计方案

施工现场临时用电的组织设计方案的编制和执行工作也是影响现场用电安全控制工作效果的重要因素之一，首先我们要做好对施工现场的勘探工作，明确各个线路的进线，尤其是配电设备和线路走向，明确位置以后我们还要绘制相应的平面图和布置图，然后根据对现场勘探结果出来的数据认真编制临时用电施工设计方案。然后就是要严格按照施工组织设计的方案进行施工准备实施各个施工环节。

3.4防止漏电促成火灾技术措施

用电时，一旦出现施工设备漏电问题，应及时关闭电源，以防止电线破坏造成火灾，保证施工人员的安全。现场电力工程技术人员要做好对施工人员的专业用电技术指导工作，并严格要求施工人员，促使施工人员掌控安全用电专业技术，并对电源做好安全措施，防止电源漏电，熟知用电设备性能，对用电设备进行安全操作。使用电机械设备前，应对机械设备进行全面的检查，以防止漏电，造成人员伤亡。确认设备完好无损后，施工人员应按相关用电安全规定，穿戴护具。

4结束语

为提升建筑施工项目的质量和施工效率，必须提高对建筑施工现场临时用电安全的重视程度。消除当前施工过程中用电安全方面存在的隐患，要从制度、人员以及现场环境等方面着手，采取一系列措施进行整治和防范。只有真正采用安全有效的监督管理措施，施工才能顺利开展与完成。

参考文献

[1]郑团结.施工现场临时用电安全管理的实践与思考[J].石油库与加油站,2014,23(04)：14~18+5.

[2]蒋靓靓.浅谈施工现场临时用电安全管理现状及对策[J].工程技术（全文版）,2015,15(16)：25-30.

[3]吴树金,吕明军,陈东生.浅谈工程建设施工现场临时用电安全[J].吉林劳动保护,2011,(s1)：302-303.

[4]赵振清.浅谈建筑施工现场临时用电安全管理要点[J].广东建材,2016,32(10):75~77.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2519fe3762442463b0b1b0f6.html