# 民用建筑工程建筑节能意义及技术措施韦柳丹

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司广西南宁530022

摘要：要实现绿色节能技术在民用建筑工程中的应用，必须从优化建筑结构、改进施工方法和研发施工材料等方面入手，因为新型的节能环保材料必然要求相应的施工方法、技术和建筑结构设计。充分利用太阳能清洁能源，使得建筑结构具备太阳能发电系统和常规的民用电力系统，这样就会大大降低电能的消耗，从而达到绿色节能的目的。

关键词：民用建筑工程；建筑节能；技术措施

引言

如今节能环保理念已经深入人心，在房屋建筑施工中使用节能技术，这也是社会发展的必然趋势，在施工的各个环节要全面考虑节能问题，在保障工程质量的同时，更好的实现节能效果，为社会经济的发展奠定基础。

1民用建筑中应用工程节能技术的原则

随着社会经济的全面发展，国民生活水平不断提升。此时民用建筑的数目也不断增多，为了能够在保障居民生活安全的同时，全面提升环保性能。相关的工作人员在进行民用建筑工作的过程中，提出在实际应用工程技能技术时应该遵守以下三种原则：

首先，技术适用性原则。该项原则主张在实际应用工程节能技术时，应该在极大限度上全面保障建筑物的实际应用功能，并能够在后续发展的过程中，使其内部的各项应用系统均完全符合建筑运行的相关特点［1］。还应该重点考量该项技术在是否能够应用于建筑中，是否能够为使用者带来极为优良的生活体验，而后才能以此为基准，全面考量所应用的技术是否能够满足节能、环保的相关需求；

其次，实际应用技术时要全面保障整体的经济性。就现阶段我国实际的发展而言，应用民用建筑的人群主要指的是普通的民众。而且在实际应用的过程中，还会产生与之相对应的费用。因此，探究某项技术是否能够应用于民用建筑，必然需要其所需要的费用能够符合居民的消费水平；

最后，提升民用建筑中系统的节能性。目前，我国整体的科技力量都在飞速增长，新能源的相关技术也在该种形式下全速发展，水循环、风能、太阳能灯等节水、节能技术也在实际生活中普及应用。因此，在进行民用建筑设计与建设的工作中，要尽可能的应用节能技术，提升民用建筑的环保性。

2节能技术在民用建筑工程中的应用

2.1屋顶隔热层施工技术

一般来说，屋顶隔热层施工技术主要包括找平水泥砂浆、基层的清理、铺设保温层以及氯化聚乙烯橡胶防水材料的铺设、后期维护等步骤。建筑工程屋面保温技术主要是对基层、保温层以及屋面热桥进行处理。实际施工过程中，为了能够使保温层起到良好的保温隔热作用，同时使保温隔热材料的有效作用时间能够与建筑的总寿命时间相等，就需要使得保温层具有良好的抗老化性、耐燃性以及抗碱性，并且具有比较低的吸水率，较高的憎水率。

2.2房屋建筑的门窗施工设计

楼层中的窗户面积在楼层墙体设计中占有大部分面积，而且窗户对于确保室内温度起着重要作用，因此窗户设计是楼层节能设计的重点。也就是说要做好节能技术，必须解决窗户及玻璃新材料的设计问题，生产问题，通过增加窗户新材料进行节能保温。随着玻璃窗户材料技术的改进研究，开发出了光电转换玻璃，不但可以起到保温的作用，而且通过采光将光能转化为电能和热能，可以解决室内常规用电，用热资源。而且当今社会以高层发展为趋势的民用建筑，楼层的高度有利于玻璃采光，光照充分，其光电玻璃发电也就越充足。其次，为了提高玻璃的安全性能，在做好能源转换方面的工作外，还要提高玻璃的硬度，使得光电玻璃能真正实现于工程建筑节能技术施工。

2.3墙体节能技术

在墙体节能技术中，要做好节能保温，我们可以从这些方面进行：（1）适当增加墙体厚度，因为墙体厚度越厚保温节能效果越好，墙体越薄则节能效果越差，所以再进行建筑设计施工时适当提高墙体厚度设计，这样也能起到节能效果。而且墙体厚度越厚不但节能效果越好，隔音效果越强。随着建筑工程市场竞争的加剧，墙体厚度设计变得越来越薄。事实上这种设计不利于节能技术的实现。（2）要做好墙体节能，除了增加厚度外，还应增大墙体的采光面积，即前面提到的，墙体部分面积设计为钢化玻璃，不但具有良好的节能效果，而且还可以起到发电作用，生产清洁能源。（3）选择保温效果好的施工材料进行墙体施工，将订货进场的保温性能较强的施工材料导热性能、吸水性能等方面进行检测，以达到节能降耗指标，检测达标后对这些保温施工材料进行妥善保管，以便进行相应的安装施工。

2.4建筑工程中楼地面的节能施工

在实际的房屋建筑设计过程当中，地面的实际作用就是对楼面和室内顶之间做好隔层处理，对于楼地面设计不但需要其有水房间具有良好的防水作用，还需要整个室内具有一定的防潮作用，其主要就是为了防止下层顶产生潮化的情况。所以，在实际的楼地面设计当中，通常需要重视以下内容。（1）在楼地面防水设计当中，加强节能施工，主要就是对地面防水铺设材料合理的选取。（2）在实际的建筑施工当中，施工人员需要对材料合理的选取，以此使得材料能够满足使用要求，并且还需要能够实现对建筑施工成本的降低，以此来有效的实现建筑设计的主要目标。（3）在对楼地面防水施工不产生损害的情况中，有效的实现能源的节约，对水资源以及建筑资源浪费问题加强重视，确保楼地面在施工当中保证安全和稳定。（4）在实际的楼地面设计当中，一般会应用楼地面表层的微孔材料，对于此类材料的应用能够使得热量传输到每个空间中，然而相对于此类材料在应用中，通常需要确保材料之间能够有一定的缝隙，从而有效地实现微孔材料热量的合理释放。

2.5照明系统的节能设计

民用建筑在实际发展的过程中，相关的工作人员应该综合化的考量建筑环境的照明功能、居住环境等。首先，要将现有的自然光条件充分利用。由于自然光在实际发展的过程中，属于绿色光源，多多应用不仅能够节能环保，还能够在极大程度上保障人们的身体健康，在实际建筑工作的过程中，可以适当的增加门、窗尺寸，使得自然光能够得到更好的利用；其次，灯具的选择要具备一定的科学性，可以根据不同的悬挂高度选择高压钠灯或者荧光灯等，但是为了能够进一步提升工程节能技术的实际应用，可以在其中应用具备高环保性能的LED灯［3］。不仅如此，在实际进行照明系统的设计工作时，不同的空间所应该选择的灯具也存在极为明显的差异性：第一，客厅。对于民用建筑而言，客厅是家人、客人交流与休闲的主要场所。因此，在实际设计、建筑的过程中，应该极大限度的重视其整体的光源分配、家具位置等方面设计工作，并对灯具开关进行单控、多控以及遥控等方面的操作管理；第二，卧室。一般而言，卧室属于人们休息的场所。因此，该区域的光照应该极尽柔和，为了能够保障整体的节能性，可以适当的设置床头灯、脚灯等。

结束语

伴随着城市化人口的加剧，城市内的建筑物可以说是越来越多，房屋建筑在建设的过程中必然会消耗掉大量的资源，而我国人口众多，本身就是属于能量消耗大国，因此加强节能技术研究就显得尤为的重要。在房屋建筑的过程中加强节能技术的应用，不但可以减少能源的支出，还可以推动社会实现可持续发展，对于建筑行业来说非常的重要。

参考文献

[1]廖文腾.民用建筑设计中节能设计技术分析[J].建材与装饰,2017(49):106.

[2]刘斌.分析民用建筑施工节能技术[J].建材与装饰,2017(43):10.

[3]王媛媛.现代民用建筑工程节能技术探析[J].建筑节能,2017,45(10):96-99+123.

[4]王凌敏.民用建筑设计中的节能设计技术探析[J].建材与装饰,2017(39):127-128.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/254dae6a0afe8d1a72be5b55.html