# 高层建筑电气安装施工技术浅析耿巨

中天建设集团有限公司300110

摘要：当前随着我国高层建筑发展水平的提高，高层建筑电气施工质量好坏关系到建筑物使用功能和安全功能能否正常实现，因此对高层建筑电气专业施工技术提出了更高要求。高层建筑电气施工技术的科学应用，可减少施工过程中安全、质量问题的发生，确保高层建筑电气设备使用功能正常实现，增强电气设备施工及使用的安全可靠性，进而可提升高层建筑的内在应用价值。基于此，文章将对高层建筑中电气施工技术进行系统阐述。

关键词：高层建筑；提高；电气；施工技术；

引言：

重视高层建筑中电气施工技术的深入研究，可使相应的施工作业开展更加高效，改善高层建筑中电气施工状况，减少这方面的施工问题发生。因此，在高层建筑施工实践中，为了满足建筑工程建设的技术要求，要从多个方面入手，积极开展电气施工技术在高层建筑中的应用研究工作，实现对电气施工技术的高效应用，保证高层建筑的电气设备性能更加可靠[1]。

1?电气施工技术概述及其在高层建筑实践中的应用价值探讨

1.1?电气施工技术概述

所谓的电气施工技术，是一种适用于电气设备安装、线路敷设等方面的施工技术，应用过程中可为电气设备的有效安装提供技术支持，具有良好的应用价值及市场应用前景。实践中若能重视电气施工技术的科学应用，则能优化电气设备的使用功能，为其在实践中的实际作用发挥提供技术保障，促使现代工程建设中的电气施工作业开展更具针对性，提高电气工程施工的技术含量[2]。

1.2?电气施工技术在高层建筑实践中的应用价值探讨

在高层建筑施工实践中，为了保持电气施工技术良好的应用状况，则需要了解这种施工技术的应用价值。具体表现为：首先，重视电气施工技术在高层建筑施工实践中的应用，能够为相应的施工计划推进提供技术支持，确保电气施工作业在施工过程中开展的有效性，增强电气设备的安全性；其次，可降低高层建筑在这方面的施工风险，增加电气施工效益，并且可改善高层建筑中的电气施工状况；重视电气施工技术在高层建筑中的应用，可减少施工过程中安全、质量问题发生，提高高层建筑电气设备的安装质量[3]。

2?高层建筑中电气施工技术的探讨

在对高层建筑电气施工质量控制时，应遵循总体控制原则，主要包括以下几方面。

2.1?配电设备安装

高层建筑中进行电气施工作业时，为了提升配电设备安装施工水平，需要考虑相应的施工技术应用。具体表现为：首先，根据高层建筑的实际情况及其电气施工要求，选择适宜型号的配电箱，在安装施工方案的指导下，完成配电箱的安装施工作业，促使其在高层建筑施工实践中有着良好的应用效果；其次，在具体应用配电设备安装技术的过程中，也需要对配电设备功能特性及行业技术规范、标准等综合考虑，有针对性地开展高层建筑中的电气施工作业，确保配电设备安装施工质量，为高层建筑电气施工水平的提升提供支持[4]。

2.2?电气管线敷设

高层建筑中的电气管线敷设状况是否良好，与最终施工效果密切相关。因此，高层建筑中进行电气管线敷设施工作业时，需要考虑以下几点：首先，在施工作业开展之前，应对电线管的质量进行检查，确保电线管的型号以及半径等符合相关规定，避免因线管问题影响施工质量；其次，在进行电线管敷设施工作业的过程中，应根据不同的电线管选择相应的敷设方式，确保高层建筑中的电线管敷设施工质量更加可靠，避免在实际使用中线管的安全隐患[5]；最后，在进行电线管敷设作业的过程中，优先选择密度状况较好的电线管进行敷设，并需有效控制预留预埋过程中线管的敷设距离，避免因人为原因造成线管破损，保证线管本身的良好状态，从而提高预留预埋阶段线管的敷设质量水平。

2.3?电气设备调试

高层建筑通常设备用房较多，在高层建筑的电气施工技术中，电气设备调试显得尤为重要。完善的设备调试技术方案，可保证调试工作的正常开展，降低设备正常运行故障率。因此，高层建筑中进行电气设备施工作业时，施工企业及人员应提高相应的调试施工技术利用效率，进而增强电气设备的调试效果。首先，电气设备调试前电线应整理整齐，然后将其固定在线盒内，通过对电气设备绝缘状况的分析，将相应的调试工作落实到位，在行业技术规范的指导下，对高层建筑中的电气设备进行有效的调试处理，确保电气设备运行的性能可靠；其次，对于电气设备的调试处理，需要相关人员严格遵守相应的操作规程，完成好高层建筑中的电气设备调试工作分工，确保其调试施工状况良好性，进而为高层建筑应用中电气设备的稳定运行打下基础，消除其应用中可能存在的安全隐患。

2.4?开关插座的安装

为了提高高层建筑中开关插座的安装质量，需加强与之相关的施工技术应用，制定好施工技术要求，合理安排施工工序。具体实施可从这些方面入手：首先，深入了解高层建筑中的电气施工图纸内容，明确开关插座的具体安装位置，制定相应的安装施工计划，使开关插座在高层建筑中的安装施工更加科学、合理，提升技术应用水平；其次，在进行高层建筑中开关插座的安装施工作业时，也需施工人员根据相关规定要求及高层建筑的实际情况等，对开关插座进行合理优化，对影响施工安装的因素进行及时处理，最终达到提高高层建筑中开关插座安装质量的目的。

2.5?电气防雷接地施工

高层建筑中电气设备的防雷接地性能是否可靠，体现着施工技术的应用水平。因此，为了降低高层建筑中电气设备运行故障发生率，保持良好的安全性能，需要施工企业及人员考虑防雷接地施工技术的科学应用，从而提高电气设备的防雷接地性能。首先，在进行高层建筑防雷接地施工作业时，应设置性能可靠的双曲面网架，并对接地模块的预埋深度进行有效控制，提高接地设施的防腐意识，从而提高高层建筑中的电气防雷接地施工质量；其次，对于高层建筑电气防雷接地施工，必须遵守相关的行业规范及标准，按规程操作，重点关注施工过程管控；根据高层建筑的科学建设要求及电气防雷接地的具体情况，对搭接在辅助圆钢上的引下线进行双面焊接处理，将电气防雷接地效果评估工作落实到位，避免雷击对高层建筑中的电气设备及人员造成危害。

结束语：

综上所述，在电气施工技术科学应用下，可使高层建筑中的相关施工质量显著提高，为电气设备在高层建筑中的科学应用提供支持，完善高层建筑在实践中的服务功能。因此，未来在落实高层建筑中电气施工方面的研究工作时，应更多关注电气专业施工技术，并对电气施工技术的应用过程进行有效控制，从而满足高层建筑建设方面的多样化需求，更有利于实现我国高层建筑的可持续发展。

参考文献：

[1]凡秀荣.浅谈建筑电气安装施工技术[J].绿色环保建材.2017(08)

[2]王玲.浅谈建筑电气安装施工技术[J].民营科技.2017(07)

[3]李学庆,张朝霞,孙宏桃.建筑电气安装施工技术分析[J].工程建设与设计.2018(17)

[4]杨其,谢国明.建筑电气安装施工技术[J].智能城市.2017(02)

[5]刘树君.建筑电气安装施工技术浅析[J].建设科技.2016(12)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/25594fd04c33213a59a57fc7.html