# 节能技术在暖通空调安装施工中的应用研究

广东省工业设备安装有限公司广东广州510000

摘要：人们的生活质量在社会经济发展和科技水平提升的推动下不断提高，对生活环境的要求越来越高。暖通空调系统是人们生产生活所需的必要设施和系统，对建筑功能的发挥起到了重要的作用。而暖用空调系统的运用不可避免地要消耗能源，就会对环境造成一定的影响，在能源短缺的今天加剧了能源供需的矛盾。因此，如何有效地在暖通空调系统中实现节能的目的，在暖通空调系统中应用节能技术已成为如今暖通空调建设中的重点。本文主要分析节能技术在暖通空调中的应用。

关键词：节能技术；暖通空调安装；应用研究

引言

暖通施工是一个相当复杂的综合施工技术，施工中涉及到很多技术环节，而且每个环节间相互影响，一旦某个环节出现问题则整个暖通系统都可能出现问题。因此暖通工程施工中我们需要应用合理化的方式来进行暖通空调设计工作，使其具有良好的应用质量和水平，更好的保障暖通空调为我们生活和工作进行服务。还必须对每个环节仔细施工，确保暖通空调系统的安全运行，为它的稳定发展提供重要保障。

1安装暖通空调的作用

安装暖通空调的主要作用是为室内提供良好舒适的生活工作环境。通常情况下，在舒适性空调中，以满足人体保持热平衡并且感觉舒适为目标，在有特殊要求的工艺性空调室内，主要以满足生产工艺为标准。

2暖通空调施工中应用节能技术的重要意义

随着我国社会经济的不断发展，城市化进程不断加快，城市各类建筑中暖通空调应用越来越加普遍，导致暖通空调能耗所占的比重逐渐增加。因此，在暖通空调施工中应用节能技术，从多个方面来降低暖通空调对电能的消耗，减少暖通空调总能耗量，对于缓解我国能源紧张情况、减轻环境污染以及促进社会可持续发展等都是有着极为重要意义的。

2.1提升健康水平

节能技术在暖通空调安装施工中的应用可以有效的提升使用者的健康水平。在节能技术的应用过程中，这一技术可以有效的针对建筑物的密闭性逐渐增加和建筑物装饰越来越多样化所导致室内污染物的滞留和增加的问题，并且能够更加有效的避免室内家具中散发的出更多的危险化学物质。

2.2满足节能需求

满足节能需求主要是节能技术的应用不仅仅在保证了工程质量的同时，合理的满足了工程的节能要求，与此同时还促进了工程造价得到了有效的降低。

3暖通空调安装技术应用注意事项

为督促施工人员严格按照技术规范，开展暖通空调安装工作，实际施工中还应注重以下事项：（1）注重提升施工人员技术水平。暖通空调安装施工专业性强、技术要求高，因此，施工单位应注重提高施工人员技术水平，注重招聘经验丰富、技术水平的施工人员。（2）做好暖通空调安装作业前的培训，为施工人员讲解施工暖通空调各个构成系统，明确不同系统施工注意的技术参数。（3）制定完善的施工管理措施，尤其应明确惩罚标准，针对违规安装操作，发现一起处理一起，提高施工人员责任意识，以高度的责任心对待施工工作。（4）做好暖通空调安装方案评估。同时，对其他管线的敷设位置、走向是否与装饰要求相符合等加以认真分析，尤其在明确建筑工程装修方案的基础上，开展安装工作，防止空调管线布设时给装饰工作的顺利进行造成影响。

4节能设计在暖通空调安装施工中的具体应用

4.1合理采用冷热源

影响空调节能的关键因素就是所选取的设备是否符合系统设计中的要求。若能合理配置建筑中央空调系统的冷热源，并且在这一过程中应当对于系统设计和设备选配进行更加合理的优化，那么在节能方面将会有显著效果。

4.2优化蓄冷系统

优化蓄冷系统对于节能技术在暖通空调安装施工中应用的重要性是不言而喻的。在优化蓄冷系统的过程中根据大量的研究成果表明，通过蓄冷系统的优化，可以促进节能技术在暖通工程的应用面更广。除此之外，在优化蓄冷系统的过程中工作中根据大量的实例表面采用蓄冷系统各国用电状况都不同程度的存在着电负荷峰谷差较大的情况，这导致了这些国家往往在用电高峰时电力供应不足但是在低峰时电力供应过剩，因此只有通过对其优化才能更好地确保节能技术在暖通工程施工安装中所起到的经济效益和社会效益更高。

4.3应用可再生能源

一般所说的可再生能源不仅资源比较丰富、清洁，而且安全无污染、资源可循环再生。因此，在能源越来越紧张的形势下，尽量多使用再生能源显得尤为重要。在暖通空调中，再生能源的应用方式主要有以下几种：①土壤能的利用；②自然风的利用；③太阳能的利用；④地下水的利用；⑤风能和海洋能的利用。

4.4暖通空调系统中节能技术的应用

空调冷热源所使用的能源一般是以天然气为主、电力能源为辅，即同时设置两台离心式的冷水机组和三台直燃式的嗅化锉冷热水机组。冷热水一般采用机械循环四管制闭式系统，标准层通常分为田字型四块区域，外区独立的采暖系统。各末端的设备可自由调控运行的模式，最大化的满足用户对舒适性的要求。

4.5多采用变频应用系统

为了能够更好地对于暖通空调安装施工进行提升与完善，变频技术的应用于推广就变成了一项极为必要的工作。一般情况下，大部分的空调设备只能按照设备自身的额定功率运转。当负荷较低时，设备仍会以额定的功率进行全负荷输出。这必然会造成一定能量的浪费。若使用了变频技术，会控制空调设备的输出功率随负荷的变化而相应增减，从而起到明显节能的效果。

5建筑工程中暖通空调节能技术的具体完善措施

5.1不合理暖通空调系统节能设计评价问题的处理措施

一般而言，暖通空调系统具有一定的复杂性，往往系统的设计与系统的使用效能以及节能的设计有着密切的联系，能带来最直接的影响。例如，暖通空调的设计一般都是在最大的负荷下进行的，但实际情况却是，大部分的运行过程都只在部分的负荷下完成，当出现设计的各个部分无法达到部分负荷运行的要求时，那么就会增加系统的能耗。所以，这就对暖通空调设计系统的设计人员提出了更高的要求，必须保证设计方案的优良性，使整个暖通空调系统的运行能够高效率、高质量的运行。比方说，在冬季，人们需要通过空调来获得大量的暖气来取暖。传统的空调的工作原理是加热新风的热损以及维护结构的热损失的方法来实现的，显然这需要消耗的能量比较大。可以打破传统的工作模式，进行节能的设计来实现节能的目的，借助增加辐射热的方式，来降低所需空气的问题就可以实现。

5.2空调水系统水循环问题的处理措施

在整个暖空调系统中，管道是使用最多的材料，管道质量的好坏会直接影响到整个系统的使用效果。所以，对管道进行质量方面的测试就显得尤为必要。比方说，测试管道的抗压性、抗腐蚀性以及温度等方面。除了根据实际情况合理设置管道的长度以及坡度来解决水循环的问题外，还应该在合适的位置安装排气阀等。

结语

暖通空调在我国得到了广泛的应用，其安装施工的水平以及节能技术的使用在一定程度上将影响暖通空调系统的使用性能。设计人员在对空调进行设计时，要充分利用多种节能技术来实现节能减排的目的。通过各种有效的办法，改善人们的居住环境，提高人们的生活品质，促进我国经济发展。

参考文献

[1]李鑫.浅谈环保节能技术在暖通空调系统中的应用[J].科技经济导刊,2017,02:42.

[2]马超.节能技术在暖通空调安装施工中的应用研究[J].建设科技,2016,10:64-65.

[3]罗一龙.节能技术在暖通空调安装施工中的应用[J].低碳世界,2016,20:180-181.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/25763492a5302ecda268bc7d.html