# 水冷却器论文-林洪亚

导读:本文包含了水冷却器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:敞开式循环水冷却器,泄漏,分析,改进

### 水冷却器论文文献综述

林洪亚[1]（2019）在《某台敞开式循环水冷却器管束失效分析与建议》一文中研究指出对某台敞开式循环水冷却器管束进行拆解,分析泄漏原因,并给出了一些改进建议,为类似设备设计和运行提供参考。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2019年10期）

李金玉[2]（2019）在《中压核级电动机空水冷却器分析与探讨》一文中研究指出中压核级电机的空水冷却器通过外部水循环冷却电机,对电机的稳定运行具有重要的作用,特别是中压核级电机核安全功能、寿命等,相应的规范对空水冷却器的化学成分、力学性能、检验试验、使用寿命等方面有很高的要求,结合相应的规范、标准分析不锈钢316L可替代不锈钢Z2CN18-10应用于中压核级电机的空水冷却器。(本文来源于《电气防爆》期刊2019年01期）

朱首文[3]（2018）在《遵化港路热轧厂初轧电机增容配套空气——水冷却器改造》一文中研究指出针对遵化港路热轧厂初/精轧电机增容情况下出现电机线圈绕组温升高现象,技术人员经现场调研和分析,提出了配套冷却器的改进方案。经过重新设计和制造的背包式冷却器,有效解决了电机增容运行情况下温升升高现象。改造中的注意点也为相关技术人员提供了有益的借鉴。(本文来源于《上海大中型电机》期刊2018年04期）

张辉,李希鑫[4]（2018）在《把一次加减法优化成了增效乘法》一文中研究指出增加一台水冷却器竟有这么好的效果？天津石化一笔优化账算得明明白白：近日，2号加氢裂化装置航煤循环水冷却器投用后，通过流程优化和工艺调整，在满负荷工况下，平均每日增产航煤150吨、减少柴油100吨，还节约大量除盐水和工业用电，实现了增航煤、减柴油、降消耗一(本文来源于《中国石化报》期刊2018-09-19）

郭建[5]（2018）在《催化裂化联合装置循环水冷却器防腐浅析》一文中研究指出本文对催化裂化联合装置循环水冷却器管束出现内漏的原因进行了分类分析,针对泄漏原因,该装置选用了不同的防腐方案。本文着重介绍了应用钛纳米聚合物涂料作为循环水冷却器管束的防腐涂层,该技术通过多年的使用,获得很好的效果,达到了延长管束使用寿命的目的。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2018年07期）

凌智祥,张国林[6]（2018）在《高压电动机水冷却器泄漏的改造处理》一文中研究指出本文介绍了抚州发电机公司2号机组基建期,2号炉2B引风机电机试运过程中水冷却器漏水跳机事件的事故经过,重点分析了此次事故原因,确定方案,对水冷却器进行改造。(本文来源于《2017年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2018-03-23）

郭林,李金玉,赵现伟[7]（2017）在《增安型叁相异步电动机空水冷却器设计》一文中研究指出对空水冷却器的设计进行了探讨,从设计目的、工艺技术及材料的选取和对比及设计重点进行详细分析,验证了合理的空水冷却器对延长电机电气性能,提高电机效率起到了至关重要的作用。(本文来源于《防爆电机》期刊2017年06期）

宋波[8]（2016）在《循环水冷却器垢下腐蚀穿孔的分析研究》一文中研究指出在炼油厂日常的生产过程中,循环水冷却器是大量应用的换热设备。在实际应用时,由于各种原因,循环水冷却器经常出现垢下腐蚀穿孔的失效情况,这会严重影响到炼油生产的正常运行,往往造成设备报废更换,严重时导致生产停工的巨大经济损失,因此需要采取有效的措施消除或者延缓腐蚀。本文首先对循环水冷却器发生垢下腐蚀穿孔的原因进行了分析,接着对相应的解决办法进行了研究,以供相关人士参考。(本文来源于《石化技术》期刊2016年09期）

段付岗[9]（2016）在《煤化工循环水冷却器堵塞原因及对策》一文中研究指出结合陕煤化能源公司循环水系统的运行实际,介绍了以循环水为冷却介质的各种冷却器的堵塞情况,其原因主要是循环水冷却塔的塑料填料和建设施工遗留在管道中的鹅卵石等堵塞所致,提出了相应的清理方法、防范措施和技改措施。(本文来源于《煤炭加工与综合利用》期刊2016年08期）

王浩[10]（2016）在《疏水冷却器系统的优化》一文中研究指出发电厂热力系统中的疏水设备是影响电厂热经济效益的关键。为了实现回收疏水热的目的,可以采取疏水冷却器进行降温。为了提高疏水冷却器的冷却机能,通过国产机组#1~3、#5~8的比较,数据显示,疏水冷却器能够大大提高机组的热经济效益,以国产机组#2、#6、#3加热器加装疏水冷却器效益最高。因此,对于疏水冷却器系统的优化,是合理的选择改造疏水方案的根据。(本文来源于《科学中国人》期刊2016年24期）

### 水冷却器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

中压核级电机的空水冷却器通过外部水循环冷却电机,对电机的稳定运行具有重要的作用,特别是中压核级电机核安全功能、寿命等,相应的规范对空水冷却器的化学成分、力学性能、检验试验、使用寿命等方面有很高的要求,结合相应的规范、标准分析不锈钢316L可替代不锈钢Z2CN18-10应用于中压核级电机的空水冷却器。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水冷却器论文参考文献

[1].林洪亚.某台敞开式循环水冷却器管束失效分析与建议[J].石油和化工设备.2019

[2].李金玉.中压核级电动机空水冷却器分析与探讨[J].电气防爆.2019

[3].朱首文.遵化港路热轧厂初轧电机增容配套空气——水冷却器改造[J].上海大中型电机.2018

[4].张辉,李希鑫.把一次加减法优化成了增效乘法[N].中国石化报.2018

[5].郭建.催化裂化联合装置循环水冷却器防腐浅析[J].化学工程与装备.2018

[6].凌智祥,张国林.高压电动机水冷却器泄漏的改造处理[C].2017年江西省电机工程学会年会论文集.2018

[7].郭林,李金玉,赵现伟.增安型叁相异步电动机空水冷却器设计[J].防爆电机.2017

[8].宋波.循环水冷却器垢下腐蚀穿孔的分析研究[J].石化技术.2016

[9].段付岗.煤化工循环水冷却器堵塞原因及对策[J].煤炭加工与综合利用.2016

[10].王浩.疏水冷却器系统的优化[J].科学中国人.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/259f6030fa9f16b4e45d9be8.html