# 电气自动化控制设备可靠性分析与测试研究舒顺利

关键词：电气自动化；控制设备；可靠性；测试

引言

电气自动化程度可以反映一个国家制造行业的前沿水平，确保电气自动化控制设备的正常运行就显得尤为重要了。本文分析了当前电气自动化控制设备可靠性影响因素，给出了诊断电气自动化控制设备可靠性的方法，以及对优化电气自动化控制设备可靠性的有效策略进行了讨论，对电气自动化控制设备可靠性的提高有着重要意义。

1电气工程中电气自动化应用要求

首先，电气工程中电气自动化的应用，首要问题就是安全问题，在安全性能够保证的基础上，才能够使电气自动化作用得以发挥。在目前电气工程实际建设过程中，由于相关技术缺乏成熟，造成电气工程中有很多事故出现，这种情况的存在导致电气自动化技术的应用优势未能够得以充分发挥，未能够使工作效率得以有效提升，对于电气工程发展造成不良影响。在电气自动化技术实际应用过程中，若能够使其作用得以完全发挥，可使电气工程设备的远程控制效率以及故障检测工作效率得以有效提升，并且这一技术维护比较容易，这一点也是该技术所具备的优势，在电气工程现代化发展方面，该技术发展属于关键内容。其次，电气自动化需要更高的信息化水平，从而会使电气工程建设需求得到满足。为能够使电气工程实现更理想的发展，应当对高度信息化发展加强关注，这一点也是电气自动化能够得以实现的前提与基础，特别是在当前社会发展过程中，通常情况下自动化与信息化两者存在密切联系，并且能够相互促进。首先，在信息水平提升的基础上，电气工程中的电气自动化能力也能够得以有效提升。其次，在电气自动化实践过程中，在确保信息化水平较高的基础上，可使电气工程建设效率得以有效提升，在此基础上实现电气工程的更好发展，并且使电气自动化的作用得以更好发挥。

2可靠性测试方法

一般来说，电气自动化控制设备的可靠性测试方法都具有相对较多的实用特性。从实际出发，借助于对电气自动化控制设备进行相应的现场测试，可以进行相关的数据采集和分析，以获得相应的故障工作时间，为评估指标和评估提供相应的依据。第一种方法是确保测试方法。根据目前使用的电气自动化控制设备分析，其成分的很大一部分是特殊部件。在如此多的特殊部件的运行条件下，电气自动化的控制具有随机故障的可能。通过大量收集故障发生形式和时间来分析，得到故障形式的变化趋势通常表示为指数函数。该方法的适用范围通常用于大型系统或少量产品可靠性测试。第二种方法是实验室测试。通过对该方法的分析可以发现，相对而言该方法通常具有相对容易实现对测试数据的控制的测试条件。当分析高质量数据时，运用实验室测试方法可以再现测试结果，然后通过测试结果进行分析。这种方法也存在一些弊端，在进行相应可靠性测试的具体实验过程中往往会用到很多的特殊测试产品和仪器，所以此测试方法资金需求比较大。因此，使用该测试方法时要求企业技术人员充分考虑产品生产的成本。该方法更适用于投入于批量生产产品的电气自动化设备的可靠性测试。第三种方式是现场测试方法。该方法是通过现场可靠性测试设备再用数理统计数据方法应用来计算电气自动化控制设备的可靠性指标。虽然根据这种方法得到的测试数据可以真实地反映电气设备的可靠性，但是在可靠性测试过程中使用这种方法需要运用到许多测试设备。此种测试方法只适用于在电气自动化控制设备还未出厂时进行测试。

3电气自动化控制设备可靠性提升策略

3.1建立全面的、系统的可靠性指标体系

根据国家相关部门的要求，在电气自动化控制技术的应用中，要求综合考虑应用领域实际情况，提升电气自动化控制设备的可靠性，并积极构建符合实际要求的可靠性控制指标。在制定可靠性控制指标时，需要综合考虑设备运行要求、故障识别要点、设备维修准则等等。在考核参数选择中，应注意化繁为简，避免出现过于繁琐的数据。

3.2提高设计的可靠性

为了提升电气自动化控制设备的可靠性，首先需要对其进行优化设计，在具体的设计过程中，应注意对设备特性进行准确分析和控制，明确设备的运行条件、使用功能等等，掌握其各项运行参数。综合考虑电气自动化控制设备的使用空间确定产品的结构类型，然后根据设备使用要求，确定产品的生产规模、种类等等。在电气自动化控制设备的设计过程中，还应该注意体现出产品的种类以及结构形式对于其经济性能的影响，对各个细节进行优化设计，提升设备整体可靠性。除此以外，还应该注意在电气自动化控制设备设计环节，重点考虑产品的生产成本，不仅要求设计出符合实际需要的产品，同时还应加强生产成本控制，比如材料选择、元部件选择等等。

3.3合理进行电子元器件的选择

自动化设备是由电子元器件构成的。若促进自动化设备可靠性的优化，首先要提高电气元器件的可靠性，因此在选择时首选标准元器件。采购时要对生产厂家进行严格筛选，选择信誉好、实力强的厂家，确保其质量、规格型号达标、相符。不仅如此，元器件要在检测完可靠性之后再进行使用，例如振动、温湿度等筛选试验。质量达标的元器件在恶劣环境中工作失效率也会很低。

3.4定期检查和更新设备

根据上文所述，在电气自动化控制设备出厂前，可对其运行工况进行检测，保证出厂后能够正常运行。在电气自动化控制设备的运行过程中，也应该加强日常检测和养护管理力度。在设备检查过程中，如果发现故障隐患，则应及时采取有效的处理措施。对于已经老化的零部件，应及时更换，进而延长自动化控制设备的使用寿命。除此以外，还需要注意在对设备进行定期检测时，对于所有数据做好详细记录，当发生故障时，可参考这类数据制定维修方案。

3.5高度重视运行管理

现实中运用电气自动化控制设备时，需要由综合素质较高的工作人员进行操作，从而降低因员工操作不当引起的不良影响。企业内部定期提供学习机会，如实操训练、知识培训，学习操作规范、专业知识、应急措施等。新员工要进行考核，合格后上岗。不断提升操作者的理论知识、操作能力，降低人为失误率，提高设备应用率。制定规范、指导书，并由专人对设备进行严格维修、保养。实时监测设备，对隐患问题具有预见性，及时处理，避免严重化。

结语

电气自动化体现了我国工业发展的大势所趋，也体现了我国当代科技与工业的完美结合，是一项新型的且极其具有代表性和历史意义的一项工程。正如我国的科技兴国战略所讲，如今中国乃至世界都把科技作为第一生产力，因为工业发展不仅与国家的经济发展息息相关，还关系到我国的国防安全等方方面面。现代电气工程的发展，是我国科技发展和工业发展的标杆。只有洞察电气工程的发展规律，不断地提升其系统的稳定性，丰富其功能，继续开发拓展系统的高端性能，才能将我国电气工程的水平更上一层楼。

参考文献：

[1]王静.电气自动化设备可靠性的测定方法研究[J].自动化与仪器仪表，2017，（11）.

[2]李冰.化工行业电气自动化控制设备的可靠性分析研究[J].广州化工，2017，（8）.

[3]俞凯.电气自动化监控系统中的问题与发展分析[J].化工设计通讯，2018，（3）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/25af2e06f4217eba8e50d7e1.html