# 城市配电网规划及存在问题简述

（国网运城供电公司山西运城044000）

摘要：在我国电力发展的中，国家和相关部门逐渐加大了对城市配网的重视程度，并且将关注点放在了配网的规划方面。为了更好地促进城市配网的发展，就必须对城市配网规划中存在的种种问题进行剖析，同时找出较好的解决方法。在现代城市发展迅速的背景下，加强对配网规划中问题的研究具有重要的意义和价值。

关键词：城市配电网；规划；问题

1概述城市配网规划

1.1基本含义

对城市的配电网络进行规划的意识就是首先要对城市的整体配电网络现状进行分析，并通过对城市在未来的用电负荷量进行科学的评估和研究，在此基础上来对城市整体的电网建设进行系统规划，从而可以保证城市配网的建设能够满足城市生产和生活的需要。

1.2主要目标

进行城市配网的主要目标就是首先要保证城市的供电质量，然后要保证城市电网的建设能够满足未来用电的增长。所以，进行城市配网规划，一定要加强配网建设的标准化，并且要注意配网建设的经济性，从而合理地使用和分配接线模式，这样就可以制定出相对比较优秀的规划方案。另外，还一定要注意城市建设规划与城市配网规划的相符性，一定要对未来城市发展进行科学预估，以避免出现城市发展速度快于配网建设的速度时，而出现超负荷运行现象。

1.3主要特点

城市电网也是一种基础设施，为人们的日常生活提供保障的同时也是社会经济发展的主要助力。在城市中，电网已经成为必不可少的一部分，配电网的规划必须在城市的规划和建设前提下进行，一定要符合城市的发展思路。另外，城市的发展离不开电网，所以，城市配电网在进行规划时一定要将眼光放长远，保证配电网的先进性。

1.4重要性分析

城市配网的规划工作对于城市发展和社会发展具有重要的作用。首先，作为城市发展规划中的重要内容之一，必须对配电网规划工作的重要性给予足够的重视。进行配电网的规划时一定要保证的前提就是要在城市发展规划的基础上进行，对配电网进行规划保证配电网建设具有一定的前瞻性、科学性、合理性以及实用性，这样才能更好地适应城市的发展，与城市发展相协调。这既是配电网建设的战略性意义，同时也是城市发展战略的重要内容。其次，对城市的配电网络进行科学的规划可以有效地对配电线路的供电能力提供保证，大大提升配电网的安全运行。在城市的配电网中，一般都需要配置多种不同类型的设备，在载荷过大的情况下，配电线路容易发生故障。如果只有在故障发生之后才去对配电线路进行检查和处理根本不能解决问题。为了从根本上对其进行解决，就必须优化整个城市配网的结构，这样才能满足城市发展对电力的需求。最后，对城市配网进行科学的规划对城市发展有重要的推动作用。现代经济发展迅速，城市用电负荷猛增，如果不能对电网进行科学规划的话，只能陷入盲目的建设中，这样势必不能满足未来的用电需求，造成设备和资源的浪费。

2进行城市配网规划时主要采取的方法

2.1传统规划方法

在传统的配网规划中，其主要方法就是将几种规划方案进行综合比较，然后确定出最佳的方案。根据线路中将电量的最大传输为基础，然后找出既能满足电量的传输，同时也不需要投入加大资金的方案。最后，在经过专业的分析后，找出最优方案。在这种方式下确定的配网规划方案，容易受到人员的主观影响，而据此得出的规划方案也主要基于经验，不能保证配网规划方案的科学性和客观性。

2.2数学计算法

数学计算法的规划方式的基础是计算机以及运筹学。首先，在技术层面上，通过数学计算法可以保证配网规划方案的全面性和精确性；其次，通过计算机系统的应用大大减少规划人员的劳动强度，在很大程度上实现对劳动力的解放，从而有效地提升配网规划速度。另外，配网规划人员可以通过计算机的先进技术来对配网规划中存在的问题进行分析，并予以解决。在城市配网规划中该方法的具体应用包括两种：（1）进行单阶段的规划，主要根据规划期所获取的数据，来逐步寻求最佳方案。（2）进行多阶段的规划，该种方法在运用一定要对每一个阶段都要进行综合的考虑，另外还要符合整体规划的相关要求。在具体应用中，可以将多阶段的某一单一阶段进行分解，对其进行最优计算。通过数学计算法可以对配网规划方案进行最优化。

2.3启发式方法

利用启发式方法在进行城市配网规划时，其主要的适用方向就是通过直观分析的方法，主要是通过逐步更换的方式为主，直到可以满足规划需求为止。这种方法的主要优点就是直观、灵活并且计算速度较快。通过高速的计算和直观的分析十分方便工作人员作出规划决策，并且还可以根据城市的具体特点来对规划方案进行适时地调整。但是，启发式方法在应用中也存在一定的限制性，因为它不能确定一个指标来同时满足高效性和真实性，所以，如过配网规模需要扩大时，就不容易作出最佳方案的选择。

3现在我国城市配网规划中存在的主要问题及解决对策

3.1城市配网规划与城市发展规划协调性相对较差

在对城市配网规划的原则中有一条就是一定要注重城市配网规划与城市规划的协调性，既然配点网络是城市中重要的组成部分，其规划和发展就必须与城市规划相得益彰。相协调的配网规划有利于城市经济的发展，也能有效推动城市规划发展，然而不协调的配网规划也会对城市规划发展产生制约作用。当前，我国城市的配网规划与城市规划方面就显示出了一定的不协调性，主要原因在于两个规划部门之间的沟通有待深入个别地方政府在进性城市规划时并没有将配网规划纳入其中，从而导致了配网规划与城市规划相脱节的现象。有的城市中甚至出现配网规划远远滞后于城市规划的问题，严重阻碍了当地经济的发展。这一问题的主要解决对策：首先，配网规划人员一定要明确城市规划和配网规划两者的关系，并且要切实做好两者之间的协调工作。由于在城市规划中所涉及的内容一定是整个城市中所有内容的整体规划，要对城市中的各个方面以及各个因素都要进行综合的考虑，通过对城市发展的规划不仅要有利于城市的建设，同时还要对城市居民的生活品质的提高有所帮助。配网规划作为城市规划中的重要内容，必须要以城市规划作为整体基础，充分考虑城市空间，而对配电网络进行科学布局，从而实现对现有配网结构的调整。所以，进行配网规划一定要注意城市规划，两者尽量做到同步，从而实现人力和财力的高效运用。

3.2不平衡的城市发展加大了城市配网规划的难度

经济发展、人口数量以及对电力负荷的需求都相对集中，同时也存在各项指标密度较小的区域，这就严重造成了电力负荷的分布平衡。在城市配网中，经济发展较快的区域，其配电网的供电能力以及配网规模都不能满足区域的需求，而对于先对欠发达的区域，其电力供应能力又处于过剩的情况。这种问题的存在，加大了配网规划的难度，并且难以开展补救。从而也造成了城市居民对于供电企业产生较大的偏见和误解，甚至不愿意在自己居住的附近配置电力设备等。这种情况下，将不利于城市电网的建设。这种问题的主要解决对策：首先要明白导致该项问题的根本原因，主要是因为一方面在进行配网规划时就没有将工作做好，甚至有些地方根本就没有做出真正的规划；而另一方面原因就是城市的相关部门在进行电力规划时对土地的价值过于看重，从而对配网设施的建设考虑不周。

4结束语

综上所述，城市配网规划在社会经济发展和城市发展中的作用重大，并且配网规划也与成熟规划两者相辅相成。在今后的配网规划工作中一定要保证配网规划与成熟规划的协调性和统一性，在先进性方面，配网规划可以适当领先于城市规划，只有这样，城市配网才能更好地服务于城市发展。

参考文献：

[1]谭德胜.城市配电网规划与改造的问题分析[J].通讯世界，2017（18）：182-183.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/26242144a00064bcbd832889.html