# 循环机组论文-黄岩

导读:本文包含了循环机组论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:蒸汽-燃气联合循环机组,余热锅炉,特征

### 循环机组论文文献综述

黄岩[1]（2019）在《燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉影响因素及其动态仿真》一文中研究指出本文通过对燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉的性能和影响因素进行分析,有助于提高能源的可持续利用率,并期以对相关研究或者类似机构有一定的借鉴作用。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年23期）

刘华生[2]（2019）在《390 MW燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机隔板找中心探讨》一文中研究指出以华电浙江半山3×390 MW燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机隔板哇窝找中为基础,分析探讨汽轮机隔板找中心方法,对ERAG找中方法进行详细阐述,供国内同类型机组安装过程中借鉴。(本文来源于《应用能源技术》期刊2019年11期）

陈淦良[3]（2019）在《西门子9F级燃气-蒸汽联合循环机组深度调峰能力探究》一文中研究指出目前随着风光核等清洁能源建设步伐的加快,火电机组已经从基础性、常规性能源供给向深度调峰、备用能源进行了转变,但燃气-蒸汽联合循环机组尚未开展类似的研究工作。通过开展对某电厂西门子9F级燃气-蒸汽联合循环机组深度调峰运行能力的研究,分析深度调峰期间的安全性、经济性等方面的影响,从而为进一步优化电网结构和后期开展对燃气-蒸汽联合循环机组深度调峰提出改进措施。(本文来源于《电站系统工程》期刊2019年06期）

黄郑,王红星,于海泉,李逗,司风琪[4]（2019）在《基于多模型鲁棒输入训练神经网络协同的燃气–蒸汽联合循环机组传感器故障诊断方法》一文中研究指出为提高燃气–蒸汽联合循环机组传感器测量值的准确性及可靠性,提出了一种基于多模型鲁棒输入训练神经网络(RITNN)的燃气–蒸汽联合循环机组传感器故障诊断方法。该方法建立若干燃气–蒸汽联合循环重要参数的数据重构模型,并对各模型进行优先级划分,以串并联方式设定模型间关系,通过可靠参数的逐级生成和传递,有效抑制了多传感器显着故障产生的残差污染,提高了故障诊断的准确性及可靠性,进而给出了传感器故障诊断流程,建立了完整的传感器故障诊断系统。以某200 MW级燃气–蒸汽联合循环机组为研究对象,对多传感器故障进行诊断,并与RITNN单一模型方法和输入训练神经网络(ITNN)单一模型方法进行对比,结果表明,提出的多模型RITNN故障诊断方法诊断精度更高,可保证燃气–蒸汽联合循环机组稳定运行。(本文来源于《中国电力》期刊2019年11期）

陈俊,徐民[5]（2019）在《400MW级燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉调试技术与实践》一文中研究指出结合江苏某电厂400MW级燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉主要系统以及调试过程,针对锅炉酸洗、蒸汽吹管、整套启动在调试过程中存在和处理的问题进行分析,为大型燃气—蒸汽联合循环机组的调试提供技术支撑和调试经验。(本文来源于《上海节能》期刊2019年10期）

汪辰[6]（2019）在《燃气-蒸汽联合循环机组凝汽器真空对经济性的影响》一文中研究指出基于联合循环电厂的实际生产情况,分析影响凝汽器工作性能的因素,为提高燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机的热经济性,探讨提高凝汽器真空对改善机组经济性的影响并提出相关的解决方案。(本文来源于《上海节能》期刊2019年10期）

叶放[7]（2019）在《燃气-蒸汽联合循环机组技术监督体系和燃机设备日常工作的讨论》一文中研究指出本文主要介绍燃气-蒸汽循环机组的设备特点,探究燃气-蒸汽循环机组的燃机技术监督体系的建立,总结具有燃机特性的日常技术监督管理工作,通过探讨技术监督工作的开展,提高燃气-蒸汽循环机组的运行和管理效率,为相关领域工作人员提供借鉴。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年20期）

皇甫泽玉,胥建群,孙剑,陈晓欣,张浩峰[8]（2019）在《基于■损拆分理论的联合循环机组性能研究》一文中研究指出在经典的分析方法上,引入一种将■损拆分为内部/外部和可避免/不可避免■损的改进■分析方法,深入研究系统中不同组件之间的相互影响关系以及可提升潜力。应用该方法对国内某电厂9FA燃气-蒸汽联合循环机组进行性能分析,结果表明:顶循环3大部件之间存在强烈的相互扰动的关系,燃气透平性能对底循环部件外部■损的影响较大。(本文来源于《汽轮机技术》期刊2019年05期）

周红星,孙凯[9]（2019）在《M701F4单轴联合循环机组冷态开机低旁异常分析及改进》一文中研究指出针对叁菱M701F4型单轴燃气-蒸汽联合循环发电机组低压旁路阀未正常开启的原因进行分析,并提出相应的改进措施,以避免类似事件的发生,提高机组运行的可靠性。(本文来源于《电力设备管理》期刊2019年10期）

陈淼[10]（2019）在《F级单轴燃气-蒸汽联合循环机组升负荷优化》一文中研究指出单轴燃气-蒸汽联合循环机组启动时间长,不能及时响应电网调峰需求。通过适当参数调整,提升机组升负荷速率,能缩短机组升负荷时间,不仅能及时响应电网调峰需求,还能节约能源,减少NOx排放。探究机组变温态启动的可行性,由于机组大部分时间在温态启动,因此能大大缩短温态启动时间。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年19期）

### 循环机组论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以华电浙江半山3×390 MW燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机隔板哇窝找中为基础,分析探讨汽轮机隔板找中心方法,对ERAG找中方法进行详细阐述,供国内同类型机组安装过程中借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 循环机组论文参考文献

[1].黄岩.燃气-蒸汽联合循环机组余热锅炉影响因素及其动态仿真[J].电子技术与软件工程.2019

[2].刘华生.390MW燃气-蒸汽联合循环机组汽轮机隔板找中心探讨[J].应用能源技术.2019

[3].陈淦良.西门子9F级燃气-蒸汽联合循环机组深度调峰能力探究[J].电站系统工程.2019

[4].黄郑,王红星,于海泉,李逗,司风琪.基于多模型鲁棒输入训练神经网络协同的燃气–蒸汽联合循环机组传感器故障诊断方法[J].中国电力.2019

[5].陈俊,徐民.400MW级燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉调试技术与实践[J].上海节能.2019

[6].汪辰.燃气-蒸汽联合循环机组凝汽器真空对经济性的影响[J].上海节能.2019

[7].叶放.燃气-蒸汽联合循环机组技术监督体系和燃机设备日常工作的讨论[J].内燃机与配件.2019

[8].皇甫泽玉,胥建群,孙剑,陈晓欣,张浩峰.基于■损拆分理论的联合循环机组性能研究[J].汽轮机技术.2019

[9].周红星,孙凯.M701F4单轴联合循环机组冷态开机低旁异常分析及改进[J].电力设备管理.2019

[10].陈淼.F级单轴燃气-蒸汽联合循环机组升负荷优化[J].科技与创新.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/266571a4192409b0cbbaad5e.html