# 改进的谐波分析法论文-殷昊楠,许晓峰,王亮,王延廷,许东

导读:本文包含了改进的谐波分析法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:避雷器,在线监测,FFT,阻性电流

### 改进的谐波分析法论文文献综述

殷昊楠,许晓峰,王亮,王延廷,许东[1]（2019）在《基于改进谐波分析法的MOA在线监测系统研究》一文中研究指出为了保证避雷器的安全运行,应对其运行状态进行在线监测。通过对各种监测方法研究发现,谐波分析法是最通用的方法。在实际应用中,通过对阻性泄漏电流的修正,以及对采集信号进行快速傅里叶(FFT)变换,能够改善谐波分析法的不足。提出了电流采样系统的结构,对在线监测系统进行了结构和功能设计。在设计过程中考虑到现场实际工作对在线监测系统的功能多样化的要求及工作稳定性的要求,并在现场进行试验监测,监测结果证明达到了预期的效果。(本文来源于《沈阳工程学院学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

李剑飞,陈隆道[2]（2019）在《应用于电力谐波分析的改进插值算法》一文中研究指出频谱泄漏是加窗插值傅里叶变换算法测量误差的主要来源,可通过加高阶窗抑制误差,但二次谐波及其他弱谐波的估计精度仍难显着提升,且带来复杂的频谱表达式和频率分辨率的损失。针对上述问题,提出一种改进插值算法。通过加低阶的sine窗函数,将传统离散傅里叶变换(DFT)平移1/2个谱线间隔到Odd-DFT域插值修正。利用相对频偏在所求谐波分量上减去其他分量的长程谱泄漏干扰之和,再进行插值修正,获得更精确的相对频偏。循环迭代若干次,用于抑制频谱泄漏对估计精度的影响。推导了修正公式,给出了算法流程,在不同环境下进行仿真分析,得出合理的迭代次数。研究结果表明,该算法的测量精度较传统加窗方法更高,并且弱谐波的估计精度得到提升,所需的采样时窗更少,提高了测量精度,满足电网测量的需要。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年08期）

王纲,李剑飞,陈隆道,杨仕友[3]（2018）在《一种基于频率补偿的改进插值谐波分析算法》一文中研究指出针对传统单峰谱插值谐波测量算法在非同步采样时由于频谱泄漏造成测量精度不足的问题,提出一种基于频率补偿的改进算法,并且分析传统插值算法的测量误差,改进了修正公式。该算法通过叁个步骤实现,第一,基于汉宁窗插值校正频率,然后利用相对频偏进行频率补偿得到准同步化序列。第二,采用准同步化序列基于汉宁窗再次插值校正频率,将两次计算得到的相对频偏相加用于修正频率,进而减轻频谱泄漏的影响。最后,为了提高幅值和相位的测量精度,利用准同步化序列基于平顶窗直接估计,无需推导反演公式。仿真实验结果表明,该算法的测量精度相比于传统的单峰谱插值算法提升显着,在噪声环境下相比于四谱线插值、相位差算法,该算法具有更高的精度和抗噪性能,验证了所提出算法的有效性和准确性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年24期）

康家玉,曹志威,王旭,刘甲琛[4]（2018）在《基于改进的小波变换电力系统谐波分析》一文中研究指出小波变换(WT)具有可变的时-频窗口,能够聚焦信号的任意细节,适用于非稳态及瞬变信号的分析和处理,但因存在小波混迭现象,导致其分析的精度低、鲁棒性差。针对db20小波消失矩阶数大的特性和良好的频带划分效果,同时为满足电力系统谐波有效分析的要求,提出基于db20小波变换抗混迭的谐波分析方法。该方法首先将信号按频带分解成子频带信号,再利用连续小波变换分析子频带信号,获取谐波信息。经Matlab仿真表明,所提方法能够有效地分析电力系统谐波信号。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年19期）

郭振涛,迟长春,陈正馨[5]（2018）在《一种改进加窗叁峰插值快速傅立叶变换谐波分析方法》一文中研究指出在分析Nuttall窗、Kaiser窗频谱特性的基础上,研究了加Nuttall-Kaiser组合窗叁峰插值快速傅立叶变换(FFT)谐波分析算法。通过对Nuttall窗和Kaiser窗赋以一定的权重系数来构造组合窗的频谱函数,结合叁峰插值法,进行多项式拟合逼近,由此推导出含有谐波分量的信号的各个参数计算公式。通过仿真验证了该组合窗叁峰插值FFT算法有很强的频谱泄漏抑制能力和很小的幅值相位相对误差,极大提高了参数的计算精度。并将该算法应用到电能质量监测装置上,通过对比实验,验证了算法的可行性与实用性。(本文来源于《上海电机学院学报》期刊2018年04期）

李志军,张川博,张珈玮,张仔坤,奚文霞[6]（2018）在《改进型余弦窗在虚拟仪器谐波分析中的应用》一文中研究指出传统窗函数在谐波分析中存在误差和计算量较大等问题,不能满足谐波在线监测快速、准确的测量需求。为减小频谱泄漏和栅栏效应的影响,同时保证系统的快速性,采用基于改进余弦窗的双谱线插值FFT算法进行谐波分析。利用Compact RIO的高速数据处理能力和Lab VIEW图形化的开发环境将改进型余弦窗应用于谐波分析中,以并网光伏发电系统为监测对象,通过仿真实验验证,改进型余弦窗在谐波分析中具有精度高、实时性好的特点。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年15期）

杨晓芳[7]（2018）在《基于比值法和改进不完全S变换的谐波分析方法研究》一文中研究指出高速铁路的快速发展,在给我们的生活带来极大的便利的同时,也成为影响电网安全运行的主要因素。交直交电力机车与交直型机车的混跑,导致宽频域谐波成为电网的主要电能质量问题。国际电工委员会标准IEC61000-4-7推荐采用FFT检测谐波,但因频谱泄露FFT在非同步采样时不能得到准确值,且无时频局部表征能力。本文采用比值校正法和改进不完全S变换两种方法研究非同步采样条件下的谐波参数估计方法。比值校正法是在FFT加窗的基础上实现的,窗函数的主瓣中心是真实频率所在处,用比值法对主瓣中心的谱线校正得到校正频率,进而得到校正相位,再由窗函数的主瓣函数得出幅值估算公式。S变换由于直观的时频特性和强抗干扰性成为分析电能质量的热点工具。本文通过改进不完全S变换的核函数,使其计算高效且时频分辨率可调,实现非平稳谐波参数的实时精确估计。主要解决了不完全S变换核函数的叁个关键问题:1)谐波频率点的确定:不完全S变换采用功率谱包络的动态测度方式检测谐波频率点,虽然能够定位谱峰,但计算比较复杂,当谐波频率相近且非同步采样时,容易漏检相邻的谐波频率点。本文提取基于S变换的TT变换的对角线元素,并求其FFT实现频率点精确的检测;2)各谐波频率点的最优窗宽系数的确定:窗宽系数选择不当,会导致不完全S变换特征向量幅值要么不具平直性,要么过渡时间太长而不能实时跟踪信号波动。本文依据幅值直接测量性原则,兼顾幅值向量的平直性和动态效应,确定各谐波频率点的最优窗宽系数;3)不完全S变换幅值向量的端部效应的消除:在非同步采样条件下,不完全S变换模向量两端出现变形,称之为端部效应。本文采用端部重迭计算方式实现端部效应消除。最后根据改进不完全S变换线性相位性质,得到频率和相位估计表达式,实现对谐波参数的完整估计。通过仿真分析,比值校正法能准确估计平稳谐波参数,估计误差在0.1%以内。基于改进不完全S变换的方法对平稳谐波和非平稳谐波参数估计都具有优良的检测性能,参数估计误差在0.1%以内。(本文来源于《湖南工业大学》期刊2018-06-10）

唐夕晴[8]（2018）在《基于改进S变换快速算法的谐波分析与应用》一文中研究指出随着国家经济的蓬勃发展,人们的用电需求也在不断增加,电力部门对电能质量的规范管理愈加严苛。由于电网中非线性负荷的增加,导致电网电压发生畸变引发电能质量污染,严重影响了用电用户的正常工作,并且对电力系统安全运行产生了极大的危害。由于电网中出现谐波污染的现象越来越频繁,影响的范围越来越广,人们对于电网谐波问题愈发关注。对谐波的各项特征值参数进行准确分析可为谐波有效治理提供重要的依据,研究快速的谐波检测方法对于治理电网中谐波污染具有重要的意义。首先,本文简要介绍了电力系统波形畸变以及谐波的基本概念,阐述了谐波的危害以及产生的原因,探讨现有谐波检测算法的研究进程和未来发展方向。基于各类谐波检测算法的特点与不足,分析多种时频算法应用的利弊。其次,对S变换的原理及其特性做简单介绍,针对S变换所具有的不足之处,引出本文的研究重点,通过引入新的窗宽尺度调节因子,构建自适应Gauss窗函数。在S变换为原型的基础上,提出改进时频算法—改进S变换,并给出算法的具体推导过程。通过仿真实验对比,分析改进S变换所具备的特性,为算法应用于谐波计量检测提供理论基础。提出一种基于改进S变换快速算法的谐波检测方法,以减少实际运算量为目标基点,设定阈值筛选特征频率点,在降低计算量的同时保证准确率,实现对改进S变换的算法简化,模拟不同情况下的谐波信号并对其进行检测,验证简化算法的可行性。同时在信号中加入白噪声,对多种谐波信号进行仿真分析。基于本文提出的改进S变换快速算法,搭建一款基于ADC+DSP架构的嵌入式装置,给出装置的硬件及软件设计方案,详细介绍数据采样模块、处理模块等硬件部分,重点阐述谐波检测模块的软件设计方案及具体任务程序实验的流程。最后在实际检测的基础上对该谐波检测装置的可行性进行分析,实验结果表明该装置整体设计安全可靠,可针对各类不同情况下的谐波信号进行检测,幅值相对误差及时间误差都基本达标,在谐波时频分析研究方面具有实际参考价值。(本文来源于《湖南大学》期刊2018-04-20）

翟晓军,周波[9]（2016）在《一种改进的插值FFT谐波分析算法》一文中研究指出快速傅里叶变换(fast Fourier transform,FFT)是进行谐波分析的有效方法,能够在很大程度上减小计算量。进行FFT计算存在栅栏效应导致观测误差,采用插值算法能够对误差进行修正。进行FFT计算的数据长度必须满足一定条件,不利于采样参数的灵活设置。该文以基2的FFT算法为例,针对采样数据长度非基2的场合,采用补零的方法使进行FFT计算的数据长度满足基2条件,分析给出了补零后的插值算法修正公式。分析结果表明,当采样数据非基2的条件下,采用该文方法进行FFT插值计算与离散傅里叶变换(discrete Fourier transform,DFT)插值计算是等效的,且使采样参数设置更加灵活,不需满足基2的条件。以飞机400 Hz交流供电系统为例,通过仿真和实验证实了该方法的可行性和有效性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2016年11期）

康维,李宁,张建文,王新刚,王璐[10]（2016）在《一种改进FFT多谱线插值谐波分析方法》一文中研究指出针对谐波分析中加窗FFT计算存在运算量大的问题,对常用窗函数进行比较,利用莱夫-文森特(RifeVincent,RV)窗优越的频谱特性,提出一种基于4项RV(I)窗多谱线插值FFT改进算法。通过分析加窗信号傅里叶变换的频域表达式,利用窗函数主瓣内相邻谱线间的相位特性,以及谐波频点附近的最大值谱线、次大值谱线和较大值谱线确定频率谱线的准确位置,改进了修正谐波幅值、频率偏差的计算方法,满足谐波分析准确度要求的同时,大幅降低运算量,提高谐波分析的实时性。仿真结果表明,提出的谐波分析方法能有效克服频率波动的影响,提高谐波测量的准确度,且能有效抑制白噪声的影响。(本文来源于《电测与仪表》期刊2016年10期）

### 改进的谐波分析法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

频谱泄漏是加窗插值傅里叶变换算法测量误差的主要来源,可通过加高阶窗抑制误差,但二次谐波及其他弱谐波的估计精度仍难显着提升,且带来复杂的频谱表达式和频率分辨率的损失。针对上述问题,提出一种改进插值算法。通过加低阶的sine窗函数,将传统离散傅里叶变换(DFT)平移1/2个谱线间隔到Odd-DFT域插值修正。利用相对频偏在所求谐波分量上减去其他分量的长程谱泄漏干扰之和,再进行插值修正,获得更精确的相对频偏。循环迭代若干次,用于抑制频谱泄漏对估计精度的影响。推导了修正公式,给出了算法流程,在不同环境下进行仿真分析,得出合理的迭代次数。研究结果表明,该算法的测量精度较传统加窗方法更高,并且弱谐波的估计精度得到提升,所需的采样时窗更少,提高了测量精度,满足电网测量的需要。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 改进的谐波分析法论文参考文献

[1].殷昊楠,许晓峰,王亮,王延廷,许东.基于改进谐波分析法的MOA在线监测系统研究[J].沈阳工程学院学报(自然科学版).2019

[2].李剑飞,陈隆道.应用于电力谐波分析的改进插值算法[J].电力系统自动化.2019

[3].王纲,李剑飞,陈隆道,杨仕友.一种基于频率补偿的改进插值谐波分析算法[J].电力系统保护与控制.2018

[4].康家玉,曹志威,王旭,刘甲琛.基于改进的小波变换电力系统谐波分析[J].现代电子技术.2018

[5].郭振涛,迟长春,陈正馨.一种改进加窗叁峰插值快速傅立叶变换谐波分析方法[J].上海电机学院学报.2018

[6].李志军,张川博,张珈玮,张仔坤,奚文霞.改进型余弦窗在虚拟仪器谐波分析中的应用[J].现代电子技术.2018

[7].杨晓芳.基于比值法和改进不完全S变换的谐波分析方法研究[D].湖南工业大学.2018

[8].唐夕晴.基于改进S变换快速算法的谐波分析与应用[D].湖南大学.2018

[9].翟晓军,周波.一种改进的插值FFT谐波分析算法[J].中国电机工程学报.2016

[10].康维,李宁,张建文,王新刚,王璐.一种改进FFT多谱线插值谐波分析方法[J].电测与仪表.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/26ee8bc3cd1c0f7ec97db0a3.html