# 交联电缆论文-石文锋,卢峥

导读:本文包含了交联电缆论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:故障分析,电缆终端头,外半导电屏蔽,电应力

### 交联电缆论文文献综述

石文锋,卢峥[1]（2019）在《20 kV交联电缆冷缩终端头故障分析》一文中研究指出介绍了一起20 kV交联电缆冷缩终端头故障事件,分析了故障发生的原因,阐述了电缆终端头制作的方法和注意事项,以避免在电缆终端头制作中发生类似错误。(本文来源于《现代建筑电气》期刊2019年10期）

潘冬东[2]（2019）在《市北供电公司35 kV及以下交联电缆中间接头故障原因及对策》一文中研究指出35 kV及以下交联电缆在各大、中城市中广泛应用,且整个电缆线路中间接头数量较多,每个电缆中间接头对整个供电系统起着十分重要的作用。研究发现,高压交联电缆的中间接头故障占到了交联电缆故障的很大比重。因此,采取切实可行的措施来解决35 kV及以下交联电缆中间接头易发生故障的情况,以大大降低和有效控制交联电缆的接头故障率。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年10期）

牛艳华[3]（2019）在《10kV交联电缆终端解剖装置》一文中研究指出近年来,随着电缆线路投运数量的增加,电缆终端头故障频发,电缆终端头制作工艺成为电缆可靠运行的关键因素。电缆终端头的标准化工艺流程结合终端解剖装置,将大大提高电缆终端制作效率和水平。文章通过对电缆终端制作现状和工艺流程进行分析,提出10kV交联电缆终端解剖装置的设计方式。通过改进解剖装置,提高电缆制作效率和工艺水平,减轻劳动强度,供相关人员参考。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年30期）

郑贞豪[4]（2019）在《10 kV交联电缆终端进水原因分析和防治措施》一文中研究指出电力能源作为人们日常生产与生活所必须的基本能源,保证其供应可靠性与稳定性意义重大。10 kV电缆在电力系统中应用极为普遍,一旦出现问题将直接导致相关用户无法正常工作。就10 kV交联电缆终端进水故障原因进行探讨,并针对性提出相关应对措施。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年09期）

高伟红,周海燕[5]（2019）在《一次10 kV交联电缆进水事件的浅析》一文中研究指出电缆进水有多种原因,对一次施工后所发现的问题进行了分析,基本确定是在施工时产生的,对排管施工以及电缆敷设提出预防措施,同时也建议电缆在出厂时增加一项内护套绝缘电阻测试。(本文来源于《电线电缆》期刊2019年04期）

张晓明,余赟杰[6]（2019）在《浅析220kV 2500平方交联电缆隧道蛇形敷设热膨胀计算》一文中研究指出本文介绍了珠海横琴岛多联供电厂-珠海横琴岛琴韵站220kV电缆线路,该线路采用电缆为YJLW02-Z127/220kV 1×2500mm~2交联聚乙烯绝缘电力电缆,该由工程电缆全线采用隧道敷设,由珠海电力设计院设计全线采用垂直蛇形敷设电缆线路。蛇形敷设能够有效吸收电缆导体温升随负荷变化而变化导致的热胀冷缩引起的电缆线路长度变化,防止电缆线路接头、终端、金属护层以及电缆附属设施被损坏,保证电缆线路的安全运行。本文通过该工程线路实例,介绍电缆蛇形敷设主参数设计计算。(本文来源于《电子元器件与信息技术》期刊2019年08期）

杨旭[7]（2019）在《中压交联电缆铜带变色现象的分析和解决》一文中研究指出0 引言在中压交联电缆中,铜带主要起着屏蔽抗干扰、传输短路电流的作用。如果铜带发生氧化腐蚀,则电缆在使用过程中,将存在一定的安全隐患。由于中压交联电缆在生产过程中[1],不可避免地与热、水汽、其他氧化物接触而发生电化学反应[2],造成铜带氧化变色,因此本文通过试验直观地验证实际电缆生产中造成铜带氧化的直接原因,指出生产中的关键控制点,从而防止铜带氧化变色现象的发生。1 铜带氧化机理铜原子的电子层为K-L-M-N,其电子层分(本文来源于《光纤与电缆及其应用技术》期刊2019年04期）

蒋雪花,郭春育,黄靖壹,章仁杰[8]（2019）在《浅析中压交联电缆生产过程中质量控制的问题及对策》一文中研究指出电缆结构是电力系统工程建设中需要应用到的一种非常重要的输电线路类型,对于电力工程而言,除了从整体规划设计的角度为电缆的功能发挥和整体应用的科学性提供更好的保障,电缆本身的生产和制造质量,也是直接影响到其应用效果的一个典型的因素。本文探讨的中压交联电缆是电缆设备中广泛应用的一种电缆类型。因此,从其具体的生产过程出发,针对其中出现的具体问题进行控制和解决,是这类电缆产品生产中应当重视的关键问题。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年17期）

任虹光,金海云,管新元,李龙[9]（2019）在《高压交联电缆副产物释放过程研究》一文中研究指出交联副产物释放过程的定量分析和去气工艺研究是高压交联电缆领域的技术难题,本文基于菲克第二定律和顶空气相色谱,采用数学建模和试验验证的方法,研究了影响副产物释放的各种因素,计算了高压交联电缆的去气时间。结果表明:副产物热释放过程主要取决于初始浓度、绝缘厚度、位置分布、去气时间和扩散系数,提高去气温度可以促进副产物的释放,采用低脱气绝缘料可有效缩短去气时间,绝缘厚度对去气时间的影响显着,采用顶空气相色谱法可验证实际去气效果。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年05期）

朱涛,杨斌,孙长群,何剑锋,李明贞[10]（2019）在《基于OWTS的高压交联电缆短路故障定位方法》一文中研究指出为了实现高压交联聚乙烯(crosslinked polyethylene, XLPE)电缆线路短路故障发生后的快速、准确故障定位,基于振荡波测试原理,提出1种高压XLPE电缆的短路故障定位方法,并根据电磁信号在电缆线路中的传播特性、耦合特性,大大改进了信号测量的电磁耦合法,可以更准确地测量故障信号。利用PSCAD软件对500 m长的高压XLPE电缆线路进行仿真试验,分别设置距离故障测量点首端50～450 m的位置,通过故障行波到达首末端测量点的时间计算得到故障距离及故障定位误差。所得结果表明,基于振荡波测试的短路故障定位方法有较高的定位精度,理论定位误差不超过1%,利用高频电流互感器套接在电缆本体有较好的电流检测效果,证实所提方法的可行性。(本文来源于《广东电力》期刊2019年04期）

### 交联电缆论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

35 kV及以下交联电缆在各大、中城市中广泛应用,且整个电缆线路中间接头数量较多,每个电缆中间接头对整个供电系统起着十分重要的作用。研究发现,高压交联电缆的中间接头故障占到了交联电缆故障的很大比重。因此,采取切实可行的措施来解决35 kV及以下交联电缆中间接头易发生故障的情况,以大大降低和有效控制交联电缆的接头故障率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 交联电缆论文参考文献

[1].石文锋,卢峥.20kV交联电缆冷缩终端头故障分析[J].现代建筑电气.2019

[2].潘冬东.市北供电公司35kV及以下交联电缆中间接头故障原因及对策[J].通信电源技术.2019

[3].牛艳华.10kV交联电缆终端解剖装置[J].科技创新与应用.2019

[4].郑贞豪.10kV交联电缆终端进水原因分析和防治措施[J].技术与市场.2019

[5].高伟红,周海燕.一次10kV交联电缆进水事件的浅析[J].电线电缆.2019

[6].张晓明,余赟杰.浅析220kV2500平方交联电缆隧道蛇形敷设热膨胀计算[J].电子元器件与信息技术.2019

[7].杨旭.中压交联电缆铜带变色现象的分析和解决[J].光纤与电缆及其应用技术.2019

[8].蒋雪花,郭春育,黄靖壹,章仁杰.浅析中压交联电缆生产过程中质量控制的问题及对策[J].科技创新导报.2019

[9].任虹光,金海云,管新元,李龙.高压交联电缆副产物释放过程研究[J].绝缘材料.2019

[10].朱涛,杨斌,孙长群,何剑锋,李明贞.基于OWTS的高压交联电缆短路故障定位方法[J].广东电力.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/27092069d4d6dd85de0c909c.html